招 标 文 件

编号：QBJ2023026

采购项目：台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购

采购人：浙江台州湾文化旅游发展有限公司（盖章）

联 系 人：李先生   联系电话：0576-88204713

招标代理：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：小施   联系电话：0576-88810077

2023年2月

目  录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定, 受浙江台州湾文化旅游发展有限公司委托，现就其台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：QBJ2023026

二、采购组织类型：分散采购委托

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况：

| 标段号 | 标项内容 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购 | 详见第四章“公开招标需求” | 1 | 项 | 690964 |  |

五、合格投标人的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、招标答疑会

不组织。

八、投标截止及开标时间、地点：

1.投标人应于 2023年  03  月  03 日14时00分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）进行在线提交；（样品须在投标截止时间前送至台州湾矛盾纠纷调解中心6楼）

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

十、投标保证金：

1.投标保证金金额：12000 元。

2.担保形式：为响应国家政策，为企业减压，本工程采用工程电子保函缴纳（须为在台州湾新区小额工程电子交易平台网站注册的本单位银行基本账户汇出）

3.工程电子保函：指台州湾新区小额工程电子交易平台中线上购买的电子保函，其他线下及未与本系统对接开具的保函会导致无法匹配上传交易系统。（投标人保证金缴纳采用工程电子保函方式，应在招标文件规定投标保证金缴纳截止时间前，进入台州湾新区小额工程电子交易平台网站登陆投标人账号，通过电子保函系统购买并获得电子保函。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号，保费需从投标人企业基本账户转出，否则由此造成的废标责任由投标人自负。）

4.若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人购买并提交工程电子保函。

5.购买工程电子保函截止时间： 2023年  03  月  02  日下午16点前

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

- 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用浙江（credit.zj.gov.cn)。

- 截止时点：开标后评标前。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内查询信用信息记录并归入项目档案。

- 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

十二、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

十三、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构

名    称：浙江建航工程咨询有限公司

联 系 人：小施

联系电话：0576-88810077

联 系 人：王女士（受理质疑）

联系电话：0576-88810077

地    址：浙江省台州市经济开发区天和路95号天和大厦B幢1104

（二）采购人

名    称：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

联 系 人：李先生

联系电话：0576-88204713

地   址：台州市椒江区中央商务区府中路177号开投大厦21楼

- 投标人须知

前  附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第四章“招标需求” |
| 3 | 工期要求：自合同签订之日起30日内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 投标保证金：人民币 12000 元,应按《招标采购公告》第十一条规定交纳。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com/)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第三章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：供应商必须在签订合同之日起10天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。 履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://gcjs.tzwztb.com/）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

9、本项目的核心产品是： /

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（http://gcjs.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件、报价文件两部份组成。投标人编制完成后导入台州湾投标工具 4.5.0.2 版本对应的节点当中最后生成生成后缀名.已加密投标文件。

1、资信技术文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（格式见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）营业执照；

（5）投标人认为需要提供的其他资料（按照评标办法要求进行编制，并按要求提供相关证明资料）。

2、报价文件的组成

（1）开标一览表（附件7）；

（2）报价明细表（附件8）；

（3）投标人认为其他需要说明的内容组成。

电子投标文件编制要求：

本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（台州湾投标工具 4.5.0.2 版本）编制，下载地址及” 台州湾新区小额工程交易中心平台操作手册--投标单位”见http://www.tzwztb.com/中的投标工具下载以及资料下载。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商：台州博育信息技术有限公司

## 联系电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标总报价是为完成本项目的包括但不限于设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、空调开孔、空调布线、调试费、调室外机所需基础、插头、所有铜管、电源调整、附属材料及税13%、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用（台州湾投标工具 4.5.0.2 版本）编制电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本项目采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

四、投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：电子保函。

3、按前附表规定的时间退还。

4、保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或提供履约保证金或拒绝履行合同义务的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（5）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，开标过程投标人将进行远程签到和解密，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2、投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后30分钟内）。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

4、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2)、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3)、不见面开标系统需在“台州湾新区小额工程交易中心平台”注册，未注册的请参照《台州湾新区小额工程交易中心平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见台州湾新区小额工程交易中心“下载中心”。

4)、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“台州湾新区公共资源交易中心专用数字证书用户自助申报系统” 自 助 办 理 （ 网 址 ：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=247。）

5)、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心.

6)、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等 操作，并承担由此导致的一切后果。

7)、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在截标后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资信技术文件跟报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资信技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算价或最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。中标结果将自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

| 标段 类别 | 一 |
| --- | --- |
| 资信技术 | 70 |
| 价格 | 30 |

（一）资信技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资信技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资信技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 投标报价得分满分30分。

（1）评标标底价的确定：评标标底价=所有进入计算范围的投标报价平均值（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

（2）投标人的投标报价等于评标标底价的得 30 分。偏离评标标底价的，每高于评标标底价 1 个百分点的均扣 1 分，即报价分=30-│（投标报价-评标标底价）│/评标 标底价×100×1（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）； 每低于评标标底价 1 个百分点的均扣 0.5 分，即报价分=30-│（投标报价-评标标底 价）│/评标标底价×100×0.5（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）。若计算结果为负值，报价得分按 0 分计算。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分第一的投标人为第一中标候选人，以评标总得分第二的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名次之的中标候选人为中标人。

五、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，以商务得分较高者为先。

六、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标办法的解释权归招标人。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 1 | 业绩 | 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人实施的类似项目的成功案例每提供一个得1分，本项最高3分。 提供采购项目合同扫描件，未提供不得分。 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 空调设备质量证书 | 所投空调设备制造商具有国家日用电器质量监督检验中心认证的产品长效节能证书、产品长运无故障评价证书、产品耐候性一级等级评价证书、智能云多联式空调机组智能化水平5A级认证证书的，每提供1个得1分，最高得4分。 | 4 |
| 3 | 空调设备能性 | 根据空调设备的节能性、冷媒技术的先进性、室内机冷凝水提升水泵扬程大小、风管式室内机换热器技术先进性、风管式室内机智能风量控制技术等进行评审。 设备性能优异的得8-6分；性能良好的得5.9-3分；性能一般的得2.9-0分。 | 8 |
| 4 | 压缩机综合性能 | 根据压缩机采用的形式及性能进行评审: 压缩机采用全直流变频压缩机且与主机同品牌(或由子公司、控股公司生产)的为一类，得5-3分；压缩机采用全直流变频压缩机但与主机非同一品牌的为二类，得 2.9-1分；其余为三类，得0.9-0分。 (提供第三方检测报告扫描件等证明文件) | 5 |
| 5 | 产品技术指标 | 由评委根据投标人提供设备的产品性能、配置对招标文件产品技术要求的响应程度进行打分：本项总分5分，根据投标产品技术参数评分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 以产品检测报告为准。未提供不得分。 | 5 |
| 6 | 产品功能及配置 | 根据投标产品功能、产品配置、性能的符合性、合理性、先进性、匹配性等，对投标人的设备选择与项目需求匹配、符合性进行评审。 投标产品功能、产品配置、性能优异、完全满足并优于招标文件要求的，得10-7分；投标产品功能、产品配置、性能良好、符合招标文件要求的，得6.9-3分；投标产品功能、产品配置、性能一般、基本符合招标文件要求的，得2.9-0.5分。未提供不得分。 | 10 |
| 7 | 施工组织及 实施方案 | - 安装、施工、调试：根据投标人安装、施工、调试等方案措施合理、科学有效情况进行评审。 方案考虑周全、可操作性强得4-3分，可操作性一般得2.9-1分，方案考虑不够周全、可操作性较差得0.9-0分，没有方案的不得分。 - 项目实施方案：根据投标人提供的验收方案的合理性、科学性、针对性等进行评审。 方案考虑周全、可操作性强得4-3分，可操作性一般得2.9-1分，方案考虑不够周全、可操作性较差得0.9-0分，没有方案的不得分。 - 质量工期保证措施：根据投标人对本项目保证质量、工期等情况进行评审。 内容明确、安排合理的得4-3分，内容较明确、安排较合理的得一般的得2.9-1分，安排不合理的得0.9-0分，没有方案的不得分。 | 12 |
| 8 | 安装材料 配件情况 | 对供应商提供的安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具的品牌、性能、技术性能是否合理进行评审。 产品配置、性能优异、完全满足并优于招标文件要求的，得8-6分；产品配置、性能良好、符合招标文件要求的，得5.9-3分；产品配置、性能一般、基本符合招标文件要求的，得2.9-0.5分。未提供不得分。 | 8 |
| 9 | 售后服务 | 投标人的售后服务承诺方案，包括：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、售后回访计划、人员培训和质保期外的售后服务承诺等）响应时间、备品备件方案等情况进行评审。 售后服务方案具体科学合理、到达现场解决故障时间应急方案相比最好，得6-4分；售后服务方案较具体合理、到达现场解决故障时间应急方案相比较好，得3.9-2分；售后服务方案不够具体合理、到达现场解决故障时间应急方案相比一般，得1.9-0分；不提供不得分。 | 6 |
| 10 | 技术力量 | 根据投标人技术力量、项目组实施人员能力等进行评审。0-3分。 | 3 |
| 11 | 优惠承诺及合理化建议 | 根据投标人提供的合理化建议，包括但不限于供货、安装、调试、验收等环节；和优惠承诺程度，优惠可以是保险、调试检验、技术服务、质保期后的维修收费情况等进行评审，0-3分。 | 3 |
| 12 | 质保期 | 质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分,最多得3分。 | 3 |

第四章 公开招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共  1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购 | 1 | 项 | 690964 |

- 技术需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管机 | 制冷量：2.8KW（220V, 输入功率：0.055KW） | 台 | 3.00 |
| 2 | 风管机 | 制冷量：3.6KW（220V, 输入功率：0.059KW） | 台 | 1.00 |
| 3 | 四面出风 | 制冷量：2.8KW（220V, 输入功率：0.08KW） | 台 | 2.00 |
| 4 | 四面出风 | 制冷量：3.6KW（220V, 输入功率：0.049KW） | 台 | 1.00 |
| 5 | 四面出风 | 制冷量：5.6KW（220V, 输入功率：0.09KW） | 台 | 1.00 |
| 6 | 四面出风 | 制冷量：7.1KW（220V, 输入功率：0.1KW） | 台 | 4.00 |
| 7 | 四面出风 | 制冷量：8KW（220V, 输入功率：0.11KW） | 台 | 1.00 |
| 8 | 四面出风 | 制冷量：10KW（220V, 输入功率：0.12KW） | 台 | 8.00 |
| 9 | 四面出风 | 制冷量：11.2KW（220V, 输入功率：0.125KW） | 台 | 9.00 |
| 10 | 四面出风 | 制冷量：12.5KW（220V, 输入功率：0.13KW） | 台 | 2.00 |
| 11 | 室外机 | 制冷量：8KW（220V, 输入功率：2.2KW） | 台 | 1.00 |
| 12 | 室外机 | 制冷量：14KW（220V, 输入功率：4KW） | 台 | 3.00 |
| 13 | 室外机 | 制冷量：15.5KW（220V, 输入功率：4.3KW） | 台 | 1.00 |
| 14 | 室外机 | 制冷量：18KW（220V, 输入功率：4.8KW） | 台 | 1.00 |
| 15 | 室外机 | 制冷量：20kw（380V,输入功率：6.3KW） | 台 | 4.00 |
| 16 | 室外机 | 制冷量：35kw（380V,输入功率：10.9KW） | 台 | 3.00 |
| 17 | 线控器或遥控器 | 线控器或遥控器 | 台 | 32.00 |
| 18 | 除湿机 | 除湿量14.5KG/h，制冷量10.5KW，风量2000M3/h，输入功率5KW | 台 | 4.00 |
| 19 | 空调及除湿机配件 | 本次工程环保冷媒，铜管，冷媒管，冷凝水管，排水管管件及其所需的橡塑保温，冷媒管穿墙及封堵、支架、减震器等空调和除湿机配件 | 台 | 36.00 |
| 20 | 除湿机基础 | 高度300mm的混凝土基础 | 座 | 4.00 |
| 21 | 室外机基础 | 混凝土基础 | 座 | 13.00 |
| 22 | 墙体机械开工费用 | 墙体开沟槽 | 项 | 1.00 |
| 23 | 装修拆除、恢复费用 | 装修拆除、恢复费用 | 项 | 1.00 |
| 24 | JDG电线套管DN20 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、规格：DN20 3、敷设方式：暗配 | m | 277.77 |
| 25 | JDG电线套管DN25 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、规格：DN25 3、敷设方式：暗配 | m | 60.00 |
| 26 | JDG电线套管DN32 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、规格：DN32 3、敷设方式：暗配 | m | 172.33 |
| 27 | JDG电线套管DN40 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、规格：DN40 3、敷设方式：暗配 | m | 60.00 |
| 28 | JDG电线套管DN50 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配JDG管 2、规格：DN50 3、敷设方式：暗配 | m | 10.00 |
| 29 | 焊接钢管DN25 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2、规格：DN25 3、敷设方式：暗配 | m | 185.55 |
| 30 | 焊接钢管DN32 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2、规格：DN32 3、敷设方式：暗配 | m | 62.85 |
| 31 | 焊接钢管DN40 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2、规格：DN40 3、敷设方式：暗配 | m | 20.00 |
| 32 | 焊接钢管DN50 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配焊接钢管2、规格：DN503、敷设方式：暗配 | m | 10.00 |
| 33 | 电力电缆 WDZ-YJY3*4 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY3*4 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 57.60 |
| 34 | 电力电缆 WDZ-YJY5*4 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY5*4 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 377.31 |
| 35 | 电力电缆 WDZ-YJY5*6 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY5*6 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 68.85 |
| 36 | 电力电缆 WDZ-YJY5*10 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY5*10 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 60.00 |
| 37 | 电力电缆 WDZ-YJY5*16 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY5*16 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 30.00 |
| 38 | 电力电缆 WDZ-YJY4*25+1*16 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY4*25+1*16 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 10.00 |
| 39 | 电力电缆 WDZ-YJY4*95+1*50 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY4*95+1*50 3、敷设方式：管内或桥架内敷设 | m | 52.52 |
| 40 | 10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 1、名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：10mm2及以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 个 | 20.00 |
| 41 | 25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 1、名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 个 | 6 |
| 42 | 120mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 1、名称：户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：120mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头 | 个 | 2.00 |
| 43 | 铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJ2.5 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线敷设 2、规格：WDZ-BYJ2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m | 587.54 |
| 44 | 铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJR2.5 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线敷设 2、规格：WDZ-BYJR2.5 3、敷设方式：管内敷设 | m | 293.77 |
| 45 | 铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJ4 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线敷设2、规格：WDZ-BYJ43、敷设方式：管内敷设 | m | 120.00 |
| 46 | 铜芯塑料绝缘线 WDZ-BYJR4 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线敷设 2、规格：WDZ-BYJR4 3、敷设方式：管内敷设 | m | 60.00 |
| 47 | 空气开关 IC65ND/2P 20A/30mA+VigiEM | 1、名称：空气开关 2、规格：IC65ND/2P 20A/30mA+VigiEM 3、敷设方式：配电箱内 | 个 | 3.00 |
| 48 | 空气开关 IC65N-C20A/2P-VE30MA | 1、名称：空气开关 2、规格：IC65N-C20A/2P-VE30MA 3、敷设方式：配电箱内 | 个 | 1.00 |
| 49 | 空气开关 IC65N-C40A/3P | 1、名称：空气开关 2、规格：IC65N-C40A/3P 3、敷设方式：配电箱内 | 个 | 2.00 |
| 50 | 空气开关 IC65N-C63A/3P | 1、名称：空气开关 2、规格：IC65N-C63A/3P 3、敷设方式：配电箱内 | 个 | 1.00 |
| 51 | 空气开关 IC65ND/1P 16A | 1、名称：空气开关 2、规格：IC65ND/1P 16A 3、敷设方式：配电箱内 | 个 | 5.00 |
| 52 | 1#配电房空调配电箱 | 1、名称：1#配电房空调配电箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |
| 53 | 2#配电房空调配电箱 | 1、名称：2#配电房空调配电箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |
| 54 | 3#配电房空调配电箱 | 1、名称：3#配电房空调配电箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |
| 55 | -2APWTZ1箱 | 1、名称：-2APWTZ1箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |
| 56 | 2DX1箱 | 1、名称：2DX1箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |
| 57 | -2DX1箱 | 1、名称：-2DX1箱 2、规格：详见图纸 | 台 | 1 |

- 其他要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2 | 交货时间 | 1.工期要求：自合同签订之日起30日内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 2.交付验收同时，成交供应商须向采购人提供完整的文档资料、图集、部署手册、操作手册等（包括电子版）、原厂商针对本项目的质保函原件、保修服务承诺函等各类验收所需要材料。所供产品的最终用户为采购人。 |
| 3 | 质保期 | 质保期：要求自验收合格之日起算不少于6年。 |
| 4 | 实施安装要求 | 1.合同履行期成交供应商须派驻项目负责人承担交货、安装、调试、验收、维保等统筹协调任务。 2.在明确安装地点后，成交供应商应先行到安装现场察看，有核对数量、安装条件等义务。 3.成交供应商负责在货物送达采购单位安装现场，与采购单位协商施工时间，期间不得影响采购单位正常运转，完成安装调试。 4.室外机安装位置考虑外墙，采用基础，冷媒管及凝结水管由需施工单位根据实际情况调整。室内外机连接管和冷凝水管位置根据现场实际情况确定。室内机安装位置需与采购人最终通确定位置后施工。 5.本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求，满足采购人空调正常使用要求。 6.安装调试时应文明施工，对已完工程进行必要的保护，如果造成任何损失由成交供应商负责。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后预付合同总金额的40%，验收合格后一次性付清剩余款项。 |
| 6 | 磋商报价 | 本项目工程量按实结算，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。 报价包括设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、空调开孔、空调布线、调试费、调室外机所需基础、插头、所有铜管、电源调整、附属材料及税13%、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。 |
| 7 | 售后要求 | 1.当发生故障时，成交供应商在接到采购人通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。设有磋商响应货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务。 2.验收合格之日起两年内，每年至少二次，对所供空调设备进行除尘、除菌等服务。 |
| # 8 | # 责任认定 | 在质保期内，因成交供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究成交供应商的责任。 |

第五章 合同主要条款指引

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据     的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：  元（￥   元）人民币。该总金额中包括但不限于设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、空调开孔、空调布线、调试费、调室外机所需基础、插头、所有铜管、电源调整、附属材料及税13%、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。合同包含的所有风险责任等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

供应商必须在签订合同之日起10天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。

履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期

1. 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方或甲方委派的监理需在  7   个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（1）种方式解决；

- 提交_台州_仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人（负责人）： |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
| 开户行： |  |  |  | 开户行： |
| 账号： |  |  |  | 账号： |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

第六章 投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资信技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资信技术文件目录

评分索引表

| 评分项目 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |

附件2

投标函

致：             （采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的             项目（项目编号：_____）的投标，并按采购文件的要求提交资信技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________

邮编：__________   电话：______________传真：______________

投标人全称（公章）：                         日期：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

附件3

授权委托书

浙江建航工程咨询有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的台州湾文旅综合体项目厨房配电房空调、舞台除湿机采购的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

附件4:

技术需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件5：

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件6

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件7）；

2、报价明细表（附件8）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件7

开标一览表

〔货币单位：人民币元〕

| 投标总报价(元) | 大写 | 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 元 |

填报要求：

- 投标总报价是包括但不限于设备价格、材料费、材料保管费、运费、安装、空调开孔、空调布线、调试费、调室外机所需基础、插头、所有铜管、电源调整、附属材料及税13%、售后服务费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件8：

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | 大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：