台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目

采 购 文 件

采购编号：QBJ2023042

- 采购人：台州循环经济发展有限公司（盖章）

- 联 系 人：周先生

- 联系电话：0576-88909672

- 招标代理：台州市建设咨询有限公司（盖章）

- 联 系 人：洪璇、葛俊

- 联系电话：0576-88517783、0576-88517782

- 日    期：2023年3月

目录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同格式（仅参考）

第六章　投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等规定，受采购人委托，现就 台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2023042

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目 | 套 | 104 | 1461120元 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）投标人要求为具有国内独立企业法人或独立事业单位法人，且有良好履约能力；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）本项目不接受联合体投标

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、招标答疑会

无。

八、投标截止、样品递交时间及地点：

投标人应于 2023年03月22日9时30分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）进行在线提交

样品：投标人应于2023年03月22日 上午9：00至9:30。

将样品递交至梦想园区 8 号楼 1楼东南角厂房

注:①样品自行封装，投标单位需在提交样品时递交营业执照复印件（需加盖公章）。样品提供不齐全或样品参数存在偏离将影响其技术得分，但中标后必须严格按照招标文件要求供货。由于质量不合格或运输等原因所造成的一切后果均由投标人自行承担。

②投标人未在上述规定时间内递交样品的，其样品将不予接收。

③中标单位样品由采购人封存，供验收参考。未中标的样品由投标人在评标结束当天自行取回。送样品一切费用，由投标方自行承担。

联系人:蔡永正、洪璇，联系方式:13454667697、13777653284

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/。

十、投标保证金：

1.投标保证金金额：25000元。

2.投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金（暂不支持，待银行开发系统对接后方可使用）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易平台账户。

（2）电子保函：支持银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：_台州循环经济发展有限公司_（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

注：购买工程电子保函截止时间： 2023年03 月21下午16点前

递交方式二（非电子保函系统）：

采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）作为电子投标文件资信标的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）（待软件公司开发对接后方可使用）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州湾新区交易中心财务窗口进行背书签章，再到新区开户银行柜面办理入账手续；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件资信标的组成部分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件的资信标一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：投标截止时间前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十三、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十四、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：洪璇、葛俊

联系电话：0576-88517783、0576-88517782

地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼

（二）采购人

采购人名称：台州循环经济发展有限公司

采购人地址：浙江省台州市甲南大道东段9号

联系人：周先生        联系电话：0576-88909672

台州市建设咨询有限公司

2023年3月

- 招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目 | 套 | 104 | 1461120元 |
| 1.1 | 蓬北大道（75省道-海虹大道） | 套 | 45 | 606951元 |
| 1.2 | 海虹大道（滨九路-蓬北大道） | 套 | 59 | 854168 元 |

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价上限（元） | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 蓬北 | 海虹 | 合计 |
| 1 | 12米A-1双挑灯灯杆 | 套 | 23962 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 12米A-2双挑灯灯杆 | 套 | 26897 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 12米B-1(横12米)双挑灯灯杆 | 套 | 19008 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 12米B-2(横10米)双挑灯灯杆 | 套 | 18142 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 12米B-2(横8米)双挑灯灯杆 | 套 | 17432 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 12米C型双挑灯灯杆 | 套 | 6819 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | 12米D型双挑灯灯杆 | 套 | 6611 | 30 | 33 | 63 |
| 8 | 15米中杆灯灯杆（E型灯杆） | 套 | 6955 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | LED光源灯具 200W | 套 | 580 | 0 | 28 | 28 |
| 10 | LED光源灯具 240W | 套 | 680 | 45 | 52 | 97 |
| 11 | LED光源灯具 120W | 套 | 460 | 45 | 52 | 97 |
| 12 | 路灯照明控制系统(含集中控制器) | 套 | 9000 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 单灯控制器 | 套 | 290 | 90 | 132 | 222 |
| 14 | 综合机柜 | 组 | 28900 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 电力电缆 | 米 | 62.79 | 1320 | 1980 | 3300 |
| 16 | 电力电缆 | 米 | 7.51 | 1150 | 1450 | 2600 |
| 注：内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 |  |  |  |  |  |  |

三、技术需求

2.1 杆体

1）杆体符合行业标注《道路照明灯杆技术条件》 CJ/T 527-2018、CJ/T 457-2014《高杆照明设施技术条件》的规定灯杆设计与制造符合国家标准GB 50135-2019《高耸结构设计标准》。

2）灯杆主材采用优质Q355C碳素结构钢制作.焊缝应采用自动焊接，必须焊透、焊直、牢固，宽度、峰高均匀，无虚焊、不咬边；中杆灯灯杆内外均采用热沉浸锌防腐处理，灯杆、灯臂主材采用优质Q335C无缝钢管，杆体一次成形，线条流畅，灯杆、灯臂及所有金属配件表面均应热镀锌处理后静电喷塑；涂层厚度不小于85um，表面无鼓泡、粗糙、起壳、裂纹、渣结、漏镀区之类的明显缺陷。镀锌后应钝化处理，表面防紫外线全树脂塑粉，喷塑厚度不小于100um。

3)配电门厚度3mm以上。采用嵌入式安全门，设定上锁装置（防撬、防盗），所有紧固件为不锈钢材质，可靠耐久易操作；各种螺母紧固，应加垫片和弹簧垫，紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。

5)灯杆抗弯强度可承受风力不小于41.5米/秒的风速,使用保证不刮倒,不变形。按图纸要求。

6)高强度螺栓性能等级为不小于8.8级。

7)灯杆、灯具要求包装完好，确保运输到地后喷塑不破损。

8)灯杆杆件防雷：主要依靠接地装置，灯杆配备镀锌接地扁铁，扁铁超过混凝土，直接打入黏土层，保证可靠的连接大地。

2.2 LED灯具

1）灯体：采用优质铝合金材料制成，灯体表面做喷塑处理，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气、及清洗剂的腐蚀等，外壳防护等级IP65及以上。

配置灯杆与灯体连接防坠落装置（钢质）。

2）光源：采用LED单灯分布式，实际使用功率与额定功率合理优化；整灯实际使用功率不能超过70%。透镜采用光学级材料、光衰低、确保灯具的光通量，色温4000±500K、显色指数Ra≥65、整灯光效≥110lm/w。寿命≥50000小时，功率因素≥0.95，光通维持率10000小时≥90%，6000小时≥92%，3000小时≥96%，防护等级整灯IP65、防触电Class一级、防雷、防过电压、防欠电压保护,电器元件均符合GB14048电器元件国标要求，内部导线要求采用耐高温导线、螺丝，螺母及相关附件要求采用不锈钢材质(不锈钢304);智能恒流驱动技术，突破电源寿命瓶颈；

人类工效学配光，均匀道路照明。光源必须同时符合国家标准要求。

3）产品尺寸按照技术要求颜色为氟碳黑，(生产前须经招标人认可)，否则不予接收。

4)隔热设计：光源腔和电源腔需分离，即能提供有效的防护，也可避免互相热影响。

5)透镜：为高强度、高透明(透光率≥90%)，防UV紫外辐射PC材质。

6)密封圈：针对沿海地区空气盐份大的特点，应采用耐盐碱、防腐蚀，防紫外线等特制硅胶密封圈。

7)表面处理：静电喷塑处理，抗紫外线辐射，喷涂件表面色泽应均匀一致，表面光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷。

8)芯片：采用科锐、飞利浦、欧司朗品牌或相当于，芯片结温<100℃。（供货时提供相应检测报告）

9)驱动电源：采用飞利浦、茂硕、英飞特品牌或相当于，具备分时段功率自动控制，实现二次节能与智能化控制兼容。（供货时提供相应检测报告）

10)功率：功率为整灯实际功率，根据图纸及清单，配光分布达到(CJJ45-2015城市道路照明设计标准、GB-T31832-2015 LED城市道路照明应用技术要求)要求，初始平均照度必须超过设计标准10%(含10%)。

11)适用电压范围：灯具应能在电压(180V-250V)范围内应能正常工作,在此电压范围内工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不应小于5%。

12)适用频率范围：50HZ±2HZ。

13)适用环境要求：-25℃~50℃，湿度小于95%，整体灯具有自动温度保护功能，当灯具温度超过限定温度，能够自动连续调整电流大小，实现灯具在允许工作温度点内的最大亮度要求。

14)安全指标：防护等级IP65、防触电Class一级、防雷、防过电压、防欠电压保护。

15)电磁兼容指示，无线电骚扰特性符合GB17743-2007的要求，输入电流符合GB17625、1-2003的要求，浪涌要求：线-线和线-地防雷等级为10千伏，传导符合GB/T1726、6-2008要求。

16)灯具外形：融合城市元素，注重工艺精良、设计新型、简洁大气、美观抗风。

灯具尺寸及重量要求：

双挑路灯杆LED灯具的尺寸为L≥800mm、W≥340mm、H≥140mm;成品灯具重量≥8.0KG；空壳重量(不含芯片、驱动、电源)≥3.5KG

15米中杆灯LED灯具的尺寸为L≥420mm、W≥340mm、H≥100mm;成品灯具净重≥ 6.5KG,空壳重量(不含芯片、驱动、电源)≥ 3.5KG

17)以上灯具安装必须抗不小于41.5米/秒以上台风。

2.3 单灯控制器设备参数

电流、电压、电量等参数采集

继电器输出控制（开关）

远程调光接口

电脑远程控制、智能手机移动控制

工作电压：160—260VAC

工作温度：-40--+70℃

防护等级：不小于IP65

额定负载功率：0-800W/路

低功耗设计：静态功率小于1.6W

通讯方式：无线Zigbee通讯方式；

2.4 路灯照明控制系统

须能接入业主已有智慧路灯系统管理平台。业主已有智路灯系统管理平台遵循GB/T25000.1-2010、GB/T22239-2019、GB/T20269-2006、GB/T20282-2006、SQL/LSA004.4-2012要求；道路照明设计规范主要包括：《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T227-2014）、《LED道路照明应用技术导则》（GS001-2016）、《道路照明用LED性能要求》（GB/T 31832-2015）、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）。

- 工作范围

根据招标文件要求，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成杆件（供应，不含安装）、灯具（包含单灯控制器）（供应，不含安装）、电缆；照明控制系统（包括集中控制器)等的供应、调试、检验，以上内容在招标人的配合下通过验收；提供各种数据资料(项目建设完成后30天内提供项目建设技术工作报告，作为今后项目建设验收材料)。

2、调试及试运行中，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次设备的最终用户一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题，中标人应全权负责消除差直到甲方满意。在调试期间中标人应在现场负责指导测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，一切费用由中标人负责。所用设备应经检定合格并在有效期内。

3、验收合格条件：全部设备安装完毕，运行结果符合招标要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

4、免费提供技术人员的现场技术培训；

5、质保期内设备的维保、维修及所需随机备品备件(易损件)、专用工具(如有)的提供工作；

6、合同签定后10天内与甲方衔接，提供成套安装技术。

7、售后服务的措施及承诺等。

四、质量保证

1、质量要求

(1)合格及以上，符合国家规定的质量要求。

(2)货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

(3)中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期(即维修服务期)：整个项目质保期不少于3年(供应商可提供更优惠的质保期)。

(1)质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

(2)质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

(3)质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

(4)中标供应商在质保期内安装(更换)的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

(5)所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

(6)质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

(7)中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，2小时响应，4小时内修复，修复期间提供备用服务器或备用零件供采购单位使用。

2）中标人应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给采购人造成损失的，应负责赔偿采购方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

六、供货要求：

合同签订后，45天完成供货、协助安装并启用。

七、样品：

开标时须提供240W、200W灯具各一套（配好单灯控制器及接线）及灯杆1米（带加固件），不提供样品者不得参与评标，中标单位提供的样品须保留在招标方作为验收依据。灯杆样品按下图横杆杆臂位置提供：。

注：1、所有样品均不得有公司名称、品牌名称、商标标识等任何体现投标供应商的信息，否则样品分作0分处理。

八、付款方式：

1、合同签订后15天内，支付合同金额的30%；供货完毕后支付至合同价的75%；项目整体调试完毕，正式运行并验收合格后，支付至结算价的95%；剩余5%作为质保金待质保期满后支付。

- 铜芯电缆结算单价调差：

B1=预算编制当月（2023年1月）《台州造价》(正刊) (工程所在地)对应电缆含税信息价。

B2=甲方下达供货通知书当月的《台州造价》(正刊) (工程所在地)对应电缆含税信息价。

a.当B2>B1*1.03时，铜芯电缆结算单价调增，即该材料结算单价=承包单位投标单价+ (B2-B1*1.03):

b.当B2<B1*0.97时，铜芯电缆结算单价调减，即该材料结算单价=承包单位投标单价- (B1*0.97-B2) :

c.当B1*0.97≤B2≤B1*1.03时，该材料结算单价差不作调整。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章“招标需求” |
| 3 | ▲交货期：收到采购人书面通知的30天内交货 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 投标保证金：人民币 25000 元（采用工程电子保函形式），应按《招标采购公告》第十一条规定交纳。 |
| 6 | 现场踏勘：不组织踏勘。如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘，踏勘产生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还:在合同签订前按合同总金额的2%（采用银行保函、现金或台州湾新区小额工程电子交易平台系统内的电子保函。）提交给采购人，合同履行完毕并验收合格后5日内无息退还。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 支付平台使用费和缴纳保证金后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 - 样品：一套。 样品： 开标时须提供240W、200W灯具各一套（配好单灯控制器及接线）及灯杆1米（带加固件），所有投标单位在提供样品时须提交有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；介绍信或法定代表人授权委托书原件及经办人身份证复印件（加盖公章）。不提供样品者不得参与评标，中标单位提供的样品须保留在招标方作为验收依据。 存放地点：梦想园区 8 号楼 1楼东南角厂房。 注：所有样品均不得有公司名称、品牌名称、商标标识等任何体现投标供应商的信息，否则样品分作0分处理。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）投标时采购数量按照招标文件中提供的采购清单进行投标报价，结算时数量按实结算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

- ▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：技术资信标和商务标，样品。

1、技术资信标

- ▲（1）投标函（格式见附件）；

- ▲（2）法定代表人授权书（格式见附件）；

▲（3）企业营业执照（或事业单位法人证书）副本扫描件；

▲（4）投标人、法定代表人近三年无行贿犯罪记录承诺；

▲（5）“信用中国”查询记录；

- ▲（6）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

- （7）公司简介（如有，格式自拟）；

（8）投标产品技术参数响应表（格式见附件）；

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）投标人根据评标办法和招标需求须提供的其他相关材料。

说明：技术资信标除投标函和法定代表人授权委托书外，招标文件第六章中附表格式均为参考格式。

- 2、商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务与技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

3、样品

开标时须提供240W、200W灯具各一套（配好单灯控制器及接线）及灯杆1米（带加固件），不提供样品者不得参与评标，中标单位提供的样品须保留在招标方作为验收依据。灯杆样品按下图横杆杆臂位置提供：。

注：1、所有样品均不得有公司名称、品牌名称、商标标识等任何体现投标供应商的信息，否则样品分作0分处理。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是灯杆开模、生产、制造、运输、装卸、产品保护、调试、验收、协助安装、培训费、差旅费、交通费、风险费、通信费、税金、安全费、保险费、不可预见费等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电子保函。

3.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务与技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）电子投标文件未按时完成解密；

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

4、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，视为放弃投标。

（3）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信40分、商务分60分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人抽签确定。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（40分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分、资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容如需确定类别的，经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定（少数服从多数）。缺项内容记0分。

| 序号 | 名称 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 实力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每具有一个得1分，本项最高得3分。 注：需提供投标人证书原件扫描件。 | 3分 |
| 2 | 灯具 | - 提供透镜：为高强度、高透明(透光率≥90%)、防UV紫外线的光学级PC材料检测报告，满分1分，否则不得分。 注：需提供生产厂家具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 （2）提供本次投标路灯灯头系列产品的1000小时盐雾测试报告；满分1分，否则不得分。 注：需提供生产厂家具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 （3）提供本次投标LED光源30000次开关循环检测报告，满分1分，不满足或不提供不得分。 注：需提供生产厂家具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 3分 |
| 3 | LED灯具样品 | 根据投标人提供的灯具制作工艺、外观尺寸等进行评审；（投标单位提供200W、240W各一套（配好单灯控制器及接线）及灯杆一个。） ①灯具样品制作工艺规范、内部布置接线合理；外观尺寸符合招标文件要求的得5-3分； ②灯具样品制作工艺较规范、内部布置接线较合理；外观尺寸部分基本符合招标文件要求的得2.9-0分。 | 5分 |
| 4 | 灯杆样品 | - 根据灯杆制作工艺、外观等进行评审： ①灯杆样品制作工艺、外观尺寸符合设计图纸及招标文件要求的得5-3分； ②灯杆样品制作工艺、外观尺寸部分符合设计图纸及招标文件要求的得2.9-0分。 | 5分 |
|  |  | （2）灯杆杆内配置、布局，走线的安全性、合理性、协调性等进行评审： ①灯杆杆内配置、布局，走线符合设计图纸及招标文件要求的得3-2分； ②灯杆杆内配置、布局，走线部分符合设计图纸及招标文件要求的得2-0分； | 3分 |
| 5 | 根据投标产品的功能与技术实现是否完全满足招标文件要求，根据与招标文件技术指标偏离情况进行评分；存在负偏离或缺漏项作扣分处理(未提供需求清单参数要求的生产厂家检测报告或证明文件的视为缺漏项)，每负偏离或缺漏一项扣0.5分，扣完为止。 |  | 5分 |
| 6 | 根据投标人所提供的项目实施方案(包括不限于供货计划、配合安装调试、平台端口对接和配合验收方案等)进行评审： ①供货速度快，平台对接、配合安装验收方案全面详尽，安排合理的，得5-3分。 ②供货速度较快，管理方式较为科学，平台对接、施工安装验收方案较全面，合理性一般的，得2.9-2分； ③供货时间慢，管理方式不够科学，平台对接、施工安装验收方案一般，不够合理的，得1.9-0分。 |  | 5分 |
| 7 | 根据投标人所提供的质量保证措施和环境保护措施方案进行评审： ①内容阐述详细、清晰，符合招标文件需求且可行的，得3-2分； ②内容阐述较详细、清晰，基本符合招标文件需求且可行的，得1.9-1分； ③内容阐述不够详细或不够清晰，但基本符合招标文件需求且可行的得0.9-0分。 |  | 3分 |
| 8 | 质保期：质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年加2分，最高得4分。 |  | 4分 |
| 9 | 售后服务： （1）根据投标人售后服务承诺及实质性的优惠承诺综合打分，0-1分。 （2）根据投标人售后服务响应时间、应急处理能力及售后服务方案进行评审，0-3分。 |  | 4分 |

在所有经评审的有效投标文件（S家）中，对投标人的技术资信标按得分从大到小进行排名；若有排名赋值累加总数相同的技术资信标，由招标人代表抽签决定综合排名先后。

如此时S≤5时，所有经评审的有效投标人技术文件均予以通过；如此时S＞5时，综合排名靠后的T家（T=S×10%，T保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过。技术文件不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

三、商务标评审（60分）

1.评标标底价

评标过程中如有明显恶意低价，经评标委员会结合现场询标情况（由投标人在规定时间内提供相关证明材料）判定该报价是否有效。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数 A 确定评标基准价：

1）若 A＞9 家，取剔除报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值作为评标基准价，其中B=A×20%、C=A×10%（B、C 取整数，小数点后四舍五入，如出现多个相同报价且超过 B、C 本数时，则从报价相同的单位中随机抽取以凑足 B、C）；

2）若 A＞5 家且≤9 家，取剔除 1 个最高价和 1 个最低价后的有效报价的算术平均值作为评标基准价 (如最高价或最低价出现多个相同报价，则从中抽取任一数值进行剔除)；

3）若 A≤5 家，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

4）评标标底价=评标基准价*调整系数（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）调整系数＝（100-D）%，D 值在 0，0.5，1，1.5，2 中随机抽取产生。

2.商务标得分

1）投标报价等于评标标底价的得60分。

2）每高于评标标底价一个百分点扣2分（商务标分值＝60－|（投标报价-评标标底价）/评标标底价|×100×2），每低于评标标底价一个百分点扣1分（商务标分值＝60－|（评标标底价-投标报价）/评标标底价|×100×1），中间按内插法计算。（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。若计算结果为负值，商务标得分按0计算。

- ▲本项目采购最高限价：1461120元，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

（五）有效投标供应商的综合得分=技术资信标得分+商务标得分。

（六）评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商作为第一中标候选人，综合得分第二名投标供应商作为第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的以投标报价低的为排序第一；综合得分、投标报价均相同时，则抽签确定。）

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

第五章 合同主要条款

合同指引（货物）

## 台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目

## 合同书

项目名称：台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

承办单位：

年    月    日

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 中标单价（元） | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 蓬北 | 海虹 | 小计 |
| 1 | 12米A-1双挑灯灯杆 | 套 |  | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 12米A-2双挑灯灯杆 | 套 |  | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 12米B-1(横12米)双挑灯灯杆 | 套 |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 12米B-2(横10米)双挑灯灯杆 | 套 |  | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 12米B-2(横8米)双挑灯灯杆 | 套 |  | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 12米C型双挑灯灯杆 | 套 |  | 7 | 6 | 13 |
| 7 | 12米D型双挑灯灯杆 | 套 |  | 30 | 33 | 63 |
| 8 | 15米中杆灯灯杆（E型灯杆） | 套 |  | 0 | 7 | 7 |
| 9 | LED光源灯具 200W | 套 |  | 0 | 28 | 28 |
| 10 | LED光源灯具 240W | 套 |  | 45 | 52 | 97 |
| 11 | LED光源灯具 120W | 套 |  | 45 | 52 | 97 |
| 12 | 路灯照明控制系统(含集中控制器) | 套 |  | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 单灯控制器 | 套 |  | 90 | 132 | 222 |
| 14 | 综合机柜 | 组 |  | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 电力电缆 | 米 |  | 1320 | 1980 | 3300 |
| 16 | 电力电缆 | 米 |  | 1150 | 1450 | 2600 |
| 蓬北大道（75省道-海虹大道）小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 海虹大道（滨九路-蓬北大道）小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本项目合同价格签约暂定合同价（即中标价）：人民币（大写）        元 （¥     元）人民币；其中：蓬北大道（75省道-海虹大道）人民币（大写）        元 （¥     元）人民币，海虹大道（滨九路-蓬北大道）人民币（大写）        元 （¥     元）。结算时，根据现场的实际采购量按实结算。该总金额中包括灯杆开模、生产、制造、运输、装卸、产品保护、调试、验收、协助安装、培训费、差旅费、交通费、风险费、通信费、税金、安全费、保险费、不可预见费等一切税金和费用，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方须在合同签订前缴纳本项目履约保证金，金额为合同金额的5%。[履约保证金交至甲方处，如有扣除的，乙方必须在15日内补足]。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期

1. 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、付款方式：

合同签订后15天内，支付合同金额的30%；供货完毕后支付至合同价的75%；项目整体调试完毕，正式运行并验收合格后，支付至结算价的95%；剩余5%作为质保金待质保期满后支付。

- 铜芯电缆结算单价调差：

B1=预算编制当月（2023年1月）《台州造价》(正刊) (工程所在地)对应电缆含税信息价。

B2=甲方下达供货通知书当月的《台州造价》(正刊) (工程所在地)对应电缆含税信息价。

a.当B2>B1*1.03时，铜芯电缆结算单价调增，即该材料结算单价=承包单位投标单价+ (B2-B1*1.03):

b.当B2<B1*0.97时，铜芯电缆结算单价调减，即该材料结算单价=承包单位投标单价- (B1*0.97-B2) :

c.当B1*0.97≤B2≤B1*1.03时，该材料结算单价差不作调整。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  7  个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（2）种方式解决；

- 提交_台州_仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：				                     乙方：

地址：				                     地址：

法定代表人（或授权代表）：			   法定代表人（或授权代表)）：

联系方式：				                 联系方式：

开户行：				                 开户行：

账号：				                     账号：

签字日期：   	年	  月  	日

项目廉政责任书

项目名称：台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目

采购人（甲方）：台州循环经济发展有限公司

中标单位（乙方）：                                                         。

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第六章　投标文件格式

1.法定代表人授权委托书格式：

致：_____________（招标采购单位名称）：

我___________（姓名）系____________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ______（姓名）以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

2.投标函

投 标 函

致：             （采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的             项目（项目编号：_____）的投标，并按采购文件的要求提交报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

3.开标一览表

台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目

开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州湾新区蓬北大道（75省道-海虹大道）、海虹大道（滨九路-蓬北大道）智慧灯杆采购项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括灯杆开模、生产、制造、运输、装卸、产品保护、调试、验收、协助安装、培训费、差旅费、交通费、风险费、通信费、税金、安全费、保险费、不可预见费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：             日期：

4、投标产品技术参数响应表

投标产品技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求（内容、页码） | 投标人的承诺或说明（内容、页码） | 偏离情况（正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中列明投标产品参数与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年    月   日

5.商务响应表：

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 供货期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| .... |  |  |  |

注：投标人应在此表中列明与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

- 6、投标报价明细清单

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价上限（元） | 单价（元） | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 蓬北 | 海虹 | 小计 |
| 1 | 12米A-1双挑灯灯杆 | 套 | 23962 |  | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 12米A-2双挑灯灯杆 | 套 | 26897 |  | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 12米B-1(横12米)双挑灯灯杆 | 套 | 19008 |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 12米B-2(横10米)双挑灯灯杆 | 套 | 18142 |  | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 12米B-2(横8米)双挑灯灯杆 | 套 | 17432 |  | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 12米C型双挑灯灯杆 | 套 | 6819 |  | 7 | 6 | 13 |
| 7 | 12米D型双挑灯灯杆 | 套 | 6611 |  | 30 | 33 | 63 |
| 8 | 15米中杆灯灯杆（E型灯杆） | 套 | 6955 |  | 0 | 7 | 7 |
| 9 | LED光源灯具 200W | 套 | 580 |  | 0 | 28 | 28 |
| 10 | LED光源灯具 240W | 套 | 680 |  | 45 | 52 | 97 |
| 11 | LED光源灯具 120W | 套 | 460 |  | 45 | 52 | 97 |
| 12 | 路灯照明控制系统(含集中控制器) | 套 | 9000 |  | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 单灯控制器 | 套 | 290 |  | 90 | 132 | 222 |
| 14 | 综合机柜 | 组 | 28900 |  | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 电力电缆 | 米 | 62.79 |  | 1320 | 1980 | 3300 |
| 16 | 电力电缆 | 米 | 7.51 |  | 1150 | 1450 | 2600 |
| 蓬北大道（75省道-海虹大道）小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 海虹大道（滨九路-蓬北大道）小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 注：内容详见预算清单，最终数量以现场实际为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

要求

1.投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，采购文件中明确要求定制的除外。

- 投标人名称（盖单位公章）：

- 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

- 日        期：

7、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年  月  日