招 标 文 件

项目编号：QBJ2024030

项目名称：台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

二〇二四年二月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市建设咨询有限公司就台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目进行公开招标。

一、项目编号：QBJ2024030

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 采购内容 | 上限价（元） | 供货期限 | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目 | 台州湾新区信访接待大厅内安防监控及同步录音录像系统、LED显示屏、云桌面系统、一体化模块化机柜及UPS系统、扩声系统及综合布线等 | 467360元 | 接到招标人通知后15日内完成供货 | 采购人指定地点 |

四、合格投标人的资格要求：

1、具有良好履约能力及售后服务能力的所投产品的供应商；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）下载获取。请各投标人密切关注台州湾新区小额工程电子交易平台或浙江政府采购网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年03月19日15时00分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。

3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至 台州湾新区小额工程电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2024年03月19日15时00分（北京时间）。

- 八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（www.tzwztb.com/live/ ）

九、投标保证金：

1.投标保证金金额：0.8万元。（不得超过项目预算价的2%，且最高不得超过50万元）

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 (不计息)。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司

（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2024年03月19日14：30-15：00

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88517783

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

3、注意事项

①以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

②若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

③以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间： 2024 年03月18下午16点前

十、公告、公示媒体：

公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

十一、联系方式：

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购单位：台州循环经济发展有限公司

联系人：罗先生

联系电话：0576-88902255；

（二）采购组织机构

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：郑登辉、陈莉妮

电  话：0576-88517783

传  真：0576-88517791

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区审计司法局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州市建设咨询有限公司

2024年2月

第二章  招标需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口执行机构设备 | 通用安检门安装调试 1.显示屏规格：7寸LCD屏 2.功耗＜30W 3.工作温度：-10℃─55℃ 4.工作湿度：＜95%，无冷凝 5.外接电源：187V～242V，50/60Hz 6.工作频率：根据安装环境自行调节 7.外形尺寸：(mm)2287(高)x916(宽)x666(深) 8.通道尺寸：(mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 9.输出接口：1个RJ45网口、1个2路报警输出 10.报警显示功能： 应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换； 系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； 11.面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（提供第三方权威机构测试报告） 12.联动功能：门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（中标后提供第三方权威机构测试报告） | 台 | 1 |
| 2 | 监控摄像设备 | 智能球型摄像机安装调试 1.内置电动云台和一体化变焦镜头，支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 2.内置GPU芯片。 3.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 4.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 5.宽动态：120dB超宽动态 6.焦距：2.8-12mm，4倍光学变倍 7.视场角：104.5-33度(广角-望远) 8.补光灯类型：红外，补光灯距离：50 m 9.水平范围：0°-355° 10.垂直范围：0°-90° 11.水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s 12.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 13.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 14.电源输出：DC12 V对外供电，支持功率≤0.7 W 15.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 16.SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 17.报警输入：1路报警输入，报警输出：1路报警输出 18.音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 19.音频输出：内置speaker，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 电源：DC12 V，最大功耗：15 W；PoE（802.3at） 20.当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（中标后提供第三方权威机构测试报告） | 台 | 2 |
| 3 | 监控摄像设备 | 智能球型摄像机 1.400万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 2.支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 3.高清网络视频输出：2560×1440@25fps/30fps 4.HD-SDI视频输出：1080P@25fps 5.支持485接入温湿度显示屏 6.并以OSD形式叠加温度、湿度信息 7.4倍光学变倍 16倍数字变倍 8.支持最大256 GB的MicroSD/SDHC/SDXC卡存储 9.支持采用H.265、H.264视频编码标准 10.音频编码支持AAC 48kHz音频采样率 11.支持超低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON) 12.水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90° 键控速度：水平0.1°-60°/s;垂直：0.1°-50°/s；速度可设 13.协议：支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石接入 14.接口：支持一进一出音频,支持一进一出报警 15.工作温度和湿度：-10℃-50℃；湿度小于90% 16.电源供应： DC12V 17.功耗：10W max 18.电源：电源需另配，电源适配器为圆头，1A适配器即可 19.防护等级 IP66 20.防暴等级 IK10 | 台 | 2 |
| 4 | 录像设备 | 同步录音录像主机安装调试 1.支持SDI高清数字信号和网络信号的摄像机混合接入； 2.4路SDI和4路网络接入，支持模拟和网络互转，最大支持8路IPC接入；支持最大4K（4096*2160）IPC（提供第三方权威机构测试报告） 3.7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 4.支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 5.支持设置画中画通道，最大400W编码 6.支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。（中标后提供第三方权威机构测试报告） 7.支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 8.2路HDMI和VGA信号输入 9.2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出 10.标配2个DVD光驱 11.支持4个SATA接口，单盘容量最大为10TB 12.19英寸3U机箱 13.2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 14.对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告 15.音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，可控制一键静音，具备最大10路音频混音 | 台 | 2 |
| 5 | 显示设备 | 温湿度显示屏 1.支持温度、湿度信息检测； 2.最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息（中标后提供第三方权威机构测试报告） 3.支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 4.支持RS485协议上传环境数据、校时； 5.支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 6.采用防反光磨砂面板设计； 7.采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 8.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 9.温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 10.湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 11.显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 12.供电电压： 12VDC 13.外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出 14.温湿度协议：leicai | 台 | 2 |
| 6 | 监控摄像设备 | 400万半球网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，高清拾音 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出; 支持电源输出，支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 9 |
| 7 | 扩声系统设备 | 模拟拾音器 灵敏度:-41±1dB 动态范围:≥104dB 过载声压:≥114dB 信噪比:≥85dB 传输距离:1000米 拾音范围:R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 频率响应:150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 失真度:≤1%（1kHz@85dB SPL） 采样率:44.1k（AD/DA处理器） 信号处理:数字音频处理器 音频算法:ANC降噪算法 输出阻抗:600Ω（耳机驱动） 输出幅度:-6±2dB(1kHz@85B SPL) 输出导线:3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） 工作电压:DC 9～15V 电源功耗:≤1.0W @DC12V 保护电路:雷击保护、电源极性错接保护 安装方式:底座卡扣安装 外壳材质:锌合金+网片 （白色） 外形尺寸:80mm×37mm（直径*高） 重量:185g（含底座） | 台 | 2 |
| 8 | 录像设备 | 网络硬盘录像机 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 5.反向供电：1路DC12V 1A 6.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 7.USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 8.扩展接口：1×eSATA 9.输入带宽：256Mbps 10.输出带宽：256Mbps 11.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 12.解码能力：最大支持32×1080P 13.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 15.HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出（中标后提供第三方权威机构测试报告） 16.可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像 | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 硬盘 1.8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 2.转速:5400RPM 3.缓存:256MB 4.24×7全天候高效稳定运行 5.支持3年有限质保服务 | 块 | 14 |
| 10 | 显示设备 | LED显示单元及支架安装 点间距：P1.8，箱体数量104：8行13列，显示屏面积：5.32m²，显示尺寸：4.16m×1.28m，分辨率：2236*688 产品类别：室内小间距全彩LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：SMD 像素间距：1.86mm 维护方式：完全前维护 像素密度：288906 点/㎡ 模组尺寸：320×160mm 模组分辨率：172×86 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：500 cd/㎡ 色温：3000-10000 K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤450W/㎡ 平均功耗：≤150W/㎡ 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~60% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：673 (W) mm × 453 (H) mm × 390 (D) mm | m2 | 5.32 |
| 11 | 视频控制设备 | LED二合一播控处理器 1.多信号接口：支持6路视频信号输入（1路HDMI和4路DVI，另有1路内置安卓信源通道）， 6路视频信号输出（2路HDMI 2.0和4路DVI）； 1路HDMI 1.4预监输出； 自带3D同步接口，支持输出3D画面。; 2.超大带载：支持16路网口，带载高达1040万像素; 3.HDR输出：能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰; 4.多窗口显示：支持9个窗口任意布局，其中6个信源窗口、2个图文窗口、1个字幕窗口；支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放; 预览输出画面：将预览画面通过HDMI发送到显示器显示; 5.自拼接显示：多个发送卡通过自拼接可实现更大屏幕的拼接显示（最大可8张发送卡级联），确保各个发送卡同步显示; 6.场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用; 7.自定义EDID设置; 8.支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术; 9.可通过客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。 10.支持添加图片、动画、音频、视频、文本、网页像材进行信息发布。 11.支持PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | LED显示屏PLC智能配电柜 10KW; 10KW LED显示屏PLC智能配电柜; 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：25A塑壳断路器*1 交流接触器：32A交流接触器*1 子断路器：40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：PLC控制器*1 PLC控制电源模块：DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 台 | 1 |
| 13 | 信息发布盒子 | 信息发布盒子 节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等; 终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新; 分级管理权限：支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。; 多重安全保障：素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改； 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全; 物理分辨率：1920 × 1080@30 Hz，1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1080@60 Hz，1280 × 720@30 Hz，1280 × 720@50 Hz，1280 × 720@60 Hz，3840 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@50 Hz，3840 × 2160@60 Hz 操作系统：Android 8.1.0 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz 内存：2 GB 内置存储：16 GB（EMMC） 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMIOUT × 1 网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi 数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1，蓝牙（BT 4.2） 待机功耗：≤ 1 W 输入电压：12 VDC，2 A 功耗：≤ 10 W 素材类型：支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索（中标后提供第三方权威机构测试报告） | 台 | 1 |
| 14 | 插箱、机柜 | 国产化云桌面一体机 1.要求国产化桌面云一体机与云桌面瘦终端、桌面云软件同一品牌，桌面云服务器出厂时必须预装各类桌面云软件（含计算服务器虚拟化、存储虚拟化授权），不允许提供祼机设备，本次服务器配置CPU不低于2颗hygon 5390 2.9GHz（16C），内存≥10*32GB ，系统盘≥2*240GB，缓存盘≥2*1.92T-SSD，数据盘≥4*6T，标配盘位数≥12，冗余电源，接口不低于4千兆电口+2万兆光口。 2.支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。（中标后提供第三方检测报告证明硬盘故障时，桌面虚拟机可快速恢复使用） 3.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。 4.虚拟机操作系统类型：支持发布麒麟V10、UOS V20系统的独享桌面 5.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。（中标后提供第三方权威机构测试报告） 6.具备服务器虚拟化和存储虚拟化本土产权证书。 7.支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力 8.设备生产厂商须通过CMMI5级认证，要求提供证书 9.质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 15 | 国产化云桌面授权 | 国产化云桌面授权 1.支持发布专有桌面、还原桌面、池模式资源，满足不同场景的应用需求。 2.为了提高上线效率，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，即不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署。 3.为了方便确认网络情况，所投产品需支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态会以不同的信号格数显示并且根据网络情况评级。（中标后提供功能截图） 4.为了简化维护，桌面控制器需支持DHCP功能，无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 5.为了保证高可靠，桌面云控制器需支持集群模式，在不增加第三方负载均衡的情况下，可实现桌面云控制器宕机切换会话不中断。（中标后提供功能截图并提供第三方检测报告证明，或提供相关功能证明截图） 6.支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 7.为了提高桌面使用稳定性，所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断。 8.需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线维护效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机，本项目要求100个虚拟机派生时间不超过5分钟。（需提供链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机功能截图） 9.支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端。（提供功能截图、提供主题商城截图） 10.支持桌面云控制器的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑。（提供功能截图） 11.支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 12.支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。（中标后提供第三方检测报告证明） 13.质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。 | 套 | 22 |
| 16 | 输入设备 | 瘦终端 1.为了降低用户的使用难度，需要瘦终端的使用可以和PC一致，在关机方面，在虚拟机中点击“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭 2.为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。（中标后提供功能截图） 3.考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。 4.硬件参数：CPU不低于1.6GHz，内存≥1GB，硬盘容量≥4GB，接口不低于1百兆电口，接口类型≥1*HDMI，USB≥6*USB2.0。含：1个adesk标准支架; 5.质量保证与售后服务：提供原厂上门初始安装服务；提供三年免费软硬件原厂技术支持与售后服务；保证完整原厂包装不开封。中标后合同签订时提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 22 |
| 17 | 服务器显示设备 | 显示器 24英寸 分辨率1920*1080 VGA*1 HDMI*1 | 台 | 22 |
| 18 | 键鼠套 | USB有线键盘鼠标套装 | 套 | 22 |
| 19 | 系统软件 | 正版化国产操作系统 统信UOS V20专业版 | 套 | 22 |
| 20 | 系统软件 | 正版化国产流式软件 WPS Office2019 | 套 | 22 |
| 21 | 交换机 | 接入交换机 交换容量≥500Gbps，包转发率≥170Mpps(官网X/Y形式以最小值为准)，≥48个10/100/1000BASE-T电口,支持≥4个SFP+万兆端口,并配置2颗原厂万兆光模块 | 台 | 1 |
| 22 | 机柜、机架 | 一体化模块化柜 1.（W *D *H）600 mm*1200 mm*2000 mm,持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，无脚轮，前后密闭门。 2.采用高强度9折或以上型材框架结构设计；金属件前处理均采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀； 3.机柜静态承载能力≧2510kg，机柜动态承载能力≧1750kg，机柜抗震≧9级带载600K（提供第三方权威机构测试报告）； 4.采用优质冷轧钢板，机柜框架部份采用1.5mm的优质冷轧钢板，其它部份采用1.0mm~1.5mm的优质冷轧钢板； 5.机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于75%；前后门均采用高级旋把锁；机柜所有面板可支持卡扣式安装，无需使用工具拆卸； 6.机柜门开启角度不小于150°。 二、UPS系统（10kVA UPS 1台） 1.10KVA单进单出高频双变换在线式机架式，输入电压:220/230/240VAC 单相三线, 输入电压范围: 110～286Vac, 输入频率范围: 40～70Hz, 输出电压: 220 / 230 / 240±1%, 输出波形: 正弦波, 输出电压谐波(THD)：<1%（100%线性负载)。 2.数字化控制，控制系统更加稳定可靠，输出功率因数达0.9。 3.具有开机自诊断功能；输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能静态电子旁路开关；直流启动功能；风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能。 4.具有一种双向DCDC转换器技术、一种单相逆变器稳压控制方法及装置技术、监控电路技术、一种分布式不间断电源技术、UPS机箱外观设计技术。 5.设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能。 三、7kW智能配电模块1个 四、机架式空调系统（3.5kW制冷量机架式一体机空调（恒温）1套） 1、机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型,总冷量≥3.5kW。 2、标配无极调速EC风机,更优的气流组织,精准自动控制风量输出。 3、采用R410A绿色环保制冷剂 4、兼容各类机柜的结构,嵌入式机架安装占用更少的机柜∪高,占用更少的机柜空间。 5、标配电子膨胀阀,适应性强,寒冷地区冬季节能效果更佳 6、专业的低载除湿设计,低负荷时可更好控制机柜内部温湿度 7、无级调速室外机,运行平稳、节能、低噪高可靠性 9、产品通过节能认证、节能检测报告。 五、监控系统（标配7寸显示屏） PDU 1条，灯管，蓝色灯带，门磁，烟感和温湿度传感器，声光报警，非定位漏水检测 基础：镀锌槽钢基础 | 台 | 1 |
| 23 | 电池 | 电池 1：原装12V/65AH免维护防阻燃蓄电池。 2：电池浮充寿命≥12年，每节电池自带防滑防酸型保护盘及电池正负极安全帽，投标时出具每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘。 3：蓄电池自带智维接口，并具有蓄电池智维软件证书 4：蓄电池产品具备板栅设计可有效的防止电池单格短路技术 5：所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。 6：产品通过：TLC认证,广电入网证书，产品检测报告，IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证证书； 7：中标后签订合同前提供原厂商针对本项目的3年的7*24的保修服务承诺函,承诺一组电池组中有电池损坏更换整组电池 | 节 | 16 |
| 24 | 电池箱 | 1.电池箱 满足16节100AH电池安装，含电池连接线，电池空开 | 套 | 1 |
| 25 | 扩声系统设备 | 无线话筒 1.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，抗干扰能力强，误码率低，传输稳定。 2.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 3.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 4.采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 5.一键频率扫描，避开干扰；一键红外对频，操作简单。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 8.接收机面板精湛工艺制作，大气美观。 9.接收机采用2.2英寸TFT-LCD屏，显示信息更细腻。 10.发射机采用OLED显示，可轻松获取设备当前信息。 11.发射机采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。 12.发射功率可调，按需调节发射功率。 13.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。 14.具有一键静音功能，实用性强。 15.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。 16.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 17.调制方式：pi/4-DQPSK 18.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 19.信噪比：≥105dB（XLR） 20.THD+N：＜0.1% 21.工作距离：约80m 接收机指标 22.天线接口：BNC/50Ω 23.接收灵敏度：＜-95dBm 24.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 25.电源：DC 12V/1A 26.工作电流：≤320mA | 台 | 1 |
| 26 | 扩声系统设备 | 调音台 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻像电源。 3、提供2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出。 5、提供1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 10、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：<-100dBr A-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20.额定功率：30W 21.尺寸（L×W×H）：438×431×81mm 22.重量：6.7Kg | 台 | 1 |
| 27 | 扩声系统设备 | 音频处理器 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高)：482×258×45(mm) 19.净重：1.95kg 20.毛重：3kg | 台 | 1 |
| 28 | 扩声系统设备 | 专业功放 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：850W 11.产品尺寸(L*W*H)：484*206*44 12.产品重量：3.8kg | 台 | 2 |
| 29 | 扩声系统设备 | 专业音箱及支架 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.3"号角高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz-20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：97dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：120dB/127dB 7.覆盖角度：(H)90°(V)70° 8.高音：1.3"高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：425×340×（275+150） mm 11.重量：9.2Kg 12.固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 13.箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 台 | 4 |
| 30 | 网络服务器 | 电源管理器 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 台 | 1 |
| 31 | 远程视频会议服务 | 1.远程视频会议服务 提供5年视频会议终端、高清摄像头、视联网链路服务，需支持接入视联网开展视频会议 | 年 | 5 |
| 32 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 DN20 | m | 1300 |
| 33 | 双绞线缆 | 超五类非屏蔽双绞线敷设 | m | 800 |
| 34 | 配线 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 500 |
| 35 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 108 |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州循环经济发展有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：0.8万元，应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 投标保证金缴纳方式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：资格标、商务标。（电子文件应签章齐全，办理CA证书的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）； |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的5%，在合同履行完毕后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目开资格标，资格标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 1.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.招标代理费6000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，在指定的信息发布媒体（台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）上发布更正公告，招标人、采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资格标、商务标。

- 1.资格标

- （1）法定代表人身份证或法定代表人授权书（格式见附件）；

- （2）有效的营业执照扫描件；

（3）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的

1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；

2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；

3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器 码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（11）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格文件进行审查，评标委员会对技术文件进行评审。

4、技术文件评审完成后，主持人宣告技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及技术文件得分情况。

5、开启各投标人商务文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标承诺书的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损伯，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 评标办法及评分标准

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、商务标评审

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则进行成本价界定：

1、成本价的界定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定是否对最低投标报价进行成本价界定：

2、如A＞3家，需对最低投标报价进行成本价界定。

如最低投标报价与次低投标报价相差5%以内的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%≤5%），最低投标报价为有效报价；如最低投标报价与次低投标报价相差5%以上的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%＞5%），最低投标报价视为低于成本价，以无效标处理。成本价仅界定一次。

3、如A≤3家，不再对最低投标报价进行成本价界定。

三、中标候选人的确定。

在所有经成本价界定后的有效报价中，评标委员会确定投标报价最低者为第一中标候选人，投标报价次低者为第二中标候选人（如投标报价相同的，则抽签确定）。

第五章 合同主要条款

合同指引（货物）

## 台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目

## 合同书

项目名称：台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

承办单位：

年    月    日

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口执行机构设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 2 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 3 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 4 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 5 | 显示设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 6 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 9 |
| 7 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 8 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 详见第二章“招标需求” | 块 | 14 |
| 10 | 显示设备 | 详见第二章“招标需求” | m2 | 5.32 |
| 11 | 视频控制设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 13 | 信息发布盒子 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 14 | 插箱、机柜 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 15 | 国产化云桌面授权 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 |
| 16 | 输入设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 22 |
| 17 | 服务器显示设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 22 |
| 18 | 键鼠套 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 |
| 19 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 |
| 20 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 |
| 21 | 交换机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 22 | 机柜、机架 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 23 | 电池 | 详见第二章“招标需求” | 节 | 16 |
| 24 | 电池箱 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 25 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 26 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 27 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 28 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 29 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 |
| 30 | 网络服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 31 | 远程视频会议服务 | 详见第二章“招标需求” | 年 | 5 |
| 32 | 配管 | 详见第二章“招标需求” | m | 1300 |
| 33 | 双绞线缆 | 详见第二章“招标需求” | m | 800 |
| 34 | 配线 | 详见第二章“招标需求” | m | 500 |
| 35 | 接线盒 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 108 |

二、合同金额

本项目合同价格签约暂定合同价（即中标价）：人民币（大写）        元（¥     元）。结算时，根据现场的实际采购量按实结算。该货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

（如遇国家对行业增值税税率进行调整，则不含税金额按照本合同相应不含税价执行，增值税税率及增值税金额根据政策做相应调整。）

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方须在合同签订前缴纳本项目履约保证金，金额为合同金额的5%，在合同履行完毕（本体供货完成且验收合格）后无息退还。[履约保证金交至甲方处，如有扣除的，乙方必须在30日内补足]。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期

1、质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后，接到招标人通知后15天内按照招标人要求完成整批或者分批次供货，（非投标人原因除外）。

2、 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、付款方式：

付款方式：合同签订后，在所有设备安装、调试、并验收合格后，10个工作日内支付至货款总价的95%；剩余货款总价的5%待远程视频会议服务结束后一次性付清。（远程视频会议服务款在第一年服务期满后，15个工作日内支付合同远程视频会议服务款的1/5；第二年服务期满后，15个工作日内支付合同远程视频会议服务款的1/5；第三年服务期满后，15个工作日内支付合同远程视频会议服务款的1/5；第四年服务期满后，15个工作日内支付合同远程视频会议服务款的1/5；第五年服务期满后，剩余款项第五年服务期满后一次性付清。）

2、乙方结算货款时，须开具正规税务增值税专用发票。

3、甲方向乙方支付的所有费用均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、合格及以上，符合国家规定的质量要求。

2、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

3、乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

4、质保期(即维修服务期)：本项目质保期  3 年。（自交货验收合格之日起计）

5、质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

6、质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

7、质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。

8、乙方在质保期内更换的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

9、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

10、质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理。在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

11、乙方或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

12、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，按照投标文件承诺时间响应及修复，修复期间提供备用服务器或备用零件供甲方使用。

- 13、乙方应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给甲方造成损失的，应负责赔偿甲方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  7  个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（2）种方式解决；（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等，由违约方赔偿。合同签订地在此约定为台州市。

- 提交 台州 仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：				                     乙方：

地址：				                     地址：

法定代表人（或授权代表）：			   法定代表人（或授权代表)）：

联系方式：				                 联系方式：

开户行：				                 开户行：

账号：				                     账号：

签字日期：   	年	  月  	日

项目廉政责任书

项目名称：台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目

采购人（甲方）：   台州循环经济发展有限公司

中标单位（乙方）：                                                         。

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　                　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人（盖章）：

日期：

| （授权人身份证正反面） | （被授权人身份证正反面） |
| --- | --- |

- 2、开标一览表

台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目

开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州湾新区信访接待大厅智能化设备采购项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

- 投标报价明细清单

- 投标报价明细清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价上限（元） | 全费用综合综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口执行机构设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 8275.56 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 1308.39 |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 2018.39 |  |  |
| 4 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 8700.6 |  |  |
| 5 | 显示设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 1062.6 |  |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 9 | 552.11 |  |  |
| 7 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 526.12 |  |  |
| 8 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 4725.05 |  |  |
| 9 | 硬盘 | 详见第二章“招标需求” | 块 | 14 | 1000 |  |  |
| 10 | 显示设备 | 详见第二章“招标需求” | m2 | 5.32 | 5762.77 |  |  |
| 11 | 视频控制设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 11700.54 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 6173.98 |  |  |
| 13 | 信息发布盒子 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 1600 |  |  |
| 14 | 插箱、机柜 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 76182.2 |  |  |
| 15 | 国产化云桌面授权 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 | 885 |  |  |
| 16 | 输入设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 22 | 937.75 |  |  |
| 17 | 服务器显示设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 22 | 625.18 |  |  |
| 18 | 键鼠套 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 | 80 |  |  |
| 19 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 | 584.44 |  |  |
| 20 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 22 | 559.44 |  |  |
| 21 | 交换机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 5418.15 |  |  |
| 22 | 机柜、机架 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 35472.1 |  |  |
| 23 | 电池 | 详见第二章“招标需求” | 节 | 16 | 545 |  |  |
| 24 | 电池箱 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 584 |  |  |
| 25 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 3037.99 |  |  |
| 26 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 8807.13 |  |  |
| 27 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 4085.2 |  |  |
| 28 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 1574.71 |  |  |
| 29 | 扩声系统设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 | 1635.36 |  |  |
| 30 | 网络服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 1214.06 |  |  |
| 31 | 远程视频会议服务 | 详见第二章“招标需求” | 年 | 5 | 12000 |  |  |
| 32 | 配管 | 详见第二章“招标需求” | m | 1300 | 10.78 |  |  |
| 33 | 双绞线缆 | 详见第二章“招标需求” | m | 800 | 3.64 |  |  |
| 34 | 配线 | 详见第二章“招标需求” | m | 500 | 2.85 |  |  |
| 35 | 接线盒 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 108 | 8.47 |  |  |
| 合计=1+2+3+....+34+35=小写： 元，大写： 元 (转结至附件2：开标一览表）（报价金额取整数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①投标报价清单中除全费用综合单价栏和小计栏由投标人自行填写，其余的所有内容（包括项目名称、数量、全费用综合单价上限均不得修改、删减或增加），否则以无效标处理。 ②投标总价和全费用综合单价不得高于上限价，超过投标上限的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

4、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

5、技术偏离表

技术规格、条款偏离表

招标项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日