台州湾新区小额工程

招 标 文 件

项目编号：HHJD2024006

招标项目：台州市椒江区海虹街道零星工程项目

招 标 人：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（盖章）

联 系 人：陈先生       联系电话：0576-88865227

招标代理：台州中亿工程管理有限公司（盖章）

联 系 人：李先生、戴先生    联系电话：0576-88832068

日期：2024年06月

目     录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	5

1. 总则	10

1.1 工程概况	10

1.2 资金来源和落实情况	10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10

1.4 投标人资格要求	10

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	11

1.9 踏勘现场	11

1.10 投标预备会	12

1.11 分包	12

1.12 偏离	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	13

3. 投标文件	13

3.1 投标文件的组成	13

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	13

3.4 投标担保	13

3.5 备选投标方案	14

3.6 投标文件的编制	14

4. 投标	14

4.1 投标文件的递交	14

4.2投标截止期	14

4.3 投标文件的修改与撤回	14

5. 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

6. 评标	15

6.1 评标委员会	15

6.2 评标原则	15

6.3 评标	15

7. 合同授予	15

7.1中标候选人公示	15

7.2中标通知书	15

7.3合同签订	16

8.重新招标和不再招标	16

8.1重新招标	16

8.2 不再招标	16

9. 纪律和监督	16

9.1 对招标人的纪律要求	16

9.2 对投标人的纪律要求	16

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	16

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	16

9.5 投诉	17

10. 需要补充的其他内容	17

第三章 评标办法	18

评标办法前附表	18

1. 评标方法	19

2. 评审标准	19

2.1 初步评审标准	19

2.2 分值构成与评分标准	19

3. 评标程序	19

3.1 初步评审	19

3.2 详细评审	20

3.3 投标文件的澄清和补正	20

3.4 评标结果	21

评标办法附件	22

第四章  合同条款及格式	19

1. 工程概况	30

2. 技术规范及标准	30

3．材料质量要求	31

4．工程管理的要求	31

第五章  技术标准和要求	53

第六章  投标文件格式	32

# 第一章  招标公告

详见台州湾新区小额工程电子交易平台和浙江政府采购网上招标公告

（台州湾新区小额工程电子交易平台，http://www.tzwztb.com/）。

（浙江政府采购网，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 工程名称 | 工程名称：台州市椒江区海虹街道零星工程项目 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段818号 联系人：陈先生 电话：0576-88865227 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：台州中亿工程管理有限公司 地址：台州市华中大厦1单元701室 联系人：李先生、戴先生 电话：0576-88832068 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 台州市椒江区海虹街道范围内； |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为台州市椒江区海虹街道单项合同价5万元及以下的零星维修工程。 |
| 1.3.2 | 合同期限及工期要求 | 合同期限：1年（若本项目履行过程中费用金额达到70万元时，则合同提前终止）。 工期：根据项目实际情况，按照招标人规定工期完成。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件及项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态）； 项目负责人资格要求：具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格（建造师临时执业证书无效）和三类人员B类证书 其他要求：详见投标人须知正文 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： - 招标文件； - 招标控制价（如有）； - 图纸（如有）； |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资信标包括： （1）项目负责人简历表（详见投标文件格式）； （2）技术负责人简历表（详见投标文件格式）； （3）主要施工机械设备表（详见投标文件格式）； （4）台州市建设工程诚信投标承诺书（详见投标文件格式）； （5）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（详见投标文件格式）； （6）证书材料： ①有效的企业营业执照； ②有效的安全生产许可证； ③有效的企业资质证书或建设部四库平台、网站查询结果截图； ④投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”(核查发布日期须为 2024年6月10 日)； ⑤有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业） ⑥有效的项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》及三类人员B类证书； 投标人委派项目负责人为一级建造师，须提供电子证书。一级建造师注册证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市[2021]40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效 （7）其他证明材料（如有）。 2、商务标包括： （1）投标函（详见投标文件格式）。 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 本项目采用综合单价结算率方式进行报价。 最高投标限价：综合单价结算率上限 100%。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：1万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州市椒江区人民政府海虹街道办事处（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：2024年6月17日9：00-9：30 接收人： 台州中亿工程管理有限公司（代理机构）； 接收人联系方式：18969669162； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑤以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 2024年6月16号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传 至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件 递交要求 | 1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），如遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2)投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3）缴纳保证金（或购买上传电子保函或上传非电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 3、投标保证金属于投标文件组成部分，投标保证金递交要求详见本招标文件投标人须知前附表3.4.1条款。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、ca锁发生故障或用错等自身原因，导致投标失败的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。否则造成投标失败的，由投标人负责。 （3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群 |
| 6.3 | 评标办法 | 简易评标法 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为10000元，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 10.2 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理。并提交行业主管部门，由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |
| 10.4 | 中标候选人的确定 | 本工程推选2名中标候选人。 |
| 10.5 | 纸质投标文件说明 | （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 （2）中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件4份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 10.6 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |

1. 总则

1.1 工程概况

根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.1本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人在建项目要求：不作要求

其他要求：项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。

（2）开标会议应由联合体的牵头人参加。

（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成。

1.5 费用承担

（1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

（2）招标代理费7000元，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）招标控制价（如有）；

（7）图纸（如有 ）；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。

投标人通过登录台州湾新区小额工程交易中心（http://www.tzwztb.com/)平台进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.1.2投标文件的份数：见投标人须知前附表。

3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求：见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款 和3.4.4款仍然适用。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将全部不予退还：

（1）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容进行虚假瞒报的；

（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

3.4.5 项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（台州湾新区小额工程交易中心平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

4.2投标截止期

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.2.3投标文件递交要求：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。

5.2 开标程序

按前附表5.2要求。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保应采用银行保函或专业担保公司保证方式。如不能办理担保采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。

7.3.2自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 合同期限及工期要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，经询标后其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）或不同投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行投标文件实质性内容要求响应性审查，经询标后按无效标处理：

（1）在一份电子投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（2）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（3）投标报价涉嫌低于成本价的；

（4）违反招标文件其他实质性条款规定的。

（5）法律法规规定属无效标情形的。

3.1.5商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正应当采用询标的形式进行。按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前无法确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

- 简易评标法

- 一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、报价评审（100分）

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则确定评标标底价和报价得分：

（一）评标标底价

在所有经评审的有效报价中，取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价（计算结果百分号前小数点后保留2位，第3位四舍五入）；

（二）报价得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的按直线插入法，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣1分，即商务标得分=100-│（投标报价-评标标底价）│/评标标底价×100×1（商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

三、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝报价得分。

四、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，总得分次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）投标报价低者；

（2）抽签确定。

- 第四章 合同条款及格式

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚实信用原则，双方就                  公开招标结果，达成以下协议：

- 一、项目内容：台州市椒江区海虹街道单项合同价5万元及以下的零星维修工程，具体详见以下零星工程单价表：

| 零星工程单价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 （暂定） | 综合单价招标控价（元） | 结算 单价 （元） | 备注 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.10cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 75.09 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.15cm厚凝土路面，4.0Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 117.42 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面修补 | 1.20cm厚凝土路面，4.0 Mpa 2.路面刻缝、养护 | m2 | 1 | 150.37 |  | 包含人工、机 械、材料等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆双面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 193.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 围墙 | 水泥砖，三斗一盖，20mm厚1：2.5水泥砂浆单面抹灰，含脚手架 | m2 | 1 | 152.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 冷铺沥青砼路面修补 | 人工摊铺5cm细粒式沥青路 面（含路面凿边、清理） | m2 | 1 | 241.17 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 不锈钢管 | 304不锈钢，φ10cm*6m，2mm厚 | 根 | 1 | 612.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 圆形标识牌 | 圆形标识牌φ700mm*2.0 mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 309.23 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 方形标识牌 | 方形标识牌600*800mm，二级反光膜 | 块 | 1 | 256.61 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 3500mm | 根 | 1 | 283.66 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 立杆 | 标志杆(单柱式)φ89mm×4mm× 2500mm | 根 | 1 | 227.81 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 波形护栏 | 4320*310*85*2.5护拦板，设置要求符合相关规范和标准，含安装，贴反光膜 | m | 1 | 124.1 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏立柱 | φ114*4.5*2100设置要求 符合相关规划和标准，含安装 | 根 | 1 | 50.13 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 护栏底座 | 镀锌钢板底座，厚度3.0mm 以上，含安装 | 个 | 1 | 23.82 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 沥青灌缝 | 沥青路面裂缝处理，热沥青灌缝 | m | 1 | 5 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础拆除 | 含挖土方、运土、基础拆除、清理现场等 | m3 | 1 | 331.83 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 基础 | C25砼基础，含模板 | m3 | 1 | 664.59 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 补路王修补路面 | 补路王修补路面 | m2 | 1 | 15.26 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥混凝土路面开挖 | 水泥混凝土路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 21.33 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道路面开挖 | 人行道路面拆除开挖、清理装车、处置 | m2 | 1 | 4.59 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 绿化带开挖 | 挖绿化带草皮及苗木（带 土） | m2 | 1 | 7.15 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 铺种草皮 | 铺满草坪，养护一年 | m2 | 1 | 36.62 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞细粒式 3cm | m2 | 1 | 74.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞中粒式 5cm | m2 | 1 | 95.54 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 零星沥青修补坑洞 | 零星补洞 修补零星坑洞粗粒式 6cm | m2 | 1 | 106.44 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 花岗岩板,3cm厚M10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 163.77 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 荷兰砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 92.75 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 人行道块料铺设 | 透水砖铺设C40 200× 100× 60，3cmM10水泥砂浆。 | m2 | 1 | 97.71 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路侧石 | 150*300石质侧石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 118.12 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 道路平石 | 200宽石质平石，含100厚C15垫层及粘结层 | m | 1 | 48.47 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 普工 | 点工 普工 | 工日 | 1 | 223.45 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 技工 | 点工 技工（电工、特种人员，泥水工等） | 工日 | 1 | 337.9 |  | 人工不足4小时按半天计量，超过4小时不足8小时的按全天计 |
|  | 小青瓦 | 小青瓦屋面修补 | m2 | 1 | 202.72 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 琉璃瓦 | 琉璃瓦屋面修补 | m3 | 1 | 235.01 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 水泥砂浆粉刷 | 20厚1：2.5水泥砂浆墙面粉刷 | m3 | 1 | 40.64 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 涂料 | 外墙涂料3遍（含搭脚手架） | m2 | 1 | 29.53 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 震荡标线 | 震荡标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 96.68 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |
|  | 震荡标线 | 热熔型地面标线（颜色以采购人确定） | m2 | 1 | 44.09 |  | 含人工、材料、设备等所有费用 |

备注:

1、以上结算单价包括人工、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、垃圾清运处置、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、风险费、保险、利润、规费、危险作业意外伤害保险费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算单价（保留整数，小数点后四舍五入）=招标控制价*结算率。

2、本项目结算率为      %，结算率一次性包死。

3、如实际任务中需增加上表中未提到的项目的，按以下方式结算：①材料有信息价的按《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价计取后*结算率*113%作为结算单价，即：结算单价=B*B1*结算率，其中：B=《台州造价》正刊所对应的台州市区合同签订月当期不含税信息价；B1=113%（包括管理费、风险费、保险、利润、规费、税金等一切费用）。若合同续签的按续签合同签订月当期不含税信息价。②材料无信息价的甲乙双方按市场价自行协商确定的单价作为结算单价。

4、机械费参照台州市财政局 台州市自然资源和规划局 台州市综合行政执法局关于印发《拆违工程费用参考指标（试行）》的通知中机械设备参考单价的最低价为结算单价。

三、 项目地点：台州市椒江区海虹街道范围内

四、合同期限及工期

1、合同期限：1年(自    年  月  日至    年   月   日，若本项目履行过程中费用金额达到70万元时，则合同提前终止）。

2、工期：根据项目实际情况，按照甲方规定工期完成。

五、结算及付款方式：每次零星工程的结算按实际发生的工程量计，结算时乙方须附施工过程及成果的影像资料和加盖单位公章的结算书作为结算依据。甲方对乙方提供的结算资料进行审核确认后一次性付清工程款。结算价款按每项甲方实际签证的数量（或第三方审核的数量）乘以结算单价进行结算。

六：履约保证金：10000元，待合同期满且无任何违约后14天内退还（若采用保函形式的，应保证履约保函在合同期结束后14天内持续有效）。

七、甲方的责任和义务：

1、如有需要，甲方要即时进行相关政策处理以方便乙方施工。

2、乙方提交结算申请并开具发票后，甲方须在七个工作日之内完成支付。

3、因政策原因导致无法继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同,乙方无条件退出。

八、乙方的责任和义务：

1、在接到甲方下达的施工任务后必须积极配合，在甲方要求的时间内完成任务，如不听从甲方安排或未按要求时间内完成任务的，罚2000元/次，出现3次的，甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金，乙方无条件服从。

2、项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由乙方负全责。

3、施工质量、成果达不到甲方要求，乙方无条件进行返工，返工费用不另计。

九、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效果，本协议自双方签字盖章之日起生效。

十一、合同的解释

本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，并作为合同的组成部分。

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：            或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日                     日期：    年  月   日

- 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

甲方单位：（盖章）                                    　乙方单位：（盖章）

法定代表人：                　                       　法定代表人：

地址：                        　                       地址：

电话：                            　                   电话：

年　月　日                        　                   年　月　日

甲方监督单位（盖章）                　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日                                           　年　月　日

第五章    技术标准和要求

1. 工程概况

1.1招标工程：台州市椒江区海虹街道零星工程项目

1.2 建设地点：台州市椒江区海虹街道范围内

2. 技术规范及标准

2.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2016

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《地基与基础工程施工及验收规范》GB50209-2002

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、J220-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JBJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015

《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

# 第六章  投标文件格式

- 目    录

一、投标函

二、项目负责人简历表

三、技术负责人简历表

四、主要施工机械设备表

五、台州市建设工程诚信投标承诺书

六、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

一、投标函

台州市椒江区海虹街道零星工程项目

投 标 函(报价表）

致：（招  标  人  名  称）

我方已全面阅读和研究贵方的 台州市椒江区海虹街道零星工程项目 招标文件和招标补充文件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本次投标的全部内容，以本投标文件向你方发包的全部内容进行投标。

- 我方愿以即综合单价结算率：（大写）百分之   拾   点       ，（小写）    %（百分号前保留2位小数），承包上述工程的所有任务。

2、合同期限及工期：满足招标文件要求。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

4、本投标文件自递交你方之日起  90  天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为合同文件组成部分。

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

二、项目负责人简历表

工程

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 证书号 |  |  |  |  | 身份证 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

三、技术负责人简历表

工程

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

四、主要施工机械设备表

工程

主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投 标 人（盖章）：

日期：    年   月   日

五、台州市建设工程诚信投标承诺书

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。

八、本公司已认真阅读招标文件及相关组成文件的内容且对内容无异议。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

六、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

工程

台州市建设工程安全生产任职资格承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日