招 标 文 件

项目编号：QBJ2024111

项目名称：台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

二〇二四年六月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市建设咨询有限公司就台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目进行公开招标。

一、项目编号：QBJ2024111

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 采购内容 | 上限价（元） | 供货期限 | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目 | 台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设的集中管控及大数据展示系统、智能十防监控系统、固定列智能档案柜、系统集成、物理装修、档案技术服务及综合布线等 | 734327元 | 合同签订后，接到甲采购人通知后45天内按照采购人要求完成整批或者分批次供货 | 采购人指定地点 |

四、合格投标人的资格要求：

1、具有良好履约能力及售后服务能力的所投产品的供应商；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）下载获取。请各投标人密切关注台州湾新区小额工程电子交易平台或浙江政府采购网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年07月02日09时30分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。

3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州湾新区小额工程电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2024年07月02日09时30分（北京时间）。

八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（www.tzwztb.com/live/ ）

九、投标保证金：

1.投标保证金金额：1.4万元。（不得超过项目预算价的2%，且最高不得超过50万元）

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司

（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：投标截止时间当天09：00-09：30

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88517783

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

3、注意事项

①以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

②若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

③以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16点前

十、公告、公示媒体：

公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

十一、联系方式：

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购单位：台州循环经济发展有限公司

联系人：罗先生

联系电话：0576-88902255；

（二）采购组织机构

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：郑登辉

电  话：0576-88517783

传  真：0576-88517791

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州循环经济发展有限公司

台州市建设咨询有限公司

2024年06月

第二章  招标需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 档案馆库智能环境安全管理平台V2.0 1.采用B/S计算机应用技术，具有RFID智能档案管理系统、智能密集架控制系统、档案十防感知管理系统、库房环境监控系统、智能灯光系统、智能门禁系统、视频监控系统、库房导航系统等； | 套 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 大数据可视化平台V1.0 1.智慧档案馆大数据实时传输，实时展示；档案饼状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、档案分类、档案统计、在借统计、入库统计； 2.档案分类：饼状图展示档案分类情况和数据。 3.档案统计：展示档案在库数量和借出数量。 4.在借统计：数据分析图展示近一年在借数量。 5.入库统计：柱状图展示近一年档案入库数量。 6.库房布局：模拟库房图能够展示库房整体布局。 7.视频监控：远程实时监控到画面。 8.系统预警提醒：能够以图标颜色区分实现对门禁、漏水、烟感、温度、湿度、微尘、防腐和防光的报警提示，报警状态下图标显示黄色，无报警状态显示蓝色。 9.支持实时监控档案十防预警状态； 10.支持实时监控环境设备运行状态； 11.支持档案馆内温湿度空气质量展示。 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器 | 65寸触摸一体机 1.屏幕比例：16:9 2.系统参数：win10系统、Intel芯片组 | 台 | 1 |
| 4 | 报警联动一体机 | 智能无人库房自控管理控制器 1.采用JZDX-PLC工业级智能控制系统，集中管理区域内所有环控设备； 2.具备环境数据记录功能，实时记录库房内的温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、TVOC、HCHO、CO2等； 具备自定义时间范围USB数据导出功能； 3.具备档案防水、防火、防盗扩展功能；一键静音预警解除功能，自动恢复巡检状态； | 台 | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 多功能漏水报警器 1.语音提醒、光导提醒、短信报警、微信报警、电话报警； 2.提醒内容具备设备编号、报警库房、报警位置；并在系统内产生报警记录 | 个 | 2 |
| 6 | 点型探测器 | 无线漏水感知节点 1.工作温度：0℃-50℃ 2.工作湿度：20%-100%RH 3.传输通讯：LORA; 4.0.5mm触点报警。 | 个 | 4 |
| 7 | 点型探测器 | 被动红外探测器 1.工作电源：9-15V DC 2.工作电流：5mA(常开)15mA(常闭) 3.缓冲时间：90S 4.探测范围：11m 120°(常温） 5.报警继电器：60V/0.1A(常开/常闭) | 个 | 2 |
| 8 | 点型探测器 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 1.工作电压:DC 3V 2.工作湿度:≤90%RH 3.待机电流:≤10uA 4.外形尺寸:φ97xH40mm 5.报警输出:N/A 6.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 |
| 9 | 无管网气体灭火装置 | 气体灭火器 悬挂式七氟丙烷(含支架等固定装置) 20L | 套 | 2 |
| 10 | 传感器 | 智慧档案感知节点 1.工作温度：-10℃～50℃ 2.频段：485MHz 3.空中通信距离：无阻碍3km 4.电源：DC12V 5.功率：7W 6.尺寸：132mm(L)*30mm(W)*105mm(H) 7.重量：0.2(KG) 8.输入：RS485信号 9.支持拨码配置通讯地址、通讯信道。 | 台 | 2 |
| 11 | 抄表采集系统安装 | 空气质量采集器 温湿度、PM2.5、pm10、TVOC、CO2等数据实时采集； | 个 | 1 |
| 12 | 控制器 | 空调远程智能控制器 1.电源：DC12V 2.功率：1W 3.尺寸：95(L）*42(W）*147(H） 4.重量：0.4(KG) | 台 | 1 |
| 13 | 智慧驱鼠器 | 智慧驱鼠器 1.驱鼠方式：超声波、语音猫 2.安装方式：壁挂 3.显示:2.4寸 | 台 | 2 |
| 14 | 除湿机 | 除湿加湿净化一体机 1.风量：600-1200m³/h 2.电源：220V/50HZ 3.功率：1KW 4.尺寸：670mm(L）*510mm(W）*2070mm(H） 5.重量：145kg | 台 | 2 |
| 15 | 智能移动水车 | 智能移动水车 1.智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，具备自动补水与排水功能。 2.设计寿命≥15年以上。 3.双层水箱设计，双层漏水防护。 4.无噪音：静音移动脚轮 5.易清洁：沉降式排水阀 6.防虹吸设计，有效防止虹吸回流 | 台 | 2 |
| 16 | 轴流通风机 | 壁挂式新风净化机 1.风量：0-400m³/h。 2.电源：220v 50HZ 。 3.功率：≤0.18kw。 4.噪音≤42db。 | 台 | 2 |
| 17 | 除尘设备 | 健康防护一体机 1.风量：0-520m³/h 2.电源：220V/50HZ 3.功率：0.15KW | 台 | 2 |
| 18 | 封闭型固定列双面智能档案柜 | 1.封闭型固定列双面智能档案柜（含8寸LCD显示触摸档案查询屏、漏电保护及规范布线等） 2.国产定制：密封型，内置定制抽屉，六层型 3.具有防尘、防鼠、防盗功能 | 节 | 32 |
| 19 | 录像设备 | 硬盘录像机 1.视频接入路数 16 2.网络输入带宽 80Mbps 160Mbps 256Mbps 3.网络输出带宽 80Mbps 160Mbps | 台 | 1 |
| 20 | 硬盘 | 硬盘 4TB | 个 | 1 |
| 21 | 监控摄像机 | 网络摄像机（含电源适配器） 1.供网方式：网线 2.像素：200万 3.焦距：4mm、6mm、2.8mm 4.电源输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A。 | 台 | 3 |
| 22 | 高清线 | 高清线（HDMI） 15m | 根 | 1 |
| 23 | 出入口控制设备 | 门禁专用电源 1.输入：AC100-240V，50-60HZ 2.输出：DC12V/ 3A | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 智能人脸考勤门禁机（人脸/指纹/密码） 1.屏幕参数：4.3 英寸 LCD 2.摄像头：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光 环境下人脸识别效果不受影响； 3.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%； 人脸识别距离 0.3m-2m； 4.存储容量：本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹、5万条事件记录； 5.认证方式：人脸+指纹+密码组合 | 台 | 4 |
| 25 | 出入口执行机构设备 | 磁力锁（含支架） 1.开锁方式：断电开门； 2.最大拉力：280KG直线拉力 3.特点：单门磁信号，具有灯指示； 4.输入电压： DC12V 5.延时上锁时间设置：无延时 6.吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器； 7.自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出。 8.电磁锁支架可微调固定距离，具备防撞螺栓设计，使用寿命≥50万次。 9.适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 | 台 | 4 |
| 26 | 服务器 | 档案系统、库房管理系统服务器 1.2*银牌4310-24核2.1G 64G内存/2*480G+5*8T SATA 双电 | 台 | 1 |
| 27 | 输入设备 | 工作主机(含鼠标、键盘等) 1.23.8英寸显示器 10代i5 8G 1T+256固态 集显 | 台 | 3 |
| 28 | 系统软件 | 防护软件 天擎终端安全管理系统 | 套 | 1 |
| 29 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断装修（含门、边框、五金件等） | m2 | 84 |
| 30 | 原装修拆卸 | 原装修拆卸(含垃圾外运) | 项 | 1 |
| 31 | 防盗门 | 甲级防盗门（含五金件及门框等） 非燃材料 | 樘 | 1 |
| 32 | 办公桌椅 | 办公桌椅（2人位*2,1人位*1） | 套 | 1 |
| 33 | 党员档案整理 | 党员档案整理 包含耗材 | 份 | 4000 |
| 34 | 党员档案数字化加工 | 党员档案数字化加工 1.扫描、图像处理、目录建库、数据备份 | 页 | 100000 |
| 35 | 系统软件 | 人事档案管理系统 B/S结构，网络版（局域网) 具体技术要求详见招标文件 | 套 | 1 |
| 36 | 管线、辅材及安装调试 | 1.管线、辅材及安装调试 | 项 | 1 |

- 智慧库房建设技术要求

### 2.1智慧档案库房管理总平台

### 2.1.1系统概述

- 采用B/S计算机应用技术,通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。

- 1.智慧档案馆管理总平台具备：RFID智能档案管理系统、智能密集架控制系统、档案十防感知管理系统、库房环境监控系统、智能灯光系统、智能门禁系统、视频监控系统、库房导航系统。

- 2.RFID智能档案管理系统：支持档案管理、库存信息浏览、档案信息查询、盘库查询、在库档案、在借档案统计功能、条形码生成打印、借阅与归还、出入报警等功能。

- 3.智能密集架管理系统：支持密集架远程控制开架定位到层功能，支持远程控制密集架的左移、右移、锁定、解锁、停止移动、合架、通风、除尘除霉风速调节、除尘除霉工作模式切换，实时展示密集区域的温度、湿度、PM1、PM2.5 、PM10、CO2、TVOC、HCHO、SO2；

- 4.档案十防感知管理系统：具备十防的报警类型、报警时间；防尘报警、防腐报警、防光报警、防漏水报警、防火报警、防盗报警、防干防潮报警、防高低温报警。

- 5.库房环境监控系统：具备空气质量云测仪，分析温湿度与空气质量数据，进行数据决策，下发指令开启、关闭对应的环境控制设备，实现绿色节能档案安全管理环境，需具备高温开启空调制冷功能、低温开启空调制热功能、潮湿开启除湿加湿一体机的除湿功能、干燥开启除湿加湿一体机的加湿功能、腐蚀气体超标开启酸性气体空气净化机、微生物超标开启壁挂式健康防护机、二氧化碳和颗粒物超标开启新风净化设备，达标后，下发指令关闭相关环境设备；支持一键温湿度参数设置，支持库房环境监控系统设备一键启停。

- 6.灯光控制系统：一键启动库房的照明、一键关闭库房的照明、分区控制照明。

- 7.智能门禁系统：具备密码、指纹、人脸、IC卡授权确认功能，具备时间记忆功能，进出记录功能，支持报表下载导出功能。

- 8.视频监控系统：通过红外门禁关联摄像机进行联动，布防状态下触发红外报警自动进行录像抓取，并产生报警记录。

- 9.库房导航系统：支持自定义插入库房实景效果图，支持切换当前库房布局效果全览，支持以文本的方式对馆内库房建设进行文字编辑。

- 10.除尘除霉控制：支持9路空气质量显示，风机工作模式的手自动切换，手动模式下用户可切换风速状态：停、低、中、高档，自动模式无需用户干预，通过微尘数据自动调节风速状态，自动净化架体内档案保存环境；

- 11.各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现下载等操作。

### 2.1.2系统架构

### 2.2系统功能

### 2.2.1固定列智能档案柜

### 1、固定列智能档案柜建设方案

- 1）、智能档案柜系统 (独立)

### 智能档案柜的功能主要体现在代替传统的档案架、书架、货架，对使用单位可以减少占地面积，提高库房单位面积的使用率；可以通过客户端查询档案信息，智能档案柜的控制有语音提示，有档案信息位置信息语音播报；智能档案柜可以和档案管理系统对接，实现档案的智能化管理，提高档案工作人员的工作效率。

### 2）、产品执行标准：

### 需遵循主要国家标准和行业标准。满足或高于以下相关技术规范：

### (1) GB/T13667.3-2013，《钢制书架第 3 部分》

### (2) GB/T13667.4-2013，《钢制书架第 4 部分》

### (3) DA/T7-92，直列式档案档案柜 (行业标准)

- 3）、柜体结构性能

- 档案柜主要由底盘和架体 (包括立板、挂钩、搁板、顶板、门板及侧面板) 等零件组成。

- 档案柜采用全封闭结构。每组档案柜双面均安装门板，形成一个封闭的整体，确保档案资料的隐秘性。整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用优质冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料,要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。

- (1)、底盘：采用1.5mm冷轧钢板采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便。

- (2)、立板：采用1.2mm冷轧钢板，其设计采取实用性，层数和间距可按需求调整，结构结实、坚固。

- (3)、防掉落搁板：采用1.0mm冷轧钢板，整体滚压成型，搁板成型厚度一侧≥25mm，另一侧成型高度≥26mm，侧面压制凹形工艺，凹形槽内进行压花纹处理。正面压制不少于2组共8条加强筋，每组4条加强筋，每条加强筋深≥2.5mm，形成一个≥30mm的加强区。

- (4)、挂钩：采用1.5mm冷轧钢板。

- (5)、侧面板：选用 1.0mm 冷轧钢板，采用三段款式工艺，表面平整、设计美观，表面亚光喷塑（可隔色喷塑）。

- (6)、门板：采用 1.0mm 冷轧钢板，背面点焊加强筋，右上门装有档案柜闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

- (7)、顶板：选用 1.0mm 冷轧钢板,通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚 性又能起到防尘、防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框 架结构。

| ### 产品 ### 名称 | ### 配置名称 | ### 材料 ### 规格 | ### 技术 ### 参数 | ### 采用 ### 标准 | ### 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 底盘 |  | ### δ=1.5mm | ### 冷轧钢板 | ### GB711 | ### 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面亚光喷塑，分段式结构。 |
| ### 柜体 | ### 立板 | ### δ=1.2mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 | ### 架体结实、坚固、新颖，安全规范，层数和间距可自由调整。 |
|  | ### 挂钩 | ### δ=1.5mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 |  |
|  | ### 中封板 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 |  |
|  | ### 顶板 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 |  |
|  | ### 防掉落搁板 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 | ### 采用1.0mm冷轧钢板，整体滚压成型，搁板成型厚度一侧≥25mm，另一侧成型高度≥26mm，侧面压制凹形工艺，凹形槽内进行压花纹处理。正面压制不少于2组共8条加强筋，每组4条加强筋，每条加强筋深≥2.5mm，形成一个≥30mm的加强区。 |
| ### 门面 | ### 门框 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 | ### 门板平整，款式新颖，表面亚光 喷塑 (颜色根据用户要求) 。 |
|  | ### 门板 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 |  |
| ### 侧面 ### 板 | ### 钢制侧面板 | ### δ=1.0mm | ### 冷轧钢板 | ### GB710 | ### 表面平整、设计美观，表面亚光 喷塑 (颜色根据用户要求) |
| ### 表面 ### 处理 | ### 前处理药剂 | ### 硅烷处理剂 |  | ### 国标 | ### 表面经去油-除锈-表调-硅烷- 清洗-钝化等十三道工序加工而 成。亚光静电喷塑，高温塑化而 成，防锈蚀性能卓越，颜色有用 户多种选择 |
|  | ### 高压静电喷 塑 | ### 环氧型聚 脂混合粉 | ### 热固性粉末 | ### GB1720 |  |
|  | ### 纯水洗 | ### 电导率≤10us |  | ### 国标 |  |
| ### 紧固件 | ### 五金配件 | ### 45#、 ### Q235A | ### 国标 | ### GB5782 | ### ISO9002 认证产品 |

- 4）、档案柜材料规格、标准、要求一览表

### 5）、档案柜功能说明一览表

| ### 序号 | ### 项目 | ### 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 档案查询屏 | ### 采用8寸 LCD显示屏及触摸屏，安卓10.0操作系统，支持以太网通讯。分辨率：1024*768像素 ### 颜色：26万色 ### 显示尺寸：163（宽）*122.5（高）mm ### 外形尺寸：217.2（宽）*166.8（高）mm ### 背光亮度：250nit ### 背光寿命（小时）：Hrs ### 视角（CR＞10）：宽视角 |
| ### 2 | ### 漏电保护及规范布线 | ### 电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。电缆布线采用线槽架空，不缠绕、不打结；过线架采用坦克连走线，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。主机盒接入线路必须整齐整理并配置线槽。 |
| ### 3 | ### 防尘、防鼠、防盗功能 | ### 达到防尘、防鼠、防盗的要求，确保档案安全 |

### 6）、 智能档案柜系统软件功能要求

| ### 序号 | ### 项目 | ### 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 数据备份功能 | ### 数据库数据备份(通过电脑软件实现) |
| ### 2 | ### 权限保密功能 | ### 管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理 |
| ### 3 | ### 温湿度显示功能 | ### 固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃ ，湿度±5%RH |
| ### 4 | ### 分区管理功能 | ### 管理系统具备分区管理功能。 |
| ### 5 | ### 远程网络访问升级功能 | ### 图形和动画方式直观显示各分区、组、列的运行状态，并具有远程网络访问升级功能 |
| ### 6 | ### 局域网数据共享功 | ### 具备局域网数据共享功能 |
| ### 7 | ### 打印功能 | ### 具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表、打印等功能 |
| ### 8 | ### 档案门类管理 | ### 用于用户自定义档案存储表结构，提供档案分类存储功能，包括添加档案分类、添加档案门类、档案表设计、修改、删除、刷新等 |
| ### 9 | ### 档案著录 | ### 用于文件档案信息管理,包括新增文件，修改文件，刪除文件，查看文件，借阅文件，上传电子文件，查看电子文件，下载电子文件等 |
| ### 10 | ### 档案查询 | ### 用于条件组合查询字查询档案，查询支持模糊与精确查找两种方式 |
| ### 11 | ### 档案信息导出 | ### 把系统中已有的档案信息导出到Excel文件中 |
| ### 12 | ### 档案信息导入 | ### 用于把外部Excel表格里的档案数据按约定的格式导入到系统中 |
| ### 13 | ### 档案借阅 | ### 可以接收和配置出入库任务申请单进行下发，自动排序到每一个区域，配合手持机进行上下架 |
| ### 14 | ### 手动修改档案存位 | ### 用于手动给每一份档案指定在装具上的存放位置 |
| ### 15 | ### 系统管理 | ### 用于查看、删除系统自动记录的日志，日志主要包括、用户登录、退出、档案录入、档案借阅、档案归还、档案操作、系统异常 |
| ### 16 | ### 系统结构 | ### 系统架构功能，软件基于B/S和C/S混合架构，库房环境管理功能可以通过移动端APP方式访问和控制。 |
| ### 17 | ### 权限管理 | ### 数据备份与还原功能，数据库数据备份地址可选择，备份时间可修改，每天定时备份保证数据的安全。 |
| ### 18 | ### 接口管理 | ### 提供以主机为控制单元的档案柜与计算进行通信的标准接口，包括实现查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他档案柜管理所需要的接口 |

### 7）、档案柜制造要求

### (1) 每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在 1~2mm 之间。

### (2) 架体安装垂直度偏差小于 2mm，达到横平竖直。

### (3) 各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。

### (4) 所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。

### (5) 喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。

### (6) 产品各零件、组合件之间应能具有互换性。

### (7) 搁板上每层搁板上加均布载荷40kg 以上，经 24h 连续试验卸载后，应无塑性变形和其他异常现象，搁板经静载荷试验后，不得有裂缝，最大挠度不大于 4mm，残余变形量不大于 0.3mm。

### (8) 每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。

### (9) 冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm 之内。

### (10) 折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm 内。

### (11) 涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等 外观缺陷。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。

### 2.2.2智能环境监控系统

### 系统通过实时监测库房温度，湿度，空气质量等数据，控制壁挂式新风净化机，除湿加湿净化一体机等设备的运行，库房环境指标超出或低于设定的阈值时，系统自动控制相关设备运行，保障库房环境。

### 智能环境区域控制器主要对库房环境控制设备进行管控，可根据环境需求下发指令到控制设备，实现一键开关机、一键设定等相关功能。具有 10 寸触摸显示一体液晶屏，分散显示库房内温湿度传感器数据，集中管理库房的设备与信息，支持列表方式查看各种信息。

### 1、集中控制

### 智能环境区域控制器

### 1）.集中管理区域内所有环控设备，如除湿加湿一体机、新风机、健康防护一体机、酸性气体空气净化机、空调等；具备区域内一键开关机功能，阈值一键设定功能；具备区域内所有设备的数据整合，通过局域网方式与管理平台进行数据交互；

### 2）.具备环境数据记录功能，实时记录库房内的温度、湿度、PM1、PM2.5、PM10、TVOC、HCHO、CO2等；

### 3）.具备自定义时间范围USB数据导出功能；

### 4）.具备档案防水、防火、防盗扩展功能；一键静音预警解除功能，自动恢复巡检状态；

### 5）.预警方式：光导、蜂鸣、预警数据上传；当有人员非法进入、漏水、烟雾火情等情况发生,区域控制器需具备声光报警，并可通过平台以短信方式告知监管人。

### 2、湿度控制

### 除湿加湿净化一体机

### 在相关规范中对档案库房的温度是有相应规定的，比如纸质档案的保存要求相对温度要在45-60%之间，相应的技术用房也有相应的规定，比如裱糊室是相对是对是50-70%，特殊档案也有相应的标准，并且会更加严格，比如特藏库的相对湿度要求是45-55%。适宜的湿度区间，会保障档案存储的环境安全，能够使档案更长久的完好保存。

### 在湿度控制上，是根据库房面积，配置净化除酸型除湿加湿一体机，单机版设备可以实现温湿度显示，湿度控制，根据设定好的湿度区间自动运动，能够通过USB导出年月周日的湿度数据报表。

### 3、温度控制

### 空调远程控制器

### 档案库房通过部署柜式空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过配置“智能控制器”对空调进行控制，采用互感器对空调开关机状态的检测，系统通过对空调监测及联动控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷、自动等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

### 档案库房通过部署精密空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过空调接口协议，定制化开发对接，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷、自动等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

### 档案库房通过部署中央空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过中央空调网关和空调接口协议，定制化开发对接，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷、自动等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

### 4、颗粒物控制

### 新风净化系统

### 通风换气系统可有效净化档案库房颗粒物及VOC气体，使PM2.5数值达到空气质量标准要求。

### 根据不同的档案库房没面积及要求，有不同的设备可进行选择，柜式新风净化机以及壁挂式新风净化机。都能够根据前端设备采集到的数据自动运行，可通过区域控制器控制，实现一键开关机，一键自动，一键手动。

### 2.2.3智能十防感知管理系统

### 系统实时采集库房环境数据，包括温度、湿度、空气质量、TVOC、PM10、PM2.5等数值；并进行环境数据展示，对数据进行统计分析，通过图表形式展示环境数据趋势。系统实时监测漏水风险、档案馆室紫外线强度情况，当发生报警情况时，系统自动进行报警提醒，并可通过电话短信形式发送报警信息给相关管理人员。

### 系统依据档案馆建筑设计规范对档案库房温湿度要求、空气质量污染度标准、档案库房设备状态进行各单项质量检测评估报告，形成整体库房综合评估得分，方便档案管理人员管理。

- 1、智能档案十防感知系统架构图：

- 2、智能档案十防感知系统界面：

- 系统记录全部门禁、漏水、烟雾火警、温湿度上下限、微尘、防腐、等异常告警信息，并提供记录查询。

- 系统记录全部门禁、漏水、烟雾火警、温湿度上下限、微尘、防腐、防光等异常报警信息，并提供记录查询。

- 1）在设置界面添加库房、十防感知系统（十防感知管理控制器）（详见设置说明）。

- 2）点击主界面十防感知系统图标进入智能十防管理系统界面。

- 3）上层蓝色图标显示全部门禁、漏水、烟感、温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限、微尘、防腐、防光的报警状态。（当前图标显示蓝色表示无报警，报警状态下图标显示红色）

- 3、十防标准要求及解决方案

- 暖气、自来水等水管爆裂、雨季窗体漏水、空调漏水等情况，会对档案产生严重的损坏，因此在档案库房的必要位置安装漏水传感器，实时监测漏水情况的发生，当出现漏水时立即报警，并通知相关人员采取必要措施。

- 2）烟雾监测

- 库房烟雾报警提供的报警干接点输出信号输出与监控主机接入对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，一旦发生报警通过监控平台发出对外报警。

- 3）非法入侵监测

- 应用红外双鉴感知技术，实时监测门、窗红外入侵报警，报警信息、报警时间、报警区域采集传输，发送报警联动视频监控摄像头，进行录像保存，实时报警记录储存，支持表格导出；

- 4）照数值监测

- 应用智能光感探测器，监测库房内的日光、紫外线光照数据，超限报警，具备报警区域、

- 应用智能光感探测器，监测库房内的日光、紫外线光照数据，超限报警，具备报警区域、报警时间存储记忆分析；

- 5）温湿度数据监测

- 库房内重要位置安装环境超限监测报警器，对库房内的温湿度进行实时采集监测，一旦发现超温、湿度异常立即启动空调或除湿加湿净化一体机并报警，由档案馆管理总平台对实时监测采集的现场温湿度信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录温湿度的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等）。

- 6）空气质量监测（PM10，PM2.5，TVOC, HCHO ）

- 档案的保存对库房内的空气成分要求也是相当高的，过量的有害气体或者粉尘污染都会造成库房内档案的损害。因此在库房的适当位置安装相关的空气质量和粉尘检测器实时监测室内的空气成分和粉尘状况，当出现异常时立即通过系统启动一体机净化功能并报警通知管理者，确保室内环境回复到安全标准范围。

- 档案库房驱鼠防虫有害生物管理（选配）

- 档案是一种不可再生的资源。具有原始性、唯一性。并且大部分是纸作为存贮的媒介。然而纸质的媒介容易生虫，档案库房不可能做到24小时有人值守。预防是主动的治本，能够维持久安。做好"防",可以避免和减少"治"。

- 鼠类的听觉系统是在 200Hz-90000Hz，驱鼠器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安。迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署双波变频驱鼠器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

### 2.3 视频监控系统

- 视频监控系统功能：

画面实时监控

实时显示各个摄像头的监控情况，在视频监控界面单击当前画面可实时查看录制中的影像。

录像回放功能

可对监控录像进行精准月日时回放，支持定时录像，移动侦测，报警触发。

高清抓拍功能

联动红外双鉴报警器，可对设防期间非法闯入人员进行高清图片抓拍。

遮挡报警功能

遮挡报警主要针对恶意遮挡摄像机，影响正常监控的情况进行布防处理，需要设置遮挡区域:布防时间和联动方式。

视频丢失功能

当摄像头的图像采集像素是修真或者不能录像的时候，系统会自动报警，提示故障。

移动侦测功能

对移动的物体进行监控录像，可根据系统设置侦测区域，布防时间和联动方式。

### 2.4档案库房智能门禁控制系统

- 在本项目档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。系统同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

- 门禁系统由门禁主机（动态人脸机、指纹人脸机或读卡器等）、门组设备（磁力锁、开门按钮、门禁电源）、集成软件等组成。

- 门禁管理系统通过动态人脸机辩识，使得只有经过授权的人才能进入受控的库房区域，读卡器能读出卡上的数据或生物识别仪读取信息并传送到门后台，如果允许出入，将操作磁力锁开门。

- 门禁管理系统采用非接触式人脸识别方式，同时可以采用多种门禁管制方式（单向验证、双向验证等），对使用者授予不同的进出权限，进行多级控制；对档案馆库内不同的区域及特定的门及通道进行进出管制，系统可联网集成到统一平台实时监控。

- 具备密码、指纹、人脸、身份卡授权确认功能，具备时间记忆功能，进出记录功能，自动报表功能。

- 门禁系统设备架构

### 2.5主要软件硬件产品参数

### 2.5.1智慧档案馆管理总平台

| - 功能描述 | - 采用B/S计算机应用技术,通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，完美实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。 - 1.智慧档案馆管理总平台具备：RFID智能档案管理系统、智能密集架控制系统、档案十防感知管理系统、库房环境监控系统、智能灯光系统、智能门禁系统、视频监控系统、库房导航系统。 - 2.RFID智能档案管理系统：支持档案管理、库存信息浏览、档案信息查询、盘库查询、在库档案、在借档案统计功能、条形码生成打印、借阅与归还、出入报警等功能。 - 3.智能密集架管理系统：支持密集架远程控制开架定位到层功能，支持远程控制密集架的左移、右移、锁定、解锁、停止移动、合架、通风、除尘除霉风速调节、除尘除霉工作模式切换，实时展示密集区域的温度、湿度、PM1、PM2.5 、PM10、CO2、TVOC、HCHO、SO2； - 4.档案十防感知管理系统：具备十防的报警类型、报警时间；防尘报警、防腐报警、防光报警、防漏水报警、防火报警、防盗报警、防干防潮报警、防高低温报警。 - 5.库房环境监控系统：具备空气质量云测仪，分析温湿度与空气质量数据，进行数据决策，下发指令开启、关闭对应的环境控制设备，实现绿色节能档案安全管理环境，需具备高温开启空调制冷功能、低温开启空调制热功能、潮湿开启除湿加湿一体机的除湿功能、干燥开启除湿加湿一体机的加湿功能、腐蚀气体超标开启酸性气体空气净化机、微生物超标开启壁挂式健康防护机、二氧化碳和颗粒物超标开启新风净化设备，达标后，下发指令关闭相关环境设备；支持一键温湿度参数设置，支持库房环境监控系统设备一键启停。 - 6.灯光控制系统：一键启动库房的照明、一键关闭库房的照明、分区控制照明。 - 7.智能门禁系统：具备密码、指纹、人脸、IC卡授权确认功能，具备时间记忆功能，进出记录功能，支持报表下载导出功能。 - 8.视频监控系统：通过红外门禁关联摄像机进行联动，布防状态下触发红外报警自动进行录像抓取，并产生报警记录。 - 9.库房导航系统：支持自定义插入库房实景效果图，支持切换当前库房布局效果全览，支持以文本的方式对馆内库房建设进行文字编辑。 - 10.除尘除霉控制：支持9路空气质量显示，风机工作模式的手自动切换，手动模式下用户可切换风速状态：停、低、中、高档，自动模式无需用户干预，通过微尘数据自动调节风速状态，自动净化架体内档案保存环境； - 11.各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现下载等操作。 - 12.★中标后提供须提供机构出具的软著证书复印件加盖公章，并提供由国家信息中心软件评测中心出具的软件产品登记测试报告复印件加盖公章，测试内容须包括但不限于：设备远程管理、设备远程报警、观看视频、库房展示、控制门禁、实时查看、报表记录等，测试报告日期须在招标公告日之前。 |
| --- | --- |

### 2.5.2智能大数据展示系统

| - 主要参数 | - 1.智慧档案馆大数据实时传输，实时展示；档案饼状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数； - 2.档案分类：饼状图展示档案分类情况和数据。 - 3.档案统计：展示档案在库数量和借出数量。 - 4.在借统计：数据分析图展示近一年在借数量。 - 5.入库统计：柱状图展示近一年档案入库数量。 - 6.库房布局：模拟库房图能够展示库房整体布局。 - 7.视频监控：远程实时监控到画面。 - 8.系统预警提醒：能够以图标颜色区分实现对门禁、漏水、烟感、温度、湿度、微尘、防腐和防光的报警提示，报警状态下图标显示黄色，无报警状态显示蓝色。 - 9.支持实时监控档案十防预警状态； - 10.支持实时监控环境设备运行状态； - 11.支持档案馆内温湿度空气质量展示； - ★中标后提供须提供机构出具的软著证书复印件加盖公章 |
| --- | --- |

### 2.5.3中控网络设备

- 交换机参数

| - 主要参数 | - 1.端口数:≥24个10M/100M/1000M自适应以太网端口，≥2个10G SFP+上行光口 - 2.交换容量≥85Gbps， - 3.包转发力≥65Mpps， - 4.MAC地址≥16K - 5.支持四种模式切换，标准交换，端口隔离，汇聚上联，网络克隆MTBF>50000H，机架式，固化电源，自然散热。 - 6.工作温度：0ºC～40ºC - 7.工作湿度5%~95%（非冷凝） - 8.采用专业内置电源，工业级设计 |
| --- | --- |

### 2.5.4集中管控设备—智能无人库房自控管理控制器

| - 主要参数 | - 1.采用JZDX-PLC工业级智能控制系统； - 2.功能层级界面设计，具有功能展示、环控设备、感知设备、参数设置、数据一键导出、快捷使用、环境记录、报警记录、无人值守、曲线报表十级界面； - 3.设备具备防水、防火、防盗、防高温、防低温、防高湿、防低湿、防尘、防腐、防光、防害预警，如前段设备采集到库房异常设备可发出声音和光导预警； - 4.主界面需实时展示温度、湿度、PM2.5、TVOC、PM10、SO2、HCHO、PM1、CO2数据； - 5.主界面需展示设备加湿、除湿、制热、制冷、新风、气体净化等运行状态； - 6.历史数据、报警信息列表与曲线查询分析，设备标配USB接口，可通过U盘导出与下载数据； - 7.一键参数设置：需求温度、湿度一键设定，所有设备同步设定； - 8.一键启动：区域控制内的设备（空调、恒湿机、新风机、酸性气体净化机等）一键开启； - 9.一键关闭：区域控制内的设备（空调、恒湿一体机、新风机、酸性气体净化机等）一键关闭； - 10.灯光集中控制功能，一键开启或关闭区域控制器范围内的灯光照明设施； - 11.窗帘集中控制功能，一键开启或关闭区域控制器范围内的窗帘设施； - 12.★安全性能：此设备是管理人员集中管控库房的核心设备，要有电气安全质量保证；中标后提供第三方测试报告，检测依据须为GB/T14536.1-2008《家用和类似用途电自动控制器 第一部分通用要求》，检测报告日期需为招标公告发布日期之前。 - 13.★此设备自带的嵌入式软件须具备设备远程管理、设备数据采集、远程控制灯光、远程控制窗帘、设备远程报警及设备运程预防等功能，并且可稳定运行；对接大数据展示系统进行数据展示，为保障系统的稳定运行，中标后提供需出具软件产品登记测试报告复印件加盖公章；测试依据须为国家标准： GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》； |
| --- | --- |

### 2.5.5智能十防监测设备

### 防水—多功能漏水报警器

| - 主要参数 | - 1.语音提醒：触发报警时，本地发出语音提醒。 - 2.光导提醒：触发报警时，本地会出光导提醒。 - 3.短信报警：触发报警时，通过云系统给已绑定工作人员的手机号码发送短信提醒，提醒内容具备设备编号、报警库房、报警位置；并在系统内产生报警记录； - 4.微信报警：触发报警时，通过云系统给已绑定工作人员的手机号码发送微信提醒；提醒内容具备设备编号、报警库房、报警位置；并在系统内产生报警记录； - 5.电话报警：触发报警时，通过云系统给已绑定工作人员的手机号码拨打电话提醒；提醒内容具备设备编号、报警库房、报警位置；并在系统内产生报警记录； - 6.★此设备是关键核心设备，为防止漏水报警信号遭受干扰，中标后提供需提供具有CMA、CNAS授权标志的检测报告复印件加盖公章。检验/判定依据 GB4343.1-2003《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求第一部分:发射》、GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》，检测报告日期需为招标公告发布日期之前。提供的设备要与检测的设备外观性能保持一致。 - 7.可以进行平台集中管控 - 8.★嵌入云多功能漏水报警器控制系统 配套使用嵌入云多功能漏水报警器控制系统配套使用对接智能库房无人自控管理控制器，为保障系统的稳定运行，中标后提供需出具由国家信息中心软件测评中心出具的软件产品登记测试报告复印件加盖公章，测试日期须在招标日期前； |
| --- | --- |

### 防水—无线漏水感知节点

| - 主要参数 | - 1.电源：DC5V - 2.功率：10W - 3.尺寸：120(L）*60(W）*120(H) - 4.重量：0.7(KG) - 5.工作温度：0℃-50℃ - 6.工作湿度：20%-100%RH - 7.传输通讯：LORA; - 8.0.5mm触点报警。 |
| --- | --- |

### 防火—独立式光电感烟火灾探测报警器

| - 主要参数 | - 1.工作电压:DC 3V - 2.工作湿度:≤90%RH - 3.待机电流:≤10uA - 4.外形尺寸:φ97xH40mm - 5.报警输出:N/A - 6.安装方式:吸顶安装 |
| --- | --- |

### 防盗—被动红外探测器

| - 产品描述 | - 对接平台 智能报警 |
| --- | --- |
| - 主要参数 | - 1. 工作电源：9-15V DC - 2. 工作电流：5mA(常开)15mA(常闭) - 3. 缓冲时间：90S - 4. 探测范围：11m 120°(常温） - 5. 报警继电器：60V/0.1A(常开/常闭) |

### 环境检测—空气质量云测仪

| - 主要参数 | - 1.温湿度数据实时采集；温湿度数字一体，湿度测量分辨率：0.03％RH；精度: ±3.0％RH（典型值）；湿度测量量程：1％～99％RH温度测量分辨率：0.01℃；精度：±0.4℃；工作温度范围：－25℃～＋60℃； - 2.回差：±2.0％RH（典型值）；年漂移：±0.5％RH（典型值）；响应时间：4s（典型值）；功耗:5V/2.0mA。以上传感器传感器实时响应时间必须≤10秒（s）； - 3.颗粒物数据实时采集， PM2.5、pm10； - 4.TVOC数据实时采集； - 5.CO2数据实时采集； - 6.通讯接口：RS485 - 7.外形尺寸:φ17cm；厚度6cm - 8.电源：220v 50HZ 功率：0.08KW - 9.★此设备为环境感知信号接收核心设备，其主要采集传感器须有防止电磁干扰功能质量保证；中标后提供具有CMA CNAS授权标志的第三方测试报告 |
| --- | --- |

### 信号传输—智慧档案感知节点

| - 产品描述 | - 将信号传输到总平台 |
| --- | --- |
| - 主要参数 | - 1.工作温度：-10℃～50℃ - 2.频段：485MHz - 3.空中通信距离：无阻碍3km - 4.电源：DC12V - 5.功率：7W - 6.尺寸：132mm(L)*30mm(W)*105mm(H) - 7.重量：0.2(KG) - 8.输入：RS485信号 - 9.支持拨码配置通讯地址、通讯信道； |

### 信号传输—空调远程控制器

| - 产品描述 | - 控制空调，对接系统 |
| --- | --- |
| - 主要参数 | - 1.标准上行通讯协议MODBUS-RTU； - 2.可学习99%遥控器，并成功对空调进行控制 - 3.空调运行状态电感判断； - 4.内置LORA无线通讯装置； - 5.总线控制，智能红外编码学习，红外发射控制，状态光隔判断。 - 6.支持对接三方红外空调。 - 7.支持通过拨码方式配置通讯地址与通讯信道。 - 8.一体化设计根据空调位置即插即用。 - 9.支持万向调节，安装便捷。 - 10.电源：DC12V - 11.功率：1W - 12.尺寸：95(L）*42(W）*147(H） - 13.重量：0.4(KG) - 14.★此设备为环境温度控制信号采集设备，对信号接收要有电磁兼容防干扰功能质量保证，中标后提供具有CMA授权标识的电磁兼容性能检测报告，出具报告依据必须是相关电磁兼容内容要求的国家标准。检测报告日期需为比选公告发布日期之前。报告复印件应加盖供应商公章，原件现场备查。提供的设备要与检测的设备性能保持一致。 |

### 2.5.6智能环境控制设备

### 恒湿—除湿加湿净化一体机

| - 主要参数 | - 1.加湿量：≥6-8kg/h, - 2.除湿量：≥70-90（L/24h） - 3.风量：0-1600m³/h； - 4.电源：220V/50HZ - 5.功率：≤1KW - 6.尺寸≤0580mm(L）*445mm(W）*1900mm(H） - 7.重量：131kg - 8.适用面积：60-90m² - 9、为保证设备稳定性，采用JZDX-PLC-JL工业级智能控制系统，并采用7寸抗干扰工业显示屏控制除湿、加湿、净化等功能。 - 10、设备标配USB数据导出接口，并自动记录温湿度与空气质量数据，并可以年月周日形成数字或曲线报表功能，最长存储可达 12 个月，具有联网控制功能。 - 11、防漏水保护：双层水箱、机械自闭阀装置、漏水报警为两点式报警、取水源遥感闭阀控制装置。 - 12、为保证数据准确记录，设备需具备空气质量传感器自动校准功能，可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。 - 13、设备具有五级净化配置：G3 无菌初效过滤网+H12 低阻高效过滤器+HPHITC4-212 双波段纳米光氢离子净化装置+DX湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网。 - 14、★设备需具备除尘功能，采用非静电式集尘过滤器，避免导致控制系统宕机发生漏水等现象，产品需参考APIAC/LM01-2015检测依据和方法，保证室内洁净颗粒物净化：PM2.5≥99.99%。（为保证质量，投标人中标后提供第三方检测部门出具的检测报告，检验/判定依据 参照JB/T5146.3-91标准，检测报告上须具有CMA、CNAS授权标志。检测报告日期需为招标公告发布日期之前）设备需具备漏水报警、溢水报警、水满报警、通信故障报警。 |
| --- | --- |

### 恒湿配套设备—移动水车

| - 主要参数 | - 1.智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，具备自动补水与排水功能。 - 2.设计寿命≥15年以上。 - 3.防漏水：双层水箱设计，双层漏水防护。 - 4.防渗水：304不锈钢材质（耐腐蚀），无缝焊接。 - 5.自动补水功能:主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车。 - 6.自动提醒：水车水满自动停止补水功能、水车缺水保护功能（加湿缺水时提示工作人员加水、除湿水满时提示工作人员排水） - 7.无噪音：静音移动脚轮 - 8.易清洁：沉降式排水阀 - 9.防虹吸设计，有效防止虹吸回流 - 10尺寸：≤0460mm(L）*525mm(W)*865mm（H） - 11.容量：≤090L - 12.重量：≤036(KG) |
| --- | --- |

### 颗粒物控制—壁挂式新风净化机

| - 主要参数 | - 1、外形尺寸≤长380mm×宽240mm×高630mm - 2、风量：0-400m³/h。 - 3、电源：220v 50HZ 。 - 4、功率：≤0.18kw。 - 5、噪音≤42db。 - 6、安装方式：壁挂。 - 7、气流组织形式：新风为单向流，回风为自循环，新风出风为顶送风，自循环为下出风。 - 8、★为保证产品功能效率，产品需参考GB/T18801-2015检测依据和方法，甲醛洁净空气量≥155.5 m³/h。（质量及性能保证：中标后提供具有法定检测机构出具的具有CMA认证的检测报告复印件并加盖公章。） - 9、★为保证产品功能效率，产品需参考GB/T18801-2015检测依据和方法，颗粒物洁净空气量≥293.1 m³/h。（质量及性能保证：中标后提供具有法定检测机构出具的具有CMA认证的检测报告复印件并加盖公章。） - 11、累计净化量：P4。 - 12、★净化能效：高效级。（质量及性能保证：中标后提供具有法定检测机构出具的具有CMA认证的检测报告复印件并加盖公章。） - 13、标配RS485通讯，JL触摸控制系统，实时显示温湿度、PM2.5等空气质量数值。 - 14、★设备控制系统需通过国家版权局计算机软件著作权登记证书。（质量及性能保证：中标后提供软件著作权登记证书复印件并加盖公章） - 15、可与区域控制器对接并集中管控，可独立运行。 |
| --- | --- |

### 霉菌控制—健康防护一体机

|  | - 1、具备主动微生物净化技术及集中净化除尘技术。 - 2、智能控制系统，具备遥控功能，具有温湿度与空气质量展示功能，过滤器更换提示功能。 - 3、标配RS485通信端口+ROLA无线通信装置。 - 4、主净化强度≥200uw。 - 5、集中净化级别：G3初效+H12高效过滤器。 - 6、泄露量≤0.2uw。 - 7、EC变频风机。 - 8、★产品需参考《净化技术规范》2002版检测依据，保证室内空气质量，BCG除菌率≥99.99%。（为保证质量，供应商中标后提供检测部门出具的检测报告，检测报告上须具有CMA、CNAS授权标志。检测报告日期需为招标公告发布日期之前） - 9、★产品需参考GB/T18801-2015检测依据颗粒物洁净空气量:≥393.2m³/h。（为保证质量，供应商中标后提供检测部门出具的检测报告，检测报告上须具有CMA、CNAS授权标志。检测报告日期需为招标公告发布日期之前） - 10、★H1NI去除率≥99.99%。（为保证质量，供应商中标后提供检测部门出具的检测报告，检测报告上须具有CMA、CNAS授权标志。检测报告日期需为招标公告发布日期之前） |
| --- | --- |

### 2.5.7智能视频监控设备

| - 序号 | - 名称 | - 技术资料 | - 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 视频监控（独立供电）网络高清硬盘录像机 | - 网络视频输入：16路 - 网络视频接入宽带：60Mbps - HDMI输出：1路 分辨率： - 音频输出：1个，RCA接口（线性电平)，对应VGA口； - 录像分辨率：5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - 同步回放：16路 - 录像/抓图模式：手动录像、定时录像 - 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放。 - 9、硬盘驱动器类型2个SATA接口，每个接口支持容量6TB的硬盘。 |  |
| - 2 | - 录像机硬盘 | - 接口类型：SATA3.0 - 尺寸：3.5寸 - 转速：5400 - 平均读写功率（W）：5.0 - 缓存：256MB - 标称容量：4TB |  |
| - 3 | - 摄像头 | - 1、采用星光级超低照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出200万(1920x1080)像素； - 2、支持H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； - 3、最大红外监控距离40米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ； - 4、支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警； - 5、支持DC12V供电方式； - 6、支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计； - 7、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于95%环境下稳定工作； |  |
| - 4 | - 摄像机电源 | - 1、具备防水功能，可用在室外、室内 - 2、安装方便，采用壁挂式安装 - 3、内置有藏线功能，网络接头 - 4、带指示灯工作 - 5、精准过电流、过电压保护 |  |
| - 5 | - 高清线 - 15M | - 高清线(HDMI线)接口 - 宽度10.5mm - 屏蔽率需≥95% - 接头：需做镀金处理，达到防腐、防锈、耐磨、防滑 - 5、防干扰：需做磁环处理 |  |
| - 6 | - 机架式网络交换机 - 型号：24路 | - 1、需具备24个10/100/1000M自适应RJ45端口 - 2、支持操作WEB管理;支持线缆检测;配置文件的导入/导出等 - 3、支持MAC地址管理;MAC地址的绑定和过滤 - 4、最长可支持千兆150米、百兆150米、十兆300米的远距离传输 |  |

| - 序号 | - 技术资料 | - 图片 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.输入：AC100-240V，50-60HZ - 2.输出：DC12V/ 3A - 3.颜色 黑色 |  |
| - 2 | - 1.屏幕参数：4.3 英寸 LCD - 2.摄像头：采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光 环境下人脸识别效果不受影响；  - 3.人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%； 人脸识别距离 0.3m-2m； - 4.存储容量：本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹、5万条事件记录；  - 5.认证方式：人脸+指纹+密码组合 - 6.通讯方式：TIP/IP - 7.操作系统：linux - 8.电源：12V 1.5A |  |
| - 4 | - 1、防腐蚀，断电开门； - 2、特点：单门磁信号，具有灯指示； - 3、吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器； - 4、自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出。 - 5、电磁锁支架可微调固定距离，具备防撞螺栓设计，使用寿命≥50万次。 |  |

### 2.5.8智能门禁控制设备

### 2.6档案馆库智能消防系统

- 七氟丙烷气体灭火简介及国家相关政策

- 档案室存储的重要资料大都为纸张、磁带和光盘等，均属于可燃、易燃物质，一旦发生火灾会造成极大损失，且在火灾扑救过程中的二次灾害带来的损失也非常大。如水喷淋、细水雾、干粉等其他消防设备对档案资料均易造成二次伤害。因而档案室的防火安全是档案室设计的一项重要内容。

- 目前常用的七氟丙烷、新型超细干粉、二氧化碳及细水雾等几种灭火方式，综合考虑综合灭火效率、毒性、储存安装方式及场所要求、造价成本、使用周期成本等指标，经过全方面对比，结合档案灭火要求的特殊性，采用七氟丙烷气体灭火系统是档案库房灭火首选。气体灭火主要依靠其在喷放时体积迅速膨胀，大量吸收周围环境热量来降低火场温度，同时具有排出氧气作用来达到灭火目的。我国推广使用的惰性气体灭火系统包括二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统，但是二氧化碳灭火浓度高，会对人员造成中毒窒息等不良影响；七氟丙烷灭火剂的实际灭火能力强，能迅速扑灭火灾，在灭火剂喷放后不含残留物，不对馆藏资料、设备造成二次伤害

- 设计依据及相关中华人民共和国政府有关项目建设的法律、法规、指导性文件和国家现行有关设计的规范、规程：

- 1.  中华人民共和国国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》；

- 2 . 中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

- 3 . 中华人民共和国国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》；

- 4 . 中华人民共和国国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》；

- 5、《机关档案管理规定》国家档案局第13号令

- 6、《中华人民共和国档案法实施办法》

- 7、《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010

- 8、《档案馆建设标准》(建标103—2008)

- 9、《中华人民共和国档案法》

- 10、厂家《气体灭火系统设计手册》、客户提供的防护区的相关资料（图纸、尺寸等）

### 三、档案整理及数字化加工技术要求

### 3.1建设内容

- 1、完成管委会党员档案（非人事或代理）档案整理及数字化制作工作（约4000份；10万页）。主要有：整理、目录建库；原始档案扫描制作、图像处理、打印装订，数据备份等。

- 2、党员档案整理符合所辖组织部人事档案专项验收要求。

- 3、按照《干部人事档案数字化技术规范》（GB/33870-2017）等相关技术要求对本项目党员档案（非人事或代理）进行数字化，严格规范档案目录建库、数字化加工等环节。

- 4、本项目包含档案整理耗材以及设备设施。

- 5、做好数字化成果数据挂接，以及管理利用培训工作。

- 6、项目验收及移交：

- 1）、中标人安排专门质检人员，并且按批次提交抽检质检报告、参数检测报告。并给采购人提供一套数字化成果抽检系统，采购人按照总量20%进行抽检，实物档案、数字化成果参数、条目数据、总体合格率98%以上，其中关键字段、数据挂接两项须达到100%，分别生成批次验收单，整体完成后，提交项目整体质检报告、数字化成果参数检测报告，并且实档案以及数字化成果须符合所辖人事档案管理部门审查验收要求，实物档案消杀符合所辖档案馆进馆要求。

- 2）、项目整体完成后，中标人需移交以下内容：

- A、符合人事整理要求的实物档案一套，并且数量跟档案借出数量完全一致。

- B、数字化成果应用格式一套挂接到人事档案管理系统。

- C、数字化成果原始格式一套，并做脱机备份，以便今后转换不同软件平台所需的应用格式。

- 7、本项目包含实体档案耗材及设备相关费用。

### 3.2技术要求

- （一）党员档案（非人事或代理）整理及数字化制作工作

- 按照以下要求，台州湾新区管委会约4000名党员档案（非人事或代理）档案审查整理、目录著录、档案修补、档案扫描、原始图像处理，档案装订归库、数据挂接正确性质检、数据备份，以及人事档案目录、原始图像数据审核。具体要求如下：

- 1、档案新归材料审核

- （1）根据《人事档案审核工作检查验收评分表》对人事档案进行检查，甄别材料完整性，将档案中缺失的材料进行登记。

- （2）对不属于归档范围或重件的材料应进行鉴别。

- 2、整理编码

- （1）每份材料首页的右上角用2B铅笔编写类号和顺序号。其中第四类、第九类各分四小类，其编号为：四类中：学历4-1、职称4-2、科研4-3、培训-4-4；九类中：工资9-1、任免等9-2、出国9-3、代表登记表-9-4；例如：9-2-1，即表明9类中第二小类的第1分材料。

- （2）注页：人事档案每份材料从封面开始凡有文字的页面用2B铅笔在页面右下角（反面是左下角）注明页码，一份材料从1开始编；

- （3）类号及注页采用阿拉伯数字编写，字迹工整清晰，大小一致，跟页边保持适当距离。

- 3、目录著录

- （1）严格准确地进行档案目录录入，具体标准如下：逐份录入，不多录、少录；录入份数的准确率100%；

- （2）录入目录内容与档案内容完全一致，不错录，录入文字或数字的准确率达到100%。

- 4、档案扫描

- （1）根据档案的材质选用平板扫描方式，扫描时档案摆放与扫描仪四角平行，不对档案原件造成破坏，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰；

- （2）对拟扫描档案逐页进行检查，档案严重破损、污染和字迹褪变情况应在《扫描档案登记表》相应栏中标注清楚 “原件破损”、“原件模糊”、“原件残缺”等情况说明，影响扫描工作进行的档案，应在注意保护档案不受损害的情况下进行拆件；

- （3）采用彩色单页jpg的存储格式，扫描分辨率不得低于300dpi，图片文件成品数据为24bit真彩JPG压缩格式；

- （4）按照《人事档案整理工作细则》，每份档案须按十大类按顺序进行扫描操作；

- （5）对年代较早、纸质较差、脆、薄的页必须使用平板扫描，不得使用高速扫描以免档案破损；

- （6）对纸质较薄，透明的页必须垫白纸扫描，避免前后内容透视重叠；

- （7）扫描完成后必须正确排列档案文件和页面顺序。

- 5、原始图像处理

- （1）对档案扫描后的图像进行处理，图像的排列顺序与纸质档案排序要求完全一致；

- （2）图像清晰，亮度适中，分辨率300DPI；无坏死文件，无黑屏；

- （3）图像页码连续，无错页；

- （4）图像须进行纠偏处理；图像偏斜每行首尾不超过1°，无折叠、遮字或缺损现象，保持图像的完整；

- （5）扫描图像的画幅数与应扫描档案的画幅数一致，无漏扫、重扫或多扫；

- （6）不能一次性完成扫描的A3（含A3）以上幅面档案，须采取分幅扫描而后拼接的方法获得单一图像，拼接后图像与档案原件在视觉上完全一致，无拼接痕迹。

- 6、高清图像制作

- 在原始图像质量基础上：图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直、干净；版面要进行自动居中操作；图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰。

- 7、人事档案目录、原始图像数据审核

- （1）图像处理中不得损坏原有档案信息的完整；

- （2）目录数据库与图像文件挂接错误，档案目录不完全对应，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，抽检标记为"不合格"。

- （3）档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率低。

- （4）扫描图像：漏扫率低。

- （5）图像质量：图像质量情况完好。

- （6）图像文件命名：差错率低。

- （7）目录核对、著录、完善、打印（含装订）：以卷为单位，关键字段正确，其余字段录入错误率低，档案目录打印格式、内容准确无误。

- （8）条目与图像挂接：挂接正确。

- 8、档案装订归库

- （1）经核对无误的档案，按《人事档案整理细则》要求进行装订,不可有漏装掉页情况出现,也不可损害文件字符影响阅读,不能损毁档案原件。

- （2）及时将装订完毕的档案上交台州湾新区管委会工作人员清点收入库并做好交接确认工作，交接需有相关的交接单。

- 9、数据挂接正确性质检

- 质检人员检查数字化成品文件与目录挂接是否正确，不达标返回重新修正。数字加化工成果符合《干部人事档案数字化技术规范》（GB/33870-2017）相关技术要求。

- 10、数据备份

- 项目验收后，以硬盘复制提供数字档案数据线下备份，硬盘备份提交后双方签字登记确认；同时提供符合采购文件技术要求的档案信息管理系统以便项目建设方日常管理查询利用。

- （二）档案系统技术要求

- 1、运行环境及部署

- 1.1 运行环境

- 客户端：WindowsXP、Windows7、Windows8。服务端：WindowsServer2003、WindowsServer2008。

- 1.2 支撑软件MicrosoftOffice2003/2007。

- 1.3 软件安装

- 请将安装光盘放入光盘去驱动器，安装程序将自动运行。如果安装程序没有自动运行，请双击安装光盘上的Setup.exe启动安装程序，按照提示进行即可完成安装。

- 2、主界面功能

- 2.1 文件个数统计工具和影像页数统计工具。

- 主工具栏包括档案类型、档案整理、档案查阅、档案统计、附件统计、查阅统计、目录导入、批量挂接等功能。

- 2.2 副工具栏更改档案类型及分类列表区的查看方式。

- 2.3 档案类型列表显示系统中现有的档案类型。

- 2.4 双击其中某个档案类型则直接进入档案查阅。

- 3、部门管理

- 部门基本信息维护。包括新增、删除和修改功能。

- 4、用户管理

- 系统用户基本信息维护。包括新增、删除和修改、禁止登录、允许登录重置密码等功能。

- 5、角色管理

- 系统角色基本信息维护。包括新增、删除、修改、保存功能权限等功能。

- 6、词典管理

- 系统词典基本信息维护。包括新增、删除、修改词典（词典项）、上移、下移、保存词典项等功能。

- 7、日志管理

- 系统日志信息维护。包括清空、删除、查询等功能。

- 8、查阅管理

- 系统查阅信息维护。包括修改、删除、查询查阅单等功能。

- 9、系统参数

- 系统参数维护。包括单位名称、每页显示、缩放比例、附件存储、附件打印、系统日志、统计参数设置等功能。点击主界面中文件→系统参数菜单进入系统参数设置界面。

- 10、系统工具

- 10.1 文件MD5码工具：此工具主要用于读取文件MD5码值或者判断文件是否被修改。

- 10.2 文件个数统计工具：此工具用于统计各种类型的文件个数。

- 10.3 影像页数统计工具：此工具用于统计多页tif和pdf中页数。

- 11、档案类型

- 档案类型维护。包括新增、修改和删除档案类型、设定标题、档号、网格、检索和排序字段、档号规则、存储规则、表单设计和档案类型字段的新增、修改、删除、移动等功能。

- 12、档案整理

- 档案条目数据维护。包括新增、修改和删除档案类型的条目数据和全文数据(pdf)。打印、导出、批量编辑、检测条目数据等功能。

- 包含档案查询、目录批量修改、信息检索等功能。

- 13、档案查阅

- 档案信息查阅利用。基本功能同第十二章节。不同的是不能编辑、检测数据。另外增加了查阅登记功能。

- 14、档案统计

- 档案条目数量统计。可以按档案类型统计或自定义分组统计，统计时可以设置统计条件。可以查看各个统计明细和导出统计结果。统计结果根据案卷目录(卷)和卷内目录(件)以及保管期限自动分组。

- 15、附件统计

- 档案附件pdf个数和页数统计。可以按档案类型统计或自定义分组统计，统计时可以设置统计条件。可以查看各个统计明细和导出统计结果。

- 16、查阅统计

- 档案查阅次数、查阅卷次、查阅件次、打印页数以及复印页数的统计。可以按档案类型统计或按查阅部门统计，统计时设置查阅日期范围作为统计条件。可以查看各个统计明细和导出统计结果。点击系统主界面的主工具栏上的“查阅统计”进入查阅统计界面。

- 17、目录导入

- 将系统外录入的(数字化)档案条目数据批量导入系统内，导入的条目数据支持mdb、xls和dbf三个常用格式。

- 18、批量挂接

- 将系统外创建的(数字化)档案附件pdf文件批量导入系统内且与档案条目数据关联起来。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州循环经济发展有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：1.4万元，应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 投标保证金缴纳方式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：资信技术标、商务标。（电子文件应签章齐全，办理CA证书的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）； |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的2%，在合同履行完毕后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目开资信技术标，资信技术标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 1.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.招标代理费9000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，在指定的信息发布媒体（台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）上发布更正公告，招标人、采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资信技术标、商务标。

1.资信技术标

（1）法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）有效的营业执照扫描件；

（3）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）技术规格、条款偏离表（格式见附件）；

（5）业绩一览表（格式见附件）；

（6）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的

1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；

2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；

3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器 码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（11）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资信技术文件进行审查，评标委员会对技术文件进行评审。

4、技术文件评审完成后，主持人宣告技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及技术文件得分情况。

5、开启各投标人商务文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标承诺书的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损伯，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标内容及标准

本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审。

- 三、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术分30分，商务分70分。

- 四、评分细则

- （一）、资信技术评审标准（30分）

评标委员会成员按资信技术标的评分标准，在分值范围内各自打分。资信技术标得分按照评标委员会成员的评分结果取平均值，为供应商的资信技术标得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 得分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 3分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今完成过类似项目业绩，每提供一个业绩的得1分，最多得3分。 注：投标人须提供合同清晰扫描件，没有提供或提供不全或提供不符合要求的，该业绩不予认可。 |
| 2 | 企业实力 | 4分 | 1、投标人具有档案产品与服务企业认证的1分； 2、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得1分； 3、投标人具有项目质量管理体系认证得1分； 4、投标人具有档案管理服务认证得1分，最高得4分。 注：投标人须提供证书清晰扫描件，没有提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。 |
| 3 | 人员投入情况 | 3分 | 1、拟投入本项目负责人具有档案专业高级及以上职称的得2分，最高得2分。 2、拟任本项目工作人员中具有档案管理师（高级）证书的得1分，最高得1分。 注：1、项目负责人不能兼职档案管理师（高级）。 2、投标人须提供对应人员三个月内任意一月的社保证明材料和证书复印件；没有提供或提供不全或提供不符合要求的不得分。 |
| 4 | 档案审核 工作方案 | 4分 | 有详细的针对本项目的档案审核工作方案及工作流程，由评委进行横向比较，综合评分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 4分 | 项目的实施方案中有详细质量控制要求，根据质量控制方案中各环节人员的配置，质检方法是否合理有效等，由评委进行横向比较，综合评分。 |
| 6 | 项目保障应急预案 | 4分 | 对本项目的应急预案措施，根据可操作性，应急效果等，由评委进行横向比较，综合评分。 |
| 7 | 保密控制方案 | 4分 | 根据项目的实施方案中档案资料的安全性、保密性、针对性、合理性，由评委进行横向比较，综合评分。 |
| 8 | 保密安全措施方案 | 4分 | 根据推进本项目的保密安全措施（包括人员、设备、数据及档案安全管理措施），计划安排情况，由评委进行横向比较，综合评分。 |

注：资信技术标内容缺项的，该项得0分。

（三）、商务标评审标准（70分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

1、成本价评审：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，被认定低于成本报价竞标的，其投标作无效标处理。

2、评标标底价的确定。

取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价；（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）

投标人的投标报价等于评标标底价的得70分，各投标报价与评标标底价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（商务标分值＝70－| |×100×1），每低于1%扣0.5分（商务标分值＝70－| |×100×0.5）。

五、评标总得分（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝资信技术标得分＋商务标得分。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信技术标得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

第五章 合同主要条款

合同指引（货物）

## 台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目

## 合同书

项目名称：台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

承办单位：

年    月    日

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 2 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 3 | 服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 4 | 报警联动一体机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 |
| 6 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 4 |
| 7 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 |
| 8 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 |
| 9 | 无管网气体灭火装置 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 2 |
| 10 | 传感器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 11 | 抄表采集系统安装 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 1 |
| 12 | 控制器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 13 | 智慧驱鼠器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 14 | 除湿机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 15 | 智能移动水车 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 16 | 轴流通风机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 17 | 除尘设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 |
| 18 | 封闭型固定列双面智能档案柜 | 详见第二章“招标需求” | 节 | 32 |
| 19 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 20 | 硬盘 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 1 |
| 21 | 监控摄像机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 3 |
| 22 | 高清线 | 详见第二章“招标需求” | 根 | 1 |
| 23 | 出入口控制设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 |
| 25 | 出入口执行机构设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 |
| 26 | 服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 |
| 27 | 输入设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 3 |
| 28 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 29 | 玻璃隔断 | 详见第二章“招标需求” | m2 | 84 |
| 30 | 原装修拆卸 | 详见第二章“招标需求” | 项 | 1 |
| 31 | 防盗门 | 详见第二章“招标需求” | 樘 | 1 |
| 32 | 办公桌椅 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 33 | 党员档案整理 | 详见第二章“招标需求” | 份 | 4000 |
| 34 | 党员档案数字化加工 | 详见第二章“招标需求” | 页 | 100000 |
| 35 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 |
| 36 | 管线、辅材及安装调试 | 详见第二章“招标需求” | 项 | 1 |

二、合同金额

本项目合同价格签约暂定合同价（即中标价）：人民币（大写）        元（¥     元）。结算时，根据现场的实际采购量按实结算。该货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

（如遇国家对行业增值税税率进行调整，则不含税金额按照本合同相应不含税价执行，增值税税率及增值税金额根据政策做相应调整。）

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

乙方须在合同签订前以保函形式缴纳本项目履约保证金，金额为合同金额的2%，在合同履行完毕（本体供货完成且验收合格）后无息退还。[履约保证金交至甲方处，如有扣除的，乙方必须在30日内补足]。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额5％的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

2、 质保金：结算价的2.5%。

九、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后，接到甲方通知后45天内按照甲方要求完成整批或者分批次供货，（非投标人原因除外）。

2、 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1、付款方式：

付款方式：合同签订后，在所有设备安装、调试、并验收合格后，10个工作日内一次性付清。

2、乙方结算货款时，须开具正规税务增值税专用发票。

3、甲方向乙方支付的所有费用均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、合格及以上，符合国家规定的质量要求。

2、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

3、乙方须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

4、质保期(即维修服务期)：本项目质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

5、质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

6、质保期内，甲方无须自行付费，乙方负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

7、质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须甲方同意。

8、乙方在质保期内更换的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

9、所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他(非新的)配件。

10、质保期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理。在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

11、乙方或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非乙方事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

12、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，按照投标文件承诺时间响应及修复，修复期间提供备用服务器或备用零件供甲方使用。

13、乙方应遵守工作秘密的约定，因过错导致泄密给甲方造成损失的，应负责赔偿甲方所受的损失，包括直接损失和间接损失。

十三、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在  7  个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外，并没收履约保证金及支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1、当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（2）种方式解决；（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等，由违约方赔偿。合同签订地在此约定为台州市。

- 提交 台州 仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方：				                     乙方：

地址：				                     地址：

法定代表人（或授权代表）：			   法定代表人（或授权代表)）：

联系方式：				                 联系方式：

开户行：				                 开户行：

账号：				                     账号：

签字日期：   	年	  月  	日

项目廉政责任书

项目名称：台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目

采购人（甲方）：   台州循环经济发展有限公司

中标单位（乙方）：                                                         。

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　                　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人（盖单位电子公章）：

日期：   年   月   日

- 2、开标一览表

台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目

开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州湾管委会人事档案智能库房及档案信息化建设项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括货物的供货、安装、总体调试、税金、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

- 投标报价明细清单

投标报价明细清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价上限（元） | 全费用综合综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 25080.93 |  |  |
| 2 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 20080.93 |  |  |
| 3 | 服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 13049.59 |  |  |
| 4 | 报警联动一体机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 26330.71 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 | 7458.58 |  |  |
| 6 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 4 | 1035.34 |  |  |
| 7 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 | 494.13 |  |  |
| 8 | 点型探测器 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 2 | 347.01 |  |  |
| 9 | 无管网气体灭火装置 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 2 | 3470.29 |  |  |
| 10 | 传感器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 1044.79 |  |  |
| 11 | 抄表采集系统安装 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 1 | 1813.11 |  |  |
| 12 | 控制器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 1596.77 |  |  |
| 13 | 智慧驱鼠器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 3200 |  |  |
| 14 | 除湿机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 20546.14 |  |  |
| 15 | 智能移动水车 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 4800 |  |  |
| 16 | 轴流通风机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 10169.01 |  |  |
| 17 | 除尘设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 2 | 18759.91 |  |  |
| 18 | 封闭型固定列双面智能档案柜 | 详见第二章“招标需求” | 节 | 32 | 3850 |  |  |
| 19 | 录像设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 2418.53 |  |  |
| 20 | 硬盘 | 详见第二章“招标需求” | 个 | 1 | 650 |  |  |
| 21 | 监控摄像机 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 3 | 481.68 |  |  |
| 22 | 高清线 | 详见第二章“招标需求” | 根 | 1 | 150 |  |  |
| 23 | 出入口控制设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 | 224.87 |  |  |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 | 1273.2 |  |  |
| 25 | 出入口执行机构设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 4 | 428.92 |  |  |
| 26 | 服务器 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 1 | 33049.59 |  |  |
| 27 | 输入设备 | 详见第二章“招标需求” | 台 | 3 | 4556.64 |  |  |
| 28 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 770.93 |  |  |
| 29 | 玻璃隔断 | 详见第二章“招标需求” | m2 | 84 | 289.81 |  |  |
| 30 | 原装修拆卸 | 详见第二章“招标需求” | 项 | 1 | 1000 |  |  |
| 31 | 防盗门 | 详见第二章“招标需求” | 樘 | 1 | 2304.02 |  |  |
| 32 | 办公桌椅 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 3000 |  |  |
| 33 | 党员档案整理 | 详见第二章“招标需求” | 份 | 4000 | 25 |  |  |
| 34 | 党员档案数字化加工 | 详见第二章“招标需求” | 页 | 100000 | 0.5 |  |  |
| 35 | 系统软件 | 详见第二章“招标需求” | 套 | 1 | 24880.93 |  |  |
| 36 | 管线、辅材及安装调试 | 详见第二章“招标需求” | 项 | 1 | 48740 |  |  |
| 合计=1+2+3+....+35+36=小写： 元，大写： 元 (转结至附件2：开标一览表）（报价金额取整数） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①投标报价清单中除全费用综合单价栏和小计栏由投标人自行填写，其余的所有内容（包括序号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、全费用综合单价上限）均不得修改、删减或增加，否则以无效标处理。 ②投标总价和全费用综合单价不得高于上限价，超过投标上限的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

4、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

5、技术偏离表

技术规格、条款偏离表

招标项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

6、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     身份证号码：

联系电话：                 电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位电子公章）：

日期:     年   月   日

7、业绩一览表

业绩一览表

| 项目名称 | 合同名称 | 合同金额（元） | 合同签订日期 | 证明材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可根据需要扩展表格。

我方保证以上提供的资料是真实、准确的，如有虚假，愿接受被没收投标担保的处罚，并愿意承担法律责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日