- 投标报价明细清单

- 投标报价明细清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价上限（元） | 全费用综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | Q=40L/s,H=65m,N=45kw | 台 | 2 | 21794 |  |  |  |
| 2 | 喷淋泵 | Q=60L/s,H=70m,N=75kw | 台 | 2 | 34952 |  |  |  |
| 3 | ADL立式消防给水稳压装置 | XW(L)-II-1.5-45-ADL(消火栓)配套水泵:ADL4-7 Q=1.5L/s H=45m N=1.5kW（一用一备） | 套 | 1 | 33475 |  |  |  |
| 4 | ADL立式消防给水稳压装置 | XW(L)-II-2.0-45-ADL(喷淋)配套水泵:ADL6-7 Q=2.0L/s H=45m N=2.2kW（一用一备） | 套 | 1 | 33387 |  |  |  |
| 5 | 生活给水变频加压泵 | 单泵参数Q＝22m³/h，H＝45m，N＝5.5kW两用一备 | 套 | 1 | 63410 |  |  |  |
| 6 | 两地控制箱 |  | 台 | 12 | 1000 |  |  |  |
| 7 | 自动搅匀潜水排污泵 | 50JYQW-10-15-1400-1.5，Q=10m³/h，H=15m，N=1.5KW | 台 | 109 | 2031 |  |  |  |
| 8 | 自动搅匀潜水排污泵 | 65JYQW-20-15-1200-2.2Q=20m³/h，H=15m，N=2.2KW | 台 | 8 | 2303 |  |  |  |
| 9 | 自动搅匀潜水排污泵 | 65JYQW-37-15-1400-4，Q=37m³/h，H=15m，N=4.0KW | 台 | 8 | 2803 |  |  |  |
| 10 | 自动搅匀潜水排污泵 | 80JYQW-55-15-2970-7.5,Q=55m³/h，H=15m ,N=7.5KW | 台 | 3 | 3151 |  |  |  |
| 11 | 手摇泵 | SH-38 | 个 | 14 | 1800 |  |  |  |
| 12 | 潜污泵控制箱-1ACW1-7、-1ACW8-8 | N=4.0KW 550*450*220 | 台 | 2 | 1868 |  |  |  |
| 13 | 潜污泵控制箱-1ACW-SHB | N=4.0KW 550*450*220 | 台 | 1 | 1868 |  |  |  |
| 14 | 潜污泵控制箱-1ACW-XBF | N=4.0KW 550*450*220 | 台 | 1 | 1868 |  |  |  |
| 15 | 潜污泵控制箱-1ACW1-1~4、-1ACW2-1~6、-1ACW3-1~5 、-1ACW5-1~7、-1ACW6-1~8、-1ACW6-1~8、-1ACW7-1~8、-1ACW8-1~6 | N=1.5KW 550*450*220 | 台 | 45 | 992 |  |  |  |
| 16 | 潜污泵控制箱-1ACW1-6、-1ACW8-8 | N=2.2KW 550*450*220 | 台 | 4 | 1868 |  |  |  |
| 17 | 潜污泵控制箱-1ACW-V1 | N=7.5KW 550*450*220 | 台 | 1 | 1868 |  |  |  |
| 18 | 潜污泵控制箱-1ACW-R1-K1~3/-1ACW-R2-K1~2 | N=1.5KW 550*450*220 | 台 | 5 | 992 |  |  |  |
| 19 | 潜污泵控制箱-1ACW-R1-1~3、-1ACW-R2-1~4 | N=1.5KW 550*450*220 | 台 | 7 | 992 |  |  |  |
| 20 | 消火栓泵控制柜-1ACP-XHS | N=45KW 1000*2000*600 | 台 | 1 | 20840 |  |  |  |
| 21 | 喷淋泵控制柜-1ACP-XPLB | N=75KW 1000*2000*600 | 台 | 1 | 21002 |  |  |  |
| 22 | 巡检柜 | N=75KW*2、N=45KW*2 800*2000*600 | 台 | 1 | 24828 |  |  |  |
| 23 | 消火栓稳压泵控制箱 | N=1.5KW 450*350*250 | 台 | 1 | 2455 |  |  |  |
| 24 | 喷淋泵稳压泵控制箱 | N=2.5KW 450*350*250 | 台 | 1 | 2455 |  |  |  |
| 25 | 变频泵控制柜（一对一变频） | N=11KW 1600*600*450 | 台 | 1 | 45167 |  |  |  |
| 合计=1+2+3+....+24+25=小写： 元，大写： 元 (转结至附件2：开标一览表）（报价金额取整数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①投标报价明细清单中除全费用综合单价栏和小计栏、合计栏由投标人自行填写，其余的所有内容（包括材料名称、规格型号、单位、数量、全费用综合单价上限）均不得修改、删减或增加，否则以无效标处理。 ②合计总价和全费用综合单价不得高于上限价，超过投标上限的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日