- 台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程

招 标 文 件

项目编号：QBJ2024178

- 招标人：台州循环经济发展有限公司（盖章）

- 联 系 人：范先生

- 联系电话：0576-88908071

- 招标代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）

- 联 系 人：李洪林、李广明

- 联系电话：0576-88517782

- 日    期：2024年09月

目录

第一章 公开招标公告	2

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	22

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章 合同格式（仅参考）	41

第六章　投标文件格式	49

- 第一章 公开招标公告

参照《中华人民共和国招标投标法》等规定，受招标人委托，现就 台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2024178

二、委托组织类型：委托招标

三、招标方式：公开招标

四、招标内容及数量

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程 | 1 | 项 | 1190458元 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）投标人特定资格要求：具备提供招标需求供应能力的投标供应商。

（二）本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、招标答疑会

无。

八、投标截止及时间和地点：

1.投标人应于 2024年09月  13  日  09   时  30 分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）进行在线提交（招标文件规定的需现场递交的演示讲解（U盘），各投标人如需递交，请于开标当日 09：00至 09：30将需现场递交的材料（U盘等）送至台州市椒江区开发大道东梦想园区海虹街道一楼大厅，逾期递交或递交不符合招标文件规定的材料恕不接受。如为投标人的法定代表人现场递交U盘时，应携带法定代表人身份证明原件（详见投标文件格式）及身份证原件；如为投标人的委托代理人现场递交U盘时，应携带法定代表人授权委托书原件（详见投标文件格式）及身份证原件，应预留充足时间提前到达开标现场）。

；

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

十、投标保证金：

1、担保金额：20000元人民币。

2、投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2024年9月13日 09：00- 09：30

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）；

接收人联系方式：0576-88517782（代理机构联系方式）；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知三（六）3条”所列条款。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

③若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

④以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止日前一天下午16点前

十一、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十二、相关注意事项：

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人监督管理部门投诉。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十三、联系方式：

（一）招标代理机构

代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

项目联系人：李洪林、李广明

联系电话：0576-88517783

地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼

（二）招标人

招标人名称：台州循环经济发展有限公司

联系人：范先生

联系电话：0576-88908071

招标人地址：台州市甲南大道东段9号

（三）同级监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州市建设咨询有限公司

2024年9月

- 第二章 招标需求

- 一、招标一览表

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程 | 1 | 项 | 1190458元 |

- 二、项目建设背景

随着我国城镇化进程加快和信息通讯技术的发展，城市建设将向智慧化升级。作为智慧城市基本单元，智慧社区建设也在大范围展开。

党的二十大提出，要坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，明确提出：推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。2022年5月，民政部、发展改革委等九部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》（民发〔2022〕29号），提出到2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政、方便群众办事。

未来社区，是浙江省政府在全国首创的概念，自2019年起连续两年被写入该省政府工作报告，其目标是“建成以人为核心现代化基本单元和人民幸福美好家园”。浙江省第十五次党代会强调，要全省域推进共同富裕现代化基本单元建设，一体推进未来社区、未来乡村建设和城乡风貌整治提升。全域推进未来社区建设既是浙江高质量发展建设共同富裕示范区和提升省域现代化水平从宏观谋划到微观落地的重要抓手，也是我省公共服务提质增效升级的创新载体。2023年1月，浙江省政府办公厅印发《关于全域推进未来社区建设的指导意见》（浙政办发〔2023〕4号），文件明确提出：到2025年，全省累计创建未来社区1500个左右、覆盖全省30%左右的城市社区。到2035年，基本实现未来社区全域覆盖，打造共建共享品质生活的浙江范例。

为深入贯彻党的二十大精神，落实省委省政府、市委市政府关于高质量发展建设共同富裕示范区和落实完整社区建设的指示精神与战略部署，聚焦人民对美好生活的向往，强化党建统领、改革创新、系统集成、规划统筹、数字赋能、共建共享，将“一统三化九场景”理念贯彻到城市规划建设管理全过程，是推动成为社区改造提升和建设发展的根本要求，打造共同富裕现代化基本单元和人民幸福美好家园。

- 三、建设内容概述

本项目建设以数字社会需求为牵引，以浙江省未来社区“1N93”为总体框架，以未来社区九大场景落地为基础，以党建智治和“一老一小”公共服务为重点，打造基于信息化、智能化管理与服务的社区治理新形态。

- 本项目建设内容包括硬件建设、软件实施服务、数字化台账编制、运营前介服务、数字化运营服务等。

- 四、建设目标

本项目主要基于台州湾新区月湖来社区项目的建设，通过综合运用现代信息技术，整合社区各类资源，不断提升社区服务能力。即通过未来社区示范点、社区智慧服务平台以及未来社区运营服务体系的搭建，初步形成月湖未来社区智慧化体系。通过构建高效精细的社区治理模式，多元便民的社区公共服务以及良好的“未来社区”运营服务体系，逐步建成具备具有月湖特色的未来社区生态圈。

本项目利用物联网、大数据、人工智能、云计算及高新通讯等技术，实现可视化、精细化、智能化管理，提升社区居住体验，全面构建智慧社区。通过构建新型邻里关系、强化党建统领、居民高度参与等数字化手段让社区居民获得认同感；通过制度创新、融合多元治理结构、百姓监督、构建多层级评价体系、破解基础物业服务难题等让社区居民获得归属感；通过对接数字社会多跨场景精准落地、对接台州城市大脑或一体化智能化公共数据平台让社区居民有获得感；通过定制高性价比服务、管家服务、个性化定制服务等让社区居民获得幸福感。实现未来社区可持续运营。

- 五、建设原则

结合数字化改革现状情况及未来发展趋势，在进行项目建设上充分考虑到系统建设的长远发展需求、管理需求、运营需求和业务使用场景需求，统一规划、统一布局、统一设计，保证系统的完整性和可扩展性，最大限度的适应本地实际的需要。在本项目建设过程中将充分遵从以下原则：

1、党建引领，共同富裕

项目建设充分遵照省委省政府关于全面加快未来社区建设，打造共同富裕现代化基本单元的指示精神，同时充分发挥党建引领在治理中的作用，通过丰富的数字化业态应用丰富居民生活配套。坚定不移深化党建引领智慧建设，充分调动社区居民及其他各类主体的积极性，以现代智慧手段为党建引领、共同富裕提质增效。

2、立足实际，顶层设计

随着信息化技术的飞速发展，新技术不断涌现。本项目立足发展实际，加强顶层设计，根据高起点、高标准、高性能、严要求的指导方针，结合当今计算机信息系统的共性，以满足从当下切实需求出发，同时综合考虑和评估街道未来5-10年发展需求及信息技术发展水平。

3、技术先进，规范设计

本项目从系统理念到系统架构的设计，均持续秉承系统超前性的设计原则，使系统具有较强的扩展能力，处于应用系统技术领先地位，确保系统能适应现代信息技术高速发展；同时系统具备较高的可靠性、较强的容错能力及良好的恢复能力，确保系统在运行时反应快速、安全可靠。项目的设计和建设，按照上级领导部门下发的相关标准，遵循《未来社区的建设指引》相关的技术标准和规范，通过规定动作+自选动作进行规范化和标准化逐一设计数字化场景系统。为社会事业十二领域服务及未来社区九大场景的落地实施提供数字化能力支撑。

4、整合资源、集约利用

以数据共享共治为原则，结合管理部门对行业管理的进一步要求，以需求为导向、以应用为核心，认真开展需求分析和系统建设工作。充分利用现有的计算机网络资源、数据资源、系统资源，充分利用和深入挖掘，加强资源整合，促进互联互通、信息共享和平稳过渡。充分利用已有成果，节省投资，并注意与已有信息系统的衔接，实现资源集约化利用，避免重复建设。

5、管理方便，应用简单

建设项目系统在使用操作上，需要尽量的直观、简洁，操作步骤不能太复杂。业务系统能够根据要求进行方便的增加、删减、修改，数据的数量能够平滑的扩容。系统采用全中文、图形化软件实现整个监控系统的管理与维护，界面清晰、简洁、友好，操控简便、灵活，便于监控和配置；采用稳定易用的硬软件，不需借助任何专用维护工具。

- 软件实施服务及数字化台账编制内容

1.软件实施服务

| 序号 | 数据类型 | 条目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区基础数据 | 事项表决 | 事项名称：投票时间：发放积分数量：投票内容： |  |
| 2 |  | 问卷调查 | 问卷名称：调查时间：发放积分数量：问卷内容： |  |
| 3 |  | 场馆预约 | 场馆活动发布、公告、线上预约工作；协助社区完成场馆活动数据统计和照片整理； |  |
| 4 |  | 轮播图 | 群众端轮播图初始化编辑 |  |
| 5 |  | 办事指南 | 事项栏目名称：事项名称：图片（封面图）：办事具体流程内容 |  |
| 6 |  | 党建引领 | 百年党史文章（封面图、标题名称、文章内容） |  |
| 7 |  |  | 社区党组织架构图 |  |
| 8 |  |  | 党组织生活新闻稿（封面图、标题名称、文章内容） |  |
| 9 |  |  | 党组织学习类文章（封面图、标题名称、文章内容） |  |
| 10 |  | 社区信息 | 社区简介、社区图片 |  |
| 11 |  |  | 小区名称、小区物业、物业联系方式、小区图片 |  |
| 12 |  |  | 小区基本信息、小区公约、小区物业服务合同 |  |
| 13 |  |  | 小区公共收益展示 |  |
| 14 |  | 邻里公约 | 社区邻里公约内容 |  |
| 15 |  | 社区通知 | 社区公告：标题、封面图、内容 |  |
| 16 |  |  | 社区动态：标题、封面图、内容 |  |
| 17 |  |  | 社区信息公开（可以公开的三务信息）：标题、内容 |  |
| 18 |  | 社区便民热线 | 社区服务热线：名称、电话 |  |
| 19 |  |  | 市民热线：名称、电话 |  |
| 20 |  |  | 社工联系方式：名称、电话、职称信息 |  |
| 21 |  |  | 物业主体名称，联系电话，物业门楣照片 |  |
| 22 |  | 十分优享 | 社区周边各类点位数据、联系方式、环境图片 |  |
| 23 |  | 邻里餐厅 | 含餐厅介绍、餐厅地址、服务时间、服务内容、联系方式、环境图片 |  |
| 24 | 社区账号 | 系统管理员 | 姓名+手机号，人数1人 |  |
| 25 |  | 系统审核人员 | 姓名+手机号，人数2~5人 |  |
| 26 |  | 社区角色 | 分配社区角色 |  |
| 27 |  | 社区用户 | 分配社区用户 |  |
| 28 | 社区人房数据 | 社区房屋数据 | 社区房屋数据清洗，按照标准格式输出，供用户注册使用 |  |
| 29 |  | 社区人员数据 | 社区房屋数据清洗，按照标准格式输出，供户注册后系统动使用 |  |
| 30 | 社区应用配置 | 默认应用 | 默认应用 |  |
| 31 |  | 应用上下架管理 | 社区应用上下架管理 |  |
| 32 |  | 应用免审管理 | 应用免审管理 |  |
| 33 |  | 首页应用管理 | 首页应用管理 |  |
| 34 | 社区活跃数据 | 积分商城 | 社区初始化积分规则设置，积分和金额的兑换比例 |  |
| 35 |  |  | 初始化商城礼品兑换上架 |  |
| 36 |  |  | 社区礼品兑换核销 |  |
| 37 |  | 活动发布 | 社区内各类活动发布，活动名称、时间、内容、地点、图片、人数、积分 |  |
| 38 |  | 活动类别 | 社区活动类别标签配置 |  |
| 39 |  | 勋章类别 | 社区勋章类别配置 |  |
| 40 |  | 达人勋章 | 达人勋章配置 |  |
| 41 | 社区管理端 | 账号 | 社区小程序管理端账号配置管理 |  |
| 42 |  | 基本配置 | 管理端标语、督办功能配置 |  |
| 43 |  | 网格 | 社区网格管理区域分配 |  |
| 44 |  | 问题 | 配合督办社区管理端事件处理 |  |
| 45 | 社区管理端、居民端、PC端 | 服务培训 | 对社区管理员进行系统使用操作培训，包括有群众端、管理端、PC管理端培训，每年一次培训活动 |  |

2.数字化台账编制

| 1 | 数字化台账 | 根据浙江省未来社区验收方法，明确平台建设模式和组织架构，梳理数字化需求清单，落地的重点数字化应用，明确数字社会公共服务落地方案，根据社区提供的实际材料进行数字化台帐编制 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 数字化落地咨询 | 根据浙江省未来社区验收方法，提供未来社区数字化落地咨询。提供不少于两次的现场咨询，提供5x8小时远程咨询，有专员进行受理和反馈相关咨询问题。对接市级未来社区全域平台贯通数据。 |
| 3 | 未来社区验收贯通 | 根据“浙里未来社区在线”要求，提供重大应用贯通实施方案、数字化系统文档，并提供省重大应用各类数据上传及数据录入服务；社区基础数据的归集贯通和验证；根据省平台的更新接口进行开发更新。 (1) 基础数据开发：根据《浙里未来社区在线基础数据规范》整合社区相关数据，包括：人房基础库开发，社区主体库开发，公共空间设施库开发，业务主题库开发。 (2) 基础数据上报接口开发：根据《浙里未来社区在线基础数据上报接口文档》开发对应接口，进行基础数据上报。 (3) 运营数据接口开发：根据《在线管理系统接入》对社区运营数据进行上报。 (4) 浙住通数据双向贯通开发：根据《“浙住通”应用接入指南》中的数据双向贯通要求，对接开发相关接口。 (5) 浙住通应用接入：根据《“浙住通”应用接入指南》中应用接入流程，集成浙住通授权组件。 (6) 浙住通门禁控制设备接入-根据具体门禁厂商设备评估。 (7) 场景应用服务中心接入：根据《省重大应用场景应用服务中心应用下发对接融合文档》接入省应用装配中心。 根据省最新验收要求进行适时调整升级 |

七．硬件设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居家养老：安居守护套件 |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 | 1、名称：SOS智能报警器 2、安装方式:壁挂即插即用 3、报警方式、声压：声光报警 4、工作环境：温度0℃~+55℃；相对湿度≤95%，不结露 5、工作电压：DC5V±0.5V 6、其他功能：支持产品状态自动上报、人体红外检测功能、稳定性强、时尚的外观设计、支持4G蜂窝数据终端技术、4G通话功能、语音识别 | 个 | 6 |  |
| 2 | 点型探测器 | 1、名称：NB烟感（含电池） 2、输出形式、声压级：声光报警、≥80dB(A)(正前方3米处) 3、工作环境：-10℃～+50℃；≤95%RH(40℃±2℃) 4、工作电源：DC3V 5、监测电流：≤12uA 6、报警电流：≤45mA 7、执行标准：GB 20517-2006 | 个 | 7 |  |
|  | 健康小屋 |  |  |  |  |
| 3 | 健康小屋 | 1、名称：健康小屋 2、功能要求：可以实现身高、体重、BMI、人体成分、血压、心电图、血氧饱和度、体温、脉率、血糖、尿酸、胆固醇、中医体质识别等多项自助体检功能。平台搭载≥15.6寸触摸面板，可一键生成体检报告并打印，配备≥19寸多媒体屏，可以播放健康教育视频，普及健康知识 3、要求：支持第二代身份证自动识别、手机号码、微信扫码等多种登录方式；自助建档、良好的设备专业感和人机交互能力、可通过微信小程序获取体检报告并提供健康管理服务、具备高集成性，通过终端软件整合确保只有一个软件接口；只有一个外接电源接口，配备一键式电源保护系统，可显示整机供电状态，一键开关所有设备供电 4、主控交互系统：安卓操作系统，系统版本不低于7.1；安卓操作系统，系统版本不低于7.1；触控显示模块尺寸≥15.6寸，所有体检均通过触控屏人机交互提示、背光类型E-LED，亮度≥250cd/m2，响应时间不超过7ms、采用16:9全视角LCD液晶模组，分辨率：≥1920*1080、前置摄像头像素不小于500W、内部采用对流散热方式，支持7*24不间断运行、主控交互系统无缝连接19寸多媒体屏，双屏异显，承载多媒体屏的控制及设置 5、主控工作台：具备移动功能，设备装有福马轮，一人就可推动设备移动，设备到达工作现场后只需接入电源和网络就可展开工作，福马轮数量≥6个、主控工作台采用ABS材料，占地面积不小于1850mm*580mm 6、健康管理系统技术要求：功能要求：九型中医体质，系统化数据统计，为基层医疗机构进行居民健康管理提供有效支持。为客户提供健康状态参考、不同体质的健康养生建议；个性化方案，包含均衡饮食，合理运动，药膳食疗等诸多内容，提供个性化的养生建议；健康管理云平台具备完善的权限设置和体检数据统计分析功能，包含操作人员权限设置、系统设置、体检日报、区域体检数据统计、问诊统计等管理功能；可连接第三方互联网医院问诊平台，实现远程问诊功能 7、硬件集成：身高测量范围应不小于50cm～200cm；分度值应不大于5mm；误差应在±5mm以内；体重测量范围应不小于3kg～200kg；分度值应不大于50克；误差应在±1%以内 8、人体成分分析：电极配置：四电极人体成分测量、、测量参数：脂肪率、水分率、肌肉率、骨量、基础代谢、内脏脂肪、人体质量指数、体年龄、蛋白质率、皮下脂肪量、脂肪率等级、水分率等级、肌肉率等级、骨量等级、基础代谢等级、内脏脂肪等级、人体质量指数等级、蛋白质率等级、皮下脂肪量等级多个测量参数 9、身份证读卡器：具备中国公共安全产品认证证书（需提供证书复印件或扫描件）以及检验报告、身份证读卡身份证信息，并自助建档 10、筒式血压测量：通讯方式：通过红外线进行数据传输、臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证） 11、血氧饱和度测量：可监测血流灌注指数PI、通讯方式：通过USB进行数据传输 12、心电检测：测量电极：2个一体化金属电极，支持通过心电电极片检测心电图；测量部位：右手与左手之间(为保证测量效率，测试时手持30秒快速测量，无需脱衣)、存储容量（记录时间）：最多可存储总计 20 分钟的单导心电波形 13、体温测量：测量方式：具备非接触式额温以及耳温两种测量方式，感温头盖采用磁吸式设计，测量耳温时取下磁吸盖实现额温与耳温测量方式的自动切换；温度单位：可切换摄氏及华氏（℃/℉）两种测量温度单位，切换键应在背部电池盖中，避免误触；声音和背光：四色背光；在人体测量模式下，当体温计测量值在32℃～37.4℃之间，界面显示绿色，长鸣1次；当所测得的体温值在37.6℃～38.0℃之间，界面显示橙色，短鸣3次，每次短鸣2声；当所测得的体温值在38.1℃～42.9℃之间，界面显示红色，短鸣3次，每次短鸣2声。测量物温，背光显示白色 14、血糖、尿酸、胆固醇检测：电化学生物感测原理、新鲜末梢全血或静脉全血、血糖应不小于1.1~33.3mmol/L；总胆固醇应不小于2.59～10.35mmol/L；尿酸应不小于0.18～1.19mmol/L 精密度 血糖： 测试范围：＜5.5mmol/L（＜100mg/dL）精密度SD＜0.42mmol/L（＜7.7mg/dL） 测试范围：≥5.5mmol/L（≥100mg/dL）精密度CV＜7.5% 尿酸： 测试范围：＜0.4mmol/L（＜6.7mg/dL）精密度SD＜0.04mmol/L（＜0.7mg/dL） 测试范围：≥0.4mmol/L（≥6.7mg/dL）精密度CV＜10% 总胆固醇： 测试范围：＜5.2mmol/L（＜200mg/dL）精密度SD＜0.78mmol/L（＜30mg/dL） 测试范围：≥5.2mmol/L（≥200mg/dL）精密度CV＜15% 准确度： 血糖： 测试范围：≤4.2mmol/L（≤75mg/dL）偏差不超过±0.83mmol/L（±15mg/dL） 测试范围：＞4.2mmol/L（＞75mg/dL）偏差不超过±20% 尿酸： 测试范围：≤0.3mmol/L（≤5mg/dL）偏差不超过±0.06mmol/L（±1mg/dL） 测试范围：＞0.3mmol/L（＞5mg/dL）偏差不超过±20% 总胆固醇： 测试范围：≤3.9mmol/L（≤150mg/dL）偏差不超过±0.78mmol/L（±30mg/dL） 测试范围：＞3.9mmol/L（＞150mg/dL）偏差不超过±20% 15、采血量及测量时间 血糖：采血量应不大于0.9μL，测量时间应在10秒以内 总胆固醇：采血量应不大于10.0μL，测量时间应在26秒以内 尿酸:采血量应不大于1.5μL，测量时间应在15秒以内 数据管理：可通过数据线连接监测平台实现数据自动上传 虹吸孔试纸条，少量采血，并避免试纸浪费 本机可计算7/14/21/28天血糖平均值 本机存储：应不小于360组血糖测试结果，50组总胆固醇测试结果和50组血尿酸测试结果记忆 本机应具有退片设计，试纸按键弹出 通讯方式：通过USB进行数据传输 | 台 | 1 |  |
|  | 智慧消防 |  |  |  |  |
| 4 | 点型探测器 | 1、名称：NB烟感（含电池） 2、输出形式、声压级：声光报警、≥80dB(A)(正前方3米处) 3、工作环境：-10℃～+50℃；≤95%RH(40℃±2℃) 4、工作电源：DC3V 5、监测电流：≤12uA 6、报警电流：≤45mA 7、执行标准：GB 20517-2006 | 个 | 4 |  |
|  | 人流量统计 |  |  |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 | 1、名称：人流摄像机 2、传感器类型：1/2.7" CMOS 3、镜头焦距：3.6/6mm可选 4、图像尺寸：2560×1920，帧率30/25fps可设置 5、最低照度彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux 6、视频编码：H.265/H.264/MJPEG 7、功能要求：安全启动（具有安全启动设置选项）、防入侵检测 、补光红外补光距离≥50米 8、外部接口：1个RJ45以太网口、1个存储卡插槽产 9、电源：DC12V、PoE 10、工作温度：-30~55℃ | 台 | 4 | 大华、海康威视、华为或相当于 |
| 6 | SD存储卡 | 1、名称：SD存储卡 2、容量：256G | 张 | 4 |  |
|  | 水浸监测器 |  |  |  |  |
| 7 | 小电器 | 1、名称：水浸监测器 2、功能要求： 1）水位警戒线监测上报 2）解除警戒线监测上报 3）移位拆除告警 4）低电报警 (内置电池低电) 5）基站粗定位可选 6）定时上报数据 (1周一次，可上报周期平台设置) 7）平台动态调节上报数据周期 | 台 | 4 |  |
|  | 智慧门禁 |  |  |  |  |
| 8 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：二维码套件 2、功能要求：支持防复制卡、支持二代居民身份证,Mifare及其兼容卡片,15693,SONY卡,iclass卡、支持二维码读取 3、协议类型：复合 ISO14443A/B/C ISO15693协议，iclass 卡、EM4100系列 4、接口：wiegand26/34,485 ；1路Wiegand 数据输出端,支持WG26/ WG34格式切换；可选择RS485/RS232/UART(TTL ) 多种串口输出 5、卡片感应速度：小于100ms 6、电压、电流：电压 DC 12V、电流 <200mA 7、工作温度:-20度~60度 | 台 | 4 |  |
| 9 | 立杆 | 1、名称：二维码套件立杆 2、参数：国产定制1.5m | 套 | 4 |  |
|  | 网络互联 |  |  |  |  |
| 10 | 输入设备 | 1、名称：管理机 2、处理器：intel i5-12500 3、内存容量：16GB 4、硬盘容量：512G固态+1TB机械 5、系统：Windows 11 6、显示屏：23.5寸 | 台 | 1 |  |
| 11 | 通讯网络控制设备 | 1、名称：视频接入网关 2、功能要求：视频接入，支持99%国内主流厂家IPC、DVR、NVR等，支持并发16路4M 1080P，2 *100/1000M以太网RJ45 ，基于高兼容Windows 物联网 (IoT)系统平台，支持边缘智能扩展、支持业务软件边缘DIY加载 | 台 | 1 |  |
| 12 | 视频控制设备 | 1、名称：视频流媒体服务器 2、CPU: 2 X Intel Xeon 2.5G 16核 32线程/135W 3、内存: 2 X 32GB/DDR4/ECC/REG 4、硬盘: 3X 1.2TB/SAS/10000PRM/2.5寸/企业级 5、RAID卡: SAS3108芯片 12Gb/s RAID控制器 ，含1GB缓存和掉电保护电容套件 6、网卡: 1 X 双口千兆网卡/I210-T2 ; 1 X 双口千兆网卡/I310-T2 7、电源: 1 X 550W1+1冗余电源；含软件license | 台 | 1 | 海康、三网、华为或相当于 |
| 13 | 重大应用贯通服务器 | 1、名称：重大应用贯通服务器 2、CPU: 2 X Intel Xeon 2.5G 16核 32线程/135W 3、内存: 2 X 32GB/DDR4/ECC/REG 4、硬盘: 3X 1.2TB/SAS/10000PRM/2.5寸/企业级 5、RAID卡: SAS3108芯片 12Gb/s RAID控制器 ，含1GB缓存和掉电保护电容套件 6、网卡: 1 X 双口千兆网卡/I210-T2 ; 1 X 双口千兆网卡/I310-T2 7、电源: 1 X 550W1+1冗余电源；含未来社区重大应用贯通，推送数据的授权，含软件license | 台 | 1 | 海康、三网、华为或相当于 |
| 14 | 防火墙 | 1、名称：防火墙 2、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源，高度1U； 3、吞吐量4Gbps，并发连接80万,新建5万； 4、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户10个； 4、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库； 6、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RAS、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP、NBT的NAT ALG功能； 7、实配3年IPV、AV特征库升级授权。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 交换机 | 1、名称：POE交换机 2、参数：4POE+1UPLINK 1000Mbps | 台 | 1 |  |
| 16 | 交换机 | 1、名称：汇聚交换机 2、 固化20个千兆电口，8个千兆Combo口，8个万兆光口，接口卡扩展槽位1个，支持可热插拔冗余双电源; 3、 交换容量880Gbps，包转发率432Mpps; 4、 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化1台逻辑设备； 5、 最大功耗≤85W； 6、 支持0℃～70℃宽温工作； 7、 支持IPv4/v6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12K; | 台 | 1 | 华为、新华三、中兴、锐捷、腾达、友讯、迪普、思科或相当于 |
| 17 | 5G流量卡 | 5G流量卡4张（10G/月 1年期） | 年 | 5 |  |
| 18 | 固定IP外网专线 | 固定IP外网专线1条（50M 1年期） | 年 | 5 |  |
| 19 | 硬件标准化场景建设 | 通过物联网引擎将车闸、门闸、智能门禁、摄像头、烟感、气感水浸监测、用电监测等设备（包括利旧设备）对接到统一的平台 | 项 | 1 |  |

- 备注：1、凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，供应商必须按照招标文件要求优先采购和施工，若遇市场上已无备选品牌或相当于品牌产品销售时，必须经招标人同意后方可使用，否则由此引起的后果由供应商承担。

- 2、技术应用配置清单按照《浙江省未来社区（完整社区）验收办法》要求，须通过未来社区平台接入及省级验收。

- 八、运营前介服务

- 根据根据《浙江省未来社区（完整社区）验收办法（试行）》要求，结合月湖社区现状，提供响应省级验收要求的未来社区运营前介服务，协助社区完成试运营期间的常规活动策划、社群达人活动策划、邻里空间促活等运营策划方案，协助社区搭建未来社区运营团队，负责完成未来社区小程序线上运营、活动发布、积分策划等内容。

- 服务内容及标准

| 服务项 | 服务内容 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营前介服务 | 场景空间运营咨询 | 空间运营管理咨询 | 1、完成公益、惠民、经营三类空间的合理布局，满足场景空间服务指标； 2、提供惠民（微利）/经营型空间供应商招引及运营联动方案，包括托幼点、幸福学堂等空间，指导公益、惠民、经营三类空间运营管理指导。 |
|  | 运营团队管理培育 | 自运营体系培育 | 针对社区特色，挖掘政府、居民、社会三方资源，规划共建落地路径，形成社区自运营体系。 |
|  |  | 日常运营管理 | 各类应急事件进行处置预案，阶段性向甲方汇报工作情况，并按要求进行优化调整。 |
|  | 公共生活运营 | 社区活动 | 1、协助社区充分挖掘社区活动志愿者、活动合作单位、活动合作人等社区活动资源储备； 2、社区活动：协助社区完成试运营期间的活动策划，活动类型涵盖公益活动、联动活动等，并完成相应的活动管理； |
|  |  | 联动活动咨询 | 以大运营统筹降本增效的角度，指导运营团队挖掘项目周边可运营联动共建的各类商户，并提供共建协议签署文本建议。 |
|  |  | 社群培育 | 1、协助社区根据居民特点发掘社群，搭建社群运营，组织社区营造活动落地；挖掘6个社区达人，组建达人资源库； |
|  | 政府公关协助 | 外部接待工作协助 | 1、合理设计参观动线设计； 2、形成标准版讲解说辞； 3、团队接待标准及流程制定。 |
|  | 线上运营 | 功能运营 | 挖掘社区居民需求，迭代优化未来社区小程序功能，提升居民粘性； |
|  |  | 内容运营 | 负责未来社区小程序平台内容设计、小程序活动上线发布，平台内容制度更新等； |
|  |  | 积分运营 | 完善声望积分规则，居民兑换权益体系及商城迭代； |
|  |  | 活动运营 | 策划线上活动，引导居民互动，推动平台注册量和用户活跃度； |

（2）服务期限及人员要求

服务期：省级验收前3个月进场，服务至未来社区验收通过。

人员要求：运营项目经理1人

- 九、数字化运营内容

- 1、产品运营：线上社群、在线活动、社区资讯、用户引导、用户反馈、社区调研等功能切实帮助到用户生活，在社区日常中发挥实际作用，功能模块布置须有实用性

- 2、功能运营：空间预约和闲置交易功能，使用户可以通过此功能实现预约社区开放的公共场所用以开展活动、开会讨论和线上发布闲置、求购闲置在社区内，即可完成闲置交易

- 3、内容运营：建立项目内容运营机制，打造特色文化，包括特色板块、热门圈子、最新活动、商家、积分等功能

- 4、社群运营：实现实物兑换、积分加购、积分游戏、服务兑换、优惠兑换、积分秒杀等功能

- 十、项目实施要求

1、整体要求

（1）投标人在中标后需要在5个工作日内成立工作团队，本项目的项目负责人在项目验收前不得更换，如更换需向招标人提出书面申请并经其同意方可更换，否则将承担违约责任；本项目的项目组成员在实施时需向招标人报备，实施期间人员更换比例超过30%要承担违约责任。

（2）除项目负责人外，项目组须配备专职的实施人员，按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、安装设计、测试、集成、培训、质量保证等人员，包括但不限于系统集成项目管理工程师，软件设计师，注册信息安全专业人员，数据库系统工程师等。

（3）项目实施期间招标人可对项目施工进度、质量、施工人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，招标人有权要求更换项目负责人，投标人必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。

（4）投标人须在投标文件中提出完整的数字化培训方案，包括项目总体培训、面向招标人和系统用户的系统使用培训、系统维护培训，保证招标人和系统用户能够掌握相关业务和技术操作知识，能独立进行系统维护和业务开展。

（5）在实施过程中，投标人须响应第三方评审机构的监督（如有），完成专家团队整改意见的整改。对系统各实施阶段产生的成果严格进行校审，强化成果审查和测试工作，及时汇报。对系统各功能模块进行严格测试，严把各阶段质量关，确保整个系统的高质量。

（6）本项目由投标人提供不少于5年的维护服务，前3年为免费运维期（投标人可提供更优惠的运维时间），由投标人提供免费的硬件质保及软件维护；后2年为维护延长期，由投标人提供免费的软件维护，硬件维护由招标人按实际硬件配件成本支付投标人（届时由投标人提供硬件配件采购清单为证）。运维期自未来社区通过省级验收之日起计。

（7）本项目由投标人派驻人员提供未来社区验收实施答疑工作，包括省重大应用落地政策解读、省重大应用落地路径方案答疑、省重大应用落地实施落地答疑、省重大应用实施方案评估等。同时，提供项目数字化验收咨询服务，支持“浙里未来社区在线”落地情况、场景响应度数字化部分标准验收台账；提供路演4分钟标准PPT，与6分钟解说系统标准说辞，配合验收预演；提供验收现场技术答疑、现场支持等服务。

（8）投标人应针对实施期间所发生的所有文档进行管理。项目验收前，按招标人要求，移交所有纸面和电子的文档。文档必须分类，易于检索和查阅。移交时，投标人应对招标人指定的文档管理人员进行交接说明和培训。

（9）项目运维期结束后，本项目所涉及的所有设备，软件平台归招标人所有。

（10）投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于实施项目所需的调研、需求分析及软件的设计、开发、测试、安装、运行维护、技术服务、货款、耗材、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、人员培训、验收费、维护期内的售后服务等以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2、项目组人员

投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、系统分析和设计、软件设计开发、信息安全、设备管理、网络技术等方面人员组成。

项目负责人须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得招标人同意。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得招标人同意，并调配相当人员进入项目团队。

3、项目验收

验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。投标人完成项目招标文件和合同约定的相应内容，经用户测试通过后，向招标人提出书面验收申请，招标人以《浙江省风貌办关于开展浙江省第三批未来社区验收工作的通知》为准；如有新政策文件下发，以新政策文件为准，以通过省里验收为最终验收标准，如因非本项目涵盖内容（如土建等其他部分）导致未来社区验收工作整体不通过，而本项目中所涉及的考核内容单项验收通过，视做本项目验收通过。

4、培训要求

（1）投标人必须为招标人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

（2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。

（3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。投标人培训人员必须是公司的资深工程师（在本单位工作时间不少于1年）。

（4）培训工作在系统试运行之前开始，试运行期间按项目招标人需要另行安排。

（5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（6）实际培训时间、人数、地点和场次按项目招标人及时响应。

5、售后服务要求

（1）项目涉及的建设及运营所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。服务期内，投标人负责系统的安装、运行、维护、升级服务，提供系统软件功能维护、数据维护、开发和技术支持及业务信息安全工作，服务期间如需完善升级某项功能，应免费提供。

（2）投标人应提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务。

（3）驻场及服务响应要求：投标人须派一名技术人员驻场负责数字化建设与日常运维工作（12个月），每月不少于20个工作日。发包人免费向投标人提供如下设施：常驻现场所需一定数量的现场办公用房，除此之外的办公设施、交通工具、人员工资、食宿、差旅等所有与之相关的费用均包含在报价中，不再另行支付。

投标人应在接到用户通报故障的电话或传真后30分钟内响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，投标人的技术人员应在2小时内到达现场进行故障排除工作，一般性故障在2小时内彻底排除故障，重大故障8小时内修复。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

（4）在运维期内，投标人须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

（5）在运维期内，因质量问题而引起的维修费用（包括材料费、人工费、安装费等一切费用）均由投标人承担。

（6）在运维期内，任何由投标人的原因引起的非正常故障，全部由投标人负责免费维修和维护。

（7）本项目的运维内容包括系统的升级和完善，数据的更新维护等，以及用户现场的应急保障。

（8）投标人需配合招标人做好计算机等级保护工作、商用密码产品检测、代码检测等工作。

- 十一、网络安全及保密要求

1、招标人提供给投标人的数据、设备等资源，以及投标人在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源属招标人所有。投标人应保障招标人对这些资源的访问、利用、支配，未经激发授权，投标人和任何第三方不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

2、在项目开发、部署、维护期间，因投标人未配置服务器安全策略、未按招标人网络和数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由投标人负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置；

3、投标人合同期限内须配合招标人做好网络和数据安全检查，并对检查出来的安全隐患及时整改；招标人信息系统存在的漏洞，投标人应在期限内完成整改并提交整改报告；招标人提出应急处置需求，投标人需在2小时内响应，并在12小时内完成处置。以上情况无故逾期而造成网络瘫痪、应用停止服务或者数据泄露的，由投标人承担损失，造成严重后果的，依法处置。

4、投标人应与招标人签订网络和数据安全保密协议，项目开发人员应签订个人保密承诺书。投标人需要保密本项目中涉及与招标人相关的、由招标人提供或透露的或由投标人从招标人处获得的任何带有保密性质的信息，包括（但不限于）与招标人的计划或意向、组织与人员、产品与服务、专有技术及商务活动等有关的全部信息。因投标人未做好保密工作导致信息泄露的，由投标人承担相关责任。

5、投标人应组织第三方等保测评单位进行项目等级保护测评，与此次测评相关的费用已含在本项目内，投标人需要配合完成等保测评和整改工作，直至通过第三方安全等保测评。本项目要求为信息系统等级保护二级。

- 十二、其他

1、现场踏勘：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；投标人因未按上述要求办理而导致中标后无法正常履约的，由投标人自行负责。

2、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次招标。

3、招标人有权对投标人在服务过程中的情况进行相应的考核，考核结果不符合要求的，招标人有权取消投标人的中标资格。

- 第三章 投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程 |
| 2 | 招标内容及数量：详见第二章“招标需求” |
| 3 | ▲建设周期及运营服务周期要求： 硬件建设：接到甲方入场通知之日起，乙方必须在60日历天内完成设备安装及调试服务； 数字化台账编制：接到甲方通知之日起，乙方必须在30日历天内完成； 运营前介服务：乙方必须按照招标人要求开展工作，直至项目验收完成； 数字化运营服务：自验收通过后五年。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 投标保证金：人民币20000 元 投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1)台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2)投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和招标人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标单位澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

1、资信技术文件；

- 营业执照扫描件；

- 法定代表人授权书或法定代表人身份证明（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 业绩一览表（格式见附件）；

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 拟派项目负责人简历表（格式见附件）；

（7）拟派本项目人员配置表（格式见附件）；

（8）投标人认为需提供的其他资料文件和资料（请结合评审评分标准）编制投标文件。

- 2、报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）报价表明细表（格式见附件）；

（二）招标项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在资信技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于实施项目所需的调研、需求分析及软件的设计、开发、测试、安装、运行维护、技术服务、货款、耗材、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、人员培训、验收费、维护期内的售后服务等以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资信技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（8）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二）开标程序：

1、开标由招标代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、招标人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对资信技术文件进行评审。

4、资信技术文件评审完成后，主持人宣告资信技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经资信技术文件评审符合招标需求的投标人名单以及资信技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

（三）异常情况处理：

开评标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- “台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表为准；

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 投标文件中报价明细表内容与开标一览表内容不一致的，以开标一览表为准；

4、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除招标任务取消外，由招标人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、中标候选人公示

1、招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易平台（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

2、属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构申请核查，并提交相关材料。

3、中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合第一章第五项投标人的资格要求规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第四章“评标办法及评分标准”规定应作无效标处理的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

七、中标通知书

1、招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

2、第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第六条第3项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

3、中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

4、《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展招标活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分30分、资信技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按资信技术标得分由高到低顺序排列；资信技术标得分相同，则由投标报价低者，若以上均相同的，由招标人抽签确定。排名第一的的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

（一）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

（二）资信技术评审（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分类型 | 评标标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 投标人具有数据储存安全管理体系认证证书得1分； 投标人具有个人数据隐私保护管理体系证书的得1分； 投标人具有云安全认证证书的得1分。 注：以上证书须在有效期内且提供证书扫描件或打印件，否则不得分 | 3 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（时间以签订合同日期为准）承接过类似未来社区建设业绩。提供1个未来社区数字化建设类似业绩得1分；本项最高分2分。 注：须同时提供①合同扫描件②省级及以上发展和改革委员会或省级及以上住建厅城乡风貌（未来社区）专班办公室颁发的相关证明，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 投入本项目的项目技术力量和人员配置情况 | 项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书、高级物联网应用工程师（职称）、高级软件设计师证书，高级数据库工程师，高级大数据技术应用证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供相关证书扫描件或打印件和劳动合同扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 项目技术负责人具有高级信息系统项目管理师证书、高级软件工程师证书、高级系统工程师证书、注册信息安全工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供相关证书扫描件或打印件和劳动合同扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 项目组其他成员（除项目负责人、项目技术负责人外）中配备具备高级软件工程师证书、高级信息系统运维管理工程师证书、高级网络信息安全工程师证书、信息类高级职称证书的，每类证书得0.5分，最高得2分。 注：须同时提供相关证书扫描件或打印件和劳动合同扫描件，否则不得分。 | 2 |
| 4 | 项目背景理解分析 | 对项目背景把握透彻的2-3分；背景理解稍显不足的1-2分；没有或不理解的不得分。 | 3 |
| 5 | 项目技术方案设计 | 根据投标人提供的项目技术方案的全面性、先进性，包含系统设计、应用场景设计、网络互联相关内容等，方案内容完整、合理可行的得2-3分；方案内容较为完整、较为合理可行得1-2分；内容有所欠缺需进一步完善得0.1-1分；方案内容不符合或未提供方案的不得分。 | 3 |
| 6 | 物联网设备接入 | 物联网引擎可以将车闸、门闸、智能门禁、摄像头、烟感、气感、水浸监测、用电监测等设备对接到统一的平台，并提供对接文档，每1个设备接入支持得0.5分，不提供不得分，最高得4分。 | 4 |
| 7 | 项目实地勘察 | 投标人提供现场实地勘察图纸或照片，符合未来社区实施方案，方案内容合理可行、服务内容完全满足采购需求的得（4-5分）；方案内容基本合理、服务内容基本满足采购需求的得（2-3分）；方案内容有缺失、服务内容缺失的得（0-1分）；无组织实施方案的得0分。 | 5 |
| 8 | 组织实施方案 | 投标人组织实施方案的规范性和可操作性，包括产品供货、验货、试运行等内容，以及组织机构、时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等。根据提供的方案能否满足招标文件需求，方案能够满足的得1-2分，方案有欠缺但基本能满足的得0.1-1分，没有或不满足的不满足的不得分。 | 2 |
| 9 | 运营方案 | 根据投标人提供的九大场景运营管理风险及应对策略咨询方案进行打分。 方案合理性、科学性，分析详细的得2.0-3.0分； 分析简单，内容基本有提及且合理的得1.0-1.9分； 分析片面，内容有提及但不完整，缺乏针对性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的统筹运营指导方案，包括活动、社 群、社区营造等内容进行综合打分。 方案合理性、科学性，分析详细的得2.0-3.0分； 分析简单，内容基本有提及且合理的得1.0-1.9分； 分析片面，内容有提及但不完整，缺乏针对性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的公共生活运营指导方案，包括活动、社群、社区营造等内容进行综合打分。 方案合理性、科学性，分析详细的得2.0-3.0分； 分析简单，内容基本有提及且合理的得1.0-1.9分； 分析片面，内容有提及但不完整，缺乏针对性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的线上运营方案，包括小程序运营、 内容运营、积分运营等内容进行综合打分。 方案合理性、科学性，分析详细的得2.0-3.0分； 分析简单，内容基本有提及且合理的得1.0-1.9分； 分析片面，内容有提及但不完整，缺乏针对性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 3 |
| 10 | 技术参数响应 | 根据投标人对本项目硬件部分技术参数要求响应情况评分：全部满足得12分，如该项中投标人拟投功能或设备中详细技术参数存在负偏离，视为该项负偏离，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 12 |
| 11 | 功能演示 | 系统功能演示：演示录屏录像，投标人需提供演示讲解U盘，不提供演示讲解U盘不得分。对于所有演示内容，使用PPT、截图、动画、静态页面、office软件等非真实应用系统方式进行演示，无对应演示项不得分；系统具体演示功能如下： | 10 |
|  |  | 运营检监测：展示当月/历史月的小程序月活数及与上月同期对比数，图表展示当月/历史月的每日激活用户数、礼品兑换排行榜、小程序使用时间段排行榜、活动参与人的年龄分布情况。（0-1分） |  |
|  |  | 运营监测积分及邻里圈看板：当月/历史月的积分收入/消耗数量，收入/消耗数的来源排行。当月/历史月的新增达人/社群/达人活动/社区活动数、本月与上月的活动数对比，当月达人活动数用户排行（0-1分） |  |
|  |  | 实现与省人房数据库数据贯通功能：实时查看党组信息、党员信息、群团组织信息、群团成员信息、物业信息、物业成员信息、业委会信息、业委会成员信息、社区活动信息、社区投票信息、应用集成信息等的上报情况。a：展示具体的上报日志，包括但不限于统计时间、验证前后的数据数、上报时间、上报失败原因 b：可按不同的日志类型（数据生成日志/数据上报日志），开始结束时间进行日志搜索 c：可删除上报数据，选择具体日期后手动重新生成历史数据，可根据上报状态（待上报、上报成功、上报完成、上报失败、上报中）进行上报数据的筛选（0-2分） |  |
|  |  | 呼必应智能报警器：语音/按键触发报警后，小程序可实时收到提醒消息，可查看报警消息具体的设备串号、报警类型、报警时间、设备安装位置登信息。可在线开启/关闭红外人体监测功能、设置设备的灵敏度、开启/关闭主叫保护功能。可设置紧急联系人并可调整拨打的先后顺序。可在线选择是否进行设备软件版本更新（0-1分） |  |
|  |  | 社群：可申请创建社群，加入社群，发布社群活动。可分享、评论、点赞社群动态（0-1分） |  |
|  |  | 拼单：可在线发布加入拼单、拼车、组局，可对拼单、拼车、组局进行分享、评论、点赞，可查看历史拼记录（0-1分） |  |
|  |  | 二手好物：可在线发布二手物品的出售、求购信息，可对二手信息进行分享、评论、点赞，可对二手信息进行分类、价格的查询（0-1分） |  |
|  |  | 达人：可申请成为达人，发布达人文章、达人活动，展示社区达人墙。参加已发布的达人活动，评价参与的达人活动，查看历史参与的达人活动。浏览、分享、评论、点赞达人发布的文章（0-1分） |  |
|  |  | 互助：在线发布/参与互助信息，可对互助时间、状态进行筛选，查看发布/参与的历史互助，可评价参与的互助，可分享互助（0-1分） |  |
| 12 | 售后服务方案 | (1)投标人针对本项目的服务方案,包括服务范围、主要服务内容、服务响应时间、解决问题、排除问题的速度等（包括人员配备、培训计划等）方案合理的得1.5分，方案一般的得1分，没有或不合理的不得分。 (2)故障响应修复时间、方式及保障措施（售后服务机构设置的远近情况、以及售后服务点的人员配置和技术能力）。满足项目需求的得1.5分，基本可以满足的得1分，没有或不满足的不得分。 | 3 |
| 13 | 应急响应措施 | 投标人是否建立完善的应急响应方案，故障处理流程、应急响应预案的启动及后期处理是否合理，满足得1分，不满足不得分。 | 1 |
| 14 | 培训与验收 | （1）投标人提出合理验收方案，需配合月湖未来社区验收提供台帐内容，可提供相应未来社区验收台帐范本作为佐证。方案满足的得2分，基本可以满足的得1分，没有或不满足的不得分。 （2）投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、硬件资料等内容是否完整、科学合理。内容完整，科学合理的得2分；内容较完整，较合理的得1分，没有或不完整合理的不得分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 70 |

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

资信技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）报价分（30分）

（1）a.若有效投标人＞3家，则去掉一家最高和一家最低的有效报价，再取余下有效报价的算术平均值后乘以0.99作为评标标底价。

b. 若有效投标人≤3家，则取所有有效报价的算术平均值后乘以0.99作为评标标底价。

（2）报价分计算：评标标底价得30分，各投标报价与评标标底价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（报价分值＝30－| |×100×1），每低于1%扣0.5分（报价分值＝30－| |×100×0.5），扣至5分为止。

二、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

招标项目评分索引表

（本招标项目评分索引表放在资信技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)

项目编号：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 供应商 投标文件响应页码 | 需要说明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  | 70分 |  |  |

- 第五章 合同格式（仅参考）

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程公开招标的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

- 招标内容

台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程，具体详见附件清单。

二、合同金额及支付方式

2.1本合同金额为人民币（大写）：______元（￥_____元）（含税）。

其中（1）硬件设备部分合同金额为人民币（大写）：____元（￥_____元）（含税），税率    %。

（2）软件实施服务部分合同金额为人民币（大写）：      元（￥____元）（含税），税率    %；

（3）数字化台账编制部分合同金额为人民币（大写）：_____元（￥_____元）（含税），税率    %。；

（4）运营前介服务部分合同金额为人民币（大写）：____元（￥_____元）（含税），税率    %。

（5）数字化运营服务部分合同金额为人民币（大写）：____元（￥_____元）（含税），税率    %。

2.2本合同金额：包括实施项目所需的调研、需求分析及软件的设计、开发、测试、安装、运行维护、技术服务、货款、耗材、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、人员培训、验收费、维护期内的售后服务等以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

2.3付款方式：

2.3.1硬件设备：合同签订后，甲方向乙方支付出硬件设备的合同金额30%；硬件安装完毕，调试合格后，付至硬件建设部分合同金额的70%，未来社区通过省级验收后，付至硬件建设部分合同金额的85%，经结算审核后，付至结算价的95%；运维期和维护延长期结束后，付至硬件合同价的100%。发票应随付款进度及时提供。

2.3.2软件实施服务、数字化台账编制、运营前介服务部分：合同签订且运营团队进场后，支付至此三部分合同金额的30%；本项目通过省级验收命名一个月后，支付至此三部分合同金额的100%。

2.3.3数字化运营服务部分：接甲方通知后，进行未来社区正式运营。服务满一年支付每年运营费的80%，五年运营期满后，一次性付清数字化运营服务费。

三、培训的内容

3.1乙方必须为甲方提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；乙方必须列明相应的培训课程。

3.2乙方应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容。

3.3技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。乙方培训人员必须是公司的资深工程师（在本单位工作时间不少于1年）。

3.4培训工作在系统试运行之前开始，试运行期间按甲方需要另行安排。

3.5所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

3.6实际培训时间、人数、地点和场次按投标人与甲方商定的为准。

四、运营相关内容

- 4.1运营前介服务

- 根据根据《浙江省未来社区（完整社区）验收办法（试行）》要求，结合月湖社区现状，提供响应省级验收要求的未来社区运营前介服务，协助社区完成试运营期间的常规活动策划、社群达人活动策划、邻里空间促活等运营策划方案，协助社区搭建未来社区运营团队，负责完成未来社区小程序线上运营、活动发布、积分策划等内容。

- 服务内容及标准

| 服务项 | 服务内容 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营前介服务 | 场景空间运营咨询 | 空间运营管理咨询 | 1、完成公益、惠民、经营三类空间的合理布局，满足场景空间服务指标； 2、提供惠民（微利）/经营型空间供应商招引及运营联动方案，包括托幼点、幸福学堂等空间，指导公益、惠民、经营三类空间运营管理指导。 |
|  | 运营团队管理培育 | 自运营体系培育 | 针对社区特色，挖掘政府、居民、社会三方资源，规划共建落地路径，形成社区自运营体系。 |
|  |  | 日常运营管理 | 各类应急事件进行处置预案，阶段性向甲方汇报工作情况，并按要求进行优化调整。 |
|  | 公共生活运营 | 社区活动 | 1、协助社区充分挖掘社区活动志愿者、活动合作单位、活动合作人等社区活动资源储备； 2、社区活动：协助社区完成试运营期间的活动策划，活动类型涵盖公益活动、联动活动等，并完成相应的活动管理； |
|  |  | 联动活动咨询 | 以大运营统筹降本增效的角度，指导运营团队挖掘项目周边可运营联动共建的各类商户，并提供共建协议签署文本建议。 |
|  |  | 社群培育 | 1、协助社区根据居民特点发掘社群，搭建社群运营，组织社区营造活动落地；挖掘6个社区达人，组建达人资源库； |
|  | 政府公关协助 | 外部接待工作协助 | 1、合理设计参观动线设计； 2、形成标准版讲解说辞； 3、团队接待标准及流程制定。 |
|  | 线上运营 | 功能运营 | 挖掘社区居民需求，迭代优化未来社区小程序功能，提升居民粘性； |
|  |  | 内容运营 | 负责未来社区小程序平台内容设计、小程序活动上线发布，平台内容制度更新等； |
|  |  | 积分运营 | 完善声望积分规则，居民兑换权益体系及商城迭代； |
|  |  | 活动运营 | 策划线上活动，引导居民互动，推动平台注册量和用户活跃度； |

（2）服务期限及人员要求

服务期：省级验收前3个月进场，服务至未来社区验收通过。

人员要求：运营项目经理1人

- 4.2五年数字化运营内容：

- 1、产品运营：线上社群、在线活动、社区资讯、用户引导、用户反馈、社区调研等功能切实帮助到用户生活，在社区日常中发挥实际作用，功能模块布置须有实用性

- 2、功能运营：空间预约和闲置交易功能，使用户可以通过此功能实现预约社区开放的公共场所用以开展活动、开会讨论和线上发布闲置、求购闲置在社区内，即可完成闲置交易

- 3、内容运营：建立项目内容运营机制，打造特色文化，包括特色板块、热门圈子、最新活动、商家、积分等功能

- 4、社群运营：实现实物兑换、积分加购、积分游戏、服务兑换、优惠兑换、积分秒杀等功能

五、技术资料

5.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

5.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、产权、版权及保密约定

6.1乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.2资料使用和管理

（1）甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止；

（2）乙方应根据国家有关保密法律法规要求以及本合同的约定，承担对相关资料保密的法律义务。

6.3乙方应保证甲方在本合同范围内使用的产品、服务不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，若因违反本合同约定引起的第三方权利纠纷的，由乙方负责解决，包括甲方使用该产品、服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品、服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

七、组成合同的文件

（1）合同

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附件；

（4）招标文件；

有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

八、履约保证金及预付款担保

8.1履约保证金

8.1.1乙方向甲方交纳签约合同价的2%，即人民币       元作为本合同的履约

保证金。

8.1.2履约保证金形式：现金或见索即付保函。

8.1.3提交时间：合同签订前支付给甲方。

8.1.4履约保证金的退还：履约保证金在乙方完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如乙方未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给甲方造成损失的，甲方有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

九、维护期

9.1乙方提供不少于5年的维护服务，前3年为免费运维期（乙方可提供更优惠的运维时间），由乙方提供免费的硬件质保及软件维护；后2年为维护延长期，由投标人提供免费的软件维护，硬件维护由甲方按实际硬件配件成本支付乙方（届时由投标人提供硬件配件采购清单为证）。运维期自未来社区通过省级验收之日起计。

9.2乙方逾期未按9.1约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

- 十、建设周期运营服务周期

10.1硬件建设：接到甲方入场通知之日起，乙方必须在60日历天内完成设备安装及调试服务；

10.2数字化台账编制：接到甲方通知之日起，乙方必须在30日历天内完成；

10.3运营前介服务：乙方必须按照招标人要求开展工作，直至项目验收完成；

- 10.4数字化运营服务：自验收通过后五年。前3年为免费运维期（投标人可提供更优惠的运维时间），由投标人提供免费的硬件质保及软件维护；后2年为维护延长期，由投标人提供免费的软件维护，硬件维护由招标人按实际硬件配件成本支付投标人，运维期自未来社区通过省级验收之日起计。

- 备注：按照《浙江省未来社区（完整社区）验收办法》要求，通过未来社区省级验收。

- 十一、税

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1项目涉及的建设及运营所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。服务期内，乙方负责系统的安装、运行、维护、升级服务，提供系统软件功能维护、数据维护、开发和技术支持及业务信息安全工作，服务期间如需完善升级某项功能，应免费提供。

12.2乙方应提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务。

12.3驻场及服务响应要求：乙方须派一名技术人员驻场负责数字化建设与日常运维工作（12个月），每月不少于20个工作日。甲方免费向乙方提供如下设施：常驻现场所需一定数量的现场办公用房，除此之外的办公设施、交通工具、人员工资、食宿、差旅等所有与之相关的费用均包含在报价中，不再另行支付。

12.4乙方应在接到用户通报故障的电话或传真后30分钟内响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，乙方的技术人员应在2小时内到达现场进行故障排除工作，一般性故障在2小时内彻底排除故障，重大故障8小时内修复。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

12.5在运维期内，乙方须每月对所提供系统进行巡检，以保证系统的完整、顺畅运行。

12.6在运维期内，因质量问题而引起的维修费用（包括材料费、人工费、安装费等一切费用）均由乙方承担。

12.7在运维期内，任何由乙方的原因引起的非正常故障，全部由乙方负责免费维修和维护。

12.8本项目的运维内容包括系统的升级和完善，数据的更新维护等，以及用户现场的应急保障。

12.9 乙方需配合招标人做好计算机等级保护工作、商用密码产品检测、代码检测等工作。

12.10乙方未按照甲方的要求提供服务的，甲方有权扣除履约保证金及解除合同。

十三、调试和验收

13.1甲方须对乙方按招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行清点数量，如提供的材料不符合招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准的由乙方承担相关费用。

13.2甲乙双方，根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求进行货物清点及验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

13.3乙方交货前应对产品作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方清点和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.4甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装完成并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.5对技术复杂的货物，乙方须请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。

13.6乙方将货物送至甲方安装完毕，由甲方负责组织验收，如果乙方提供的产品与投标文件中承诺的品牌、产品不一致，则乙方必须接受无条件退货，并赔偿由此造成的损失。经甲方、专家对产品验收合格后，双方共同签署验收单，验收标准应符合有关规定，验收相关费用由乙方承担。

十四、货物包装、发运及运输、安装

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方需通知甲方货物已送达，并由甲方点数货物数量。

14.6乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品生产工艺、材料缺陷或安装不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否已过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

14.7货到现场，乙方须在规定的时间内完成搬运、强弱电布线等安装工作，如甲方需调整货物位置，乙方须无条件配合保证货物能准确安装到位。

十五、违约责任及合同解除

15.1乙方逾期完成供货、运输、安装、施工、运营服务工作的，乙方应按每延误一日2000元向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个日历天不能完成供货、运输、安装、施工、运营服务工作的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方的履约保证作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2乙方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定、招标文件规定及国家、行业标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方的履约保证作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3本合同履行过程中发生的安全或者意外事故等，由乙方自行承担全部责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为台州市椒江区。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经甲方确认，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本项目的招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

18.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.5本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执   份。

甲  方（公章）：                          乙   方（公章）：

地  址：                                  地   址：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：               委托代理人（签字或盖章）：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

邮政编码：                                 邮政编码：

- 第六章　投标文件格式

1.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位           （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加台州循环经济发展有限公司（招标人）的台州湾新区月湖未来社区邻里中心数字化工程（项目名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

2.法定代表人身份证明：

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

年       月      日

3.投标函

投 标 函

致：             （招标单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的             项目（项目编号：_____）的投标，并按招标文件的要求提交资信技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________________

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

投标人：(盖章)

日期：_____年___月___日

4.开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单项最高限价 | 单项报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备 | 1项 | 434853元 | 元 |  |
| 2 | 软件实施服务 | 1项 | 96460元 | 元 |  |
| 3 | 数字化台账编制 | 1项 | 96460元 | 元 |  |
| 4 | 运营前介服务 | 1项 | 321535元 | 元 |  |
| 5 | 数字化运营服务服务 | 5年 | 48230元/年 | 元/年 |  |
| 合计：1+2+3+4+5= 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价不得超过投标限价，分项报价不得超过分项限价，若超出的将作无效标处理。

3、投标报价为完成本项目服务涉及的全部费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日 期：

5.报价明细表：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

1）硬件设备详细报价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声光报警器 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 点型探测器 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 健康小屋 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 点型探测器 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | SD存储卡 | 张 | 4 |  |  |
| 7 | 小电器 （水浸监测器） | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 出入口目标识别设备 （二维码套件） | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 立杆 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 输入设备（管理机） | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 通讯网络控制设备 （视频接入网关） | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 视频控制设备（视频流媒体服务器） | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 重大应用贯通服务器 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 防火墙 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 交换机 （POE交换机） | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 交换机 （汇聚交换机） | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 4G流量卡 | 年 | 5 |  |  |
| 18 | 固定IP外网专线 | 年 | 5 |  |  |
| 19 | 硬件标准化场景建设 （包括利旧设备） | 项 | 1 |  |  |
| 合计：1+2+3+4+5+6+……+19= 元 （结转至附件4开标一览表中的硬件设备） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

6.业绩一览表

业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 业主单位名称 （联系人、联系电话） | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：投标人可根据需要扩展表格。

我方保证以上提供的资料是真实、准确的，如有虚假，愿接受被没收投标担保的处罚，并愿意承担法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

7.技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本页未填写，均视为完全满足招标文件要求，无偏差。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

8.拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9.拟派本项目人员配置表

- 拟派本项目人员配置表

| 本项目拟配备人员（拟派项目负责人除外）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目岗位 | 专业 | 人数 | 证书 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：   年   月   日