台州湾新区小额工程

招 标 文 件

（项目编号：QBJ2024221）

招标项目：翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

招 标 人：  台州市开发投资集团有限公司  （盖章）

联 系 人：   吴先生     联系电话：0576-88835296

招标代理：     浙江中永工程咨询有限公司     （盖章）

代理项目负责人： 马翔      联系电话：0576-88228183

日 期：2024年10月

# 第一章  招标公告

详见网上招标公告（台州湾新区小额工程电子交易平台：http://www.tzwztb.com）

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州市开发投资集团有限公司 地址：台州市市府大道府中路177号开投大厦 联系人：吴先生 电话：0576-88835296 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中永工程咨询有限公司 地址：台州市椒江区海洋广场1幢5层 联系人：马翔 电话：0576-88228183 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 椒江区 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为交钥匙工程，包含整套厨房设备安装等全部工程，包括但不限于深化设计、制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、维护、软件、人员技术培训、专用检测设备、专用维修工具、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、设备搬运就位及施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）工作、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 接到招标人通知后20日历天内完成备货，配合总包单位施工进度按期竣工。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具有独立法人资格。 项目负责人资格要求：无 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）电子招标文件； 2) 图纸电子文档。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由技术资信标和商务标两部分组成。 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 投标人的投标文件由以下内容组成： 一、技术资信标包括： （1）营业执照副本影印件； （2）台州市建设工程诚信投标承诺书（附件三）； （3）法定代表人授权委托书（附件四）或法定代表人身份证明（附件五）； （4）类似项目业绩一览表（附件六）； （5）技术规格偏差表（附件七）； （6）质保期及售后服务承诺表（附件八）； （7）对应评标办法应提供的材料（如有）。各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第三章“评标办法”中技术资信标的打分内容，并结合第五章“技术标准和要求”，由各投标人自行编制技术资信标。 二、商务标包括： （1）投标函（附件一） （2）投标设备报价清单（附件二） 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行上传后生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价： 273950元； 投标报价不得高于以上最高投标限价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、担保金额： 0.5 万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。 （1）现金（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通） ①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易平台账户。 （2）电子保函：支持银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州市开发投资集团有限公司 （招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 采用电子文件投标的项目，工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)，连同企业基本账户支付凭证（加盖公章），作为电子投标文件的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以PDF等格式签盖电子印章的电子保函)不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交)。 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知3.4.4”所列条款。 （3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通） ①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州湾新区交易中心财务窗口进行背书签章，再到新区开户银行柜面办理入账手续； ②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户； ③递交方式：银行支票的入账凭证作为电子投标文件的组成部分，入账凭证（加盖公章）的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。 3、注意事项 ①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对； ③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准； ④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出； ⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间：10 月 23 号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它 格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 一、投标文件份数： （1）加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 二、纸质投标文件说明: （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 三、中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码需与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买上传电子保函）后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3、开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.1.1 | 中标候选人 | 本项目由评标委员会推荐 2 名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转帐、电汇或银行汇票方式存入招标人指定帐户。 |
| 8.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 9.1 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时没收投标保证金总额的30%，并提交行业主管部门，由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.3 | 增值税计税方式 | 本工程采用一般计税法 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人不作在建项目要求。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。

（14）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.3项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com），对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在发布招标公告的媒体上自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1招标控制价及最高投标限价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包含整套厨房设备安装等全部费用（施工设备、劳务、管理、材料、深化设计、制作、运输及安装、调试、维护、软件、人员技术培训、售后服务、保险、利润、税金、规费、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具规定等所有费用），相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用，施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）等费用以及施工时可能产生的高空作业费、超高施工降效费、运输等费用均应考虑在内。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还(采用保函的不再进行退款)：

（1）中标人在提交履约担保后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在公示结束后退还；

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（2）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

3.4.5 投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

3.6.2 电子签章：见投标人须知前附表。

3.6.3 投标文件份数：见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人（台州湾新区小额工程电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.2.5逾期未上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需到场。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会，负责评标活动。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因 ，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219 号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。公示期间招标人（招标代理）应当对中标候选人项目负责人的在建项目情况进行核查（建造师在建不作要求的除外），在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2 属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的 ，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起 3 日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保方式额度详见投标人须知前附表。

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第五章“技术标准和要求”第1.4项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

- 本项目的评标办法采用综合评估法。评标委员会依据投标人投标文件和下列评分标准进行评审。

一、资格审查

- 评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

- 技术资信标评审标准（40分）

（一）评分内容及评分标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审内容 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的业绩得分 | 0-2分 | 投标人自2021年1月1日以来完成过同类厨房设备项目，每提供一个得1分，本项最多得2分。 | 业绩评分要求说明： 1.不接受以联合体形式获得的业绩。 2.业绩证明材料要求：投标文件必须同时提供以下①、②项业绩材料扫描件且满足相应要求，否则该业绩不予认可： ①供货合同； ②采购单位出具的验收证明材料。 3.业绩时间认定标准：以合同签订时间为准。 4.业绩材料中供货方的单位名称必须与投标人名称一致[投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料的扫描件，证明其所附业绩的继承性]，否则该业绩不予认可。 |
| 2 | 整套厨房设备配置的适用性、节能性及先进性 | 0-20分 | 满足招标货物的所有性能及技术指标要求得20分（详见第五章技术标准和要求“二、设备清单”）。 投标文件对招标文件中第五章技术标准和要求“二、设备清单”“技术要求”中参数不能响应（或负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。 | 投标人描述、第三方材料、厂家材料等。招标文件中要求提供证书、检测报告或证明材料等的如未按要求提供的，视为不响应或负偏离。 |
| 3 | 供货安装方案 | 0-7分 | 投标人供货、安装方案包括但不限于以下内容：①供货组织措施（含交货、安装、调试、验收等）②安装施工安全措施③进度保障措施（含与装修施工单位的对接配合）。进行综合评定，方案全面、合理、详实且便于落实的得5-7分；一般的得2-4分；不合理、不完善的得0-1分。 | 提供供货安装方案 |
| 4 | 设备检测报告（双头大锅灶） | 0-6分 | （1）所投产品依据GB 35848-2024标准检测，能源合理利用≥67%，且运行噪声≤63.5dB, 提供检测机构出具的带CNAS、CMA标识的检验报告（得2分） （2）所投产品的燃烧器依据GB 35848-2024标准检测，从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤0.006L/H，提供检测机构出具的带CNAS、CMA标识的检验报告（得2分） （3）所投产品依据GB 35848-2024标准检测，双头的检测结果干烟气中CO含量≤0.006%, 提供检测机构出具的带CNAS、CMA标识的检验报告（得2分） | 提供相关报告等证明材料 |
| 5 | 售后服务响应情况 | 0-3分 | 1、投标人承诺在1小时内（含1小时）到达工程现场的，得3分； 2、投标人承诺在1小时（不含）-2小时内（含）到达工程现场的，得2分； 3、投标人承诺在2小时（不含）-4小时内（含）到达工程现场的，得1分。 其他情形不得分。 | 提供附件八及相关证明材料（须提供售后网点产权证书或租赁协议等证明材料，如委托第三方维保的需提供维保协议及维保单位营业执照原件扫描件，以及主流导航软件售后服务网点至本项目建设地点车程查询页面截图） |
| 6 | 质保期 | 0-2分 | 本项目质保期要求不低于3年，质保期等于3年的得1分，质保期大于等于4年的得2分。 | 提供附件八 |

注：以上证明材料均需提供原件扫描件并加盖电子公章。

（二）技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1.如A＞5家，则技术标得分按从高到低的顺序排名，取得分高的前5名（前5名如出现得分并列情形的，均入围）投标人入围商务标评审，其余投标人予以淘汰，技术资信标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

2.如A≤5家 ，则全部投标人予以入围商务标评审。

3.当经技术评审后的有效投标人只有2家时，若评标委员会认为投标人仍具有竞争性时，可以继续进行评审，否则本次招标失败（包括当经评审后的有效投标人只有1家时），重新组织招标。

三、商务标评审标准（60分）

（一）成本价评审：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，被认定低于成本报价竞标的，其投标作无效标处理。

（二）评标标底价的确定。

取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价；（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）

（三）投标报价得分（60分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的投标报价等于评标标底价的得60分，各投标报价与评标标底价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（商务标分值＝60－| |×100×1），每低于1%扣0.5分（商务标分值＝60－| |×100×0.5）。若计算结果低于30分，商务标得分按30分计算。

四、评标总得分（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝技术资信标得分+商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）技术资信标得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

# 第四章 合同条款及格式

工程名称：翡翠云邸幼儿园配套工程

合同设备名称：厨房

合同号：

买方：台州市开发投资集团有限公司

卖方：

签订日期：

第一部分 合同协议书

买方：台州市开发投资集团有限公司

卖方：

一、合同文件

附件一：总则

附件二：专用合同条款

附件三：合同设备供货范围、价格清单、交货期

附件四：技术条款

附件五：质量保证及服务承诺

附件六：招标文件

附件七：投标文件

附件八：外合同相关条款

附件九：中标通知书、特别承诺函等

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币          元（大写          元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、知识产权、产权担保、转包或分包的约定

知识产权

卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保

卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应；除非得到买方的书面同意，卖方不得部分分包给他人供应。

如有转让和未经买方同意的分包行为，买方有权给予终止合同。

七、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）接到买方通知后20日历天内完成备货，配合总包单位施工进度按期竣工。

八、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1.双方授权代表签字盖章并加盖公章，

2.其他约定。

九、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

十、其它约定事项

1.在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2.双方的单位地址、邮编、开户行及账号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3.买方项目负责人：

电话：

地址：

电子邮箱：

卖方项目负责人：

电话：

地址：

电子邮箱：

4.如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

十一、本合同正本一式   份，买方执   份，卖方执   份。

十二、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

| 买方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

第二部分 专用合同条款

  - 定义

2．标准

3．合同交货

4．履约担保

5．包装

6. 交货和单据

7．安装、调试及验收

8．保证

9．付款

10．结算

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

12.专项工程

13.争议

14.变更

15.其他

1．定义

1．1 卖方：

1．2 买方：台州市开发投资集团有限公司

1．3 供货地址：椒江区；

2．标准

2．1包装采用国家标准GB191-2000。

2．2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定。

3.合同交货

3．1双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求，必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。

3．2卖方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经买方同意。买方同意采用卖方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

3．3合同履行中买方要求变更材料/设备质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4．履约担保

4．1 本工程双方约定担保事项如下：

卖方向买方提供履约担保，担保方式为：银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或现金。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

根据买卖双方    年   月履约的翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房） 招标工程，卖方须在中标完成后向买方缴纳中标价的2%的履约保证金，并按照如下原则执行：

（1）卖方必须根据合同工期要求保质保量按时完成，否则买方可从履约保证金中按工期延误违约扣罚；

（2）产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，买方可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故，无偿返工直至合格，扣罚全部质量履约保证金并赔偿给买方造成的损失；

（3）履约保证金如不足以抵扣卖方应承担的各项违约金时，买方可直接在应付卖方的工程款中扣罚。履约保证金不计利息。

（4）工程竣工验收完成后，买方须在卖方提供退保证金所需资料齐全后予以退回，退回数额以最终结余情况为准。

5．包装

5．1卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5．2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

A. 合同号（Contract No.）:

B. 唛头标记（Shipping Mark）:

C. 目的地（Destination）:

D. 设备名称和件号（Name of Equipment and Item No.）:

E. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

F. 毛总/净重，公斤（Gross/Net Weight, kg）:

G. 尺寸 （长X宽X高厘米） （Measurement length X width X height in cm）:

H. 收货人（Consignee）:

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨，在每个包装箱相邻四边应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸”（Handle with care）、“此面向上，勿倒置”（Right side up）、“保持干燥”（Keep dry）等字样、标记和图案。

5．3 对松散的附件，包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件（Spare Parts）或工具（Tools）。

5．4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木。

5．5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付：

A. 一式二份详细设备清单

B. 一式二份质量合格证书

5．6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容：

A. 外合同号（Contract No.）:

B. 收货人（Consignee）:

C. 目的地（Destination）:

D. 唛头标记（Shipping Mark）:

E. 毛重，公斤（Gross Weight, kg）:

F. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

G. 收货人号（Consignee Code）：

每箱中应附有一式六份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。

5．7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6．交货和单据

6．1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6．2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式等通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6．3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米，或高度超过3米，或特殊形状的包装 （以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6．4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6．5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6．6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式等通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真等内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6．7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6．8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6．9 在技术文件（包括但不限于完善的使用说明书、质量检验证明书，下同）发运前10日，卖方应传真等方式通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真等方式通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6．10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6．11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担，如因此造成工期延误，卖方自行承担违约责任。

6．12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

6．13 卖方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向买方提出延期开始供货的理由和要求。买方同意后供货工期相应顺延。买方不同意延期要求或卖方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。卖方未经买方同意而未按时供货的，买方有权解除合同，并向卖方索赔因此造成的所有损失，买方亦可不解除合同，而要求卖方根据协议书约定支付违约金。

6．14 送货前24小时通知材料接受单位（如总包单位、装修单位、监理单位等）及买方项目部。

6．15 卖方应无条件接受买方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：买方提前15天发出有买方代表签发的书面通知，卖方代表进行书面确认后即可执行。

7．安装、调试及验收

7．1 买卖双方及买方委托的验收参与人员（包括但不限于监理、其他与本项目相关人员），根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

7．2 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

7．3卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

7．4买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

7．5 对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7．6 验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

8．保证

8．1 卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

8．2 卖方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8．3如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后在投标承诺时间内到达买方现场，并需在双方确认的时间内完成维修责任，且经业主和买方管理人员进行确认，否则每次罚款10000元。

8．4在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8．5上述的货物免费保修期为      （卖方投标时承诺的质保期时间），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。质保期内卖房须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于       （卖方投标时承诺的质保期时间）。

8．6由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由使用方、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

8．7如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及使用方要求时，买方及使用方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

8．8保修期限内出现的质量问题，应当保证从修复验收合格之日起       （卖方投标时承诺的质保期时间）。在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修。

9．付款

9．1 本合同总价付款货币为人民币      （元）。

9．2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

9．3付款比例：合同签订后，15个工作日内支付合同货款总额的30%作为预付款；设备全部到场经买方认可，安装调试完成、经相关部门验收合格并移交后15个工作日内支付至合同货款总额的90%；买方结算审核完成且卖方提供符合要求的质量保证金保函（保函形式为银行保函或保险保函，担保金额为审定结算总价的1.5 %，担保期限不少于卖方投标时承诺的时间满后无质量问题15个工作日）后15个工作日内付至结算总价的100%。

9．4 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

9．5卖方收取每次款项前应开具正式发票。

9．6进度款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、材料/设备验收单。

9．7结算款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、结算审核报告、合同经济条款复印件。

9．8质量保修金：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、买方指定部门出具的保修期满质量合格证明、竣工结算审核报告、合同保修条款、财务往来款项流水（盖财务章）、合法税务发票。

9．9因卖方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由卖方负责。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，卖方无权要求支付任何款项。

9．10监理根据卖方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款并将审核结果报买方审定，买方自审定之日起15个工作日内向卖方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由卖方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。

10．结算

10．1卖方投标承诺设备的全费用综合单价一次性包死，工程量按实计量。该全费用综合单价已包含施工设备、劳务、管理、材料、深化设计、制作、运输及安装、调试、维护、软件、人员技术培训、售后服务、保险、利润、税金、规费、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具规定等所有费用，该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用，施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）等费用以及施工时可能产生的高空作业费、超高施工降效费、运输等费用均已包含在内。

10．2买方有权增加或减少采购的货物数量，卖方应无条件按投标承诺综合单价供货，不得拒绝。

10．3为保证设备正常运行，所需的所有辅助材料，卖方已在报价时综合考虑，结算时不予调整。

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

11．1卖方有责任并保证按规定合同工期如期竣工，如果因为卖方原因使本项目不能如期竣工，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

每误期1日历天赔付人民币3000元。

因卖方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。逾期超过约定日期10个日历天不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，买方可没收卖方的履约保证作为违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11．2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一天，卖方支付违约金人民币5000元/件。

11．3如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付该部分设备总价的1%违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

11．4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一天卖方将向买方支付该部分设备总价的0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的5 %。

11．5卖方根据以上条款（11.1-11.4）承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的25 %。

11．6双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

11．7除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

11．8因卖方原因终止合同时，卖方须承担因合同终止给买方造成的所有经济损失，同时应向买方支付合同价款20%的违约金。

11．9本合同中所有卖方应支付的违约金，买方有权在给卖方的任何款项中扣除。

11．10卖方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。由于卖方拒绝造成的损失，买方有权没收卖方履约保证金。造成损失高于履约保证金，需由卖方负责相应损失。

11．11卖方根据合同规定向买方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向买方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以买方签收时间为准。

11．12卖方逾期提出索赔事项或申报金额的，视为卖方放弃索赔。

11．13卖方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。

12.专项工程

12．1卖方进场施工必须服从买方的有关施工管理规定。

- 2卖方进场施工时须与施工单位、装修单位进行施工现场现状移交，且卖方有义务保护施工成果不被破坏。设备图纸与施工现场不一致时，卖方须配合买方及施工单位进行变更。

13.争议

13．1买卖双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。

13．2发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：

1．单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；

2.调解要求停止供货，且为双方接受；

3.法院要求停止供货。

14.变更

14.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。工程变更引起工程量的减少或增加，卖方不得因此拒绝。

14.1.2 变更估价

14.1.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，卖方可参照类似工程项目综合单价计算，并报买方确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的子目价格。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由卖方重新组价提交买包审定后确定。

如按以上编制依据缺项的内容，卖方应通过市场调查等手段提出单价，并报买方确定后执行。

14.1.2.2 变更估价程序

卖方收到买方、监理人、设计单位的变更指示后14天内向买方提交变更估价申请。

卖方提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

卖方提交的变更估价申请，买方应予以签收，并在14天内审批完毕。

15.其他

卖方须根据设备清单、自行实地勘察，提供厨房深化设计方案，要求提供:厨房平面布置图、墙体隔断图、给水、排水、电图等深化设计图纸。

第三部分   工程质量保修协议书

买方（全称）： _______________________________

卖方（全称）：_____________________________________

买方、卖方双方于       年  月   日签订了《    》（下称“本合同”），根据该合同约定，卖方应承担质量保修责任，现买方、卖方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律法规、规范等规定特约定如下：

- 工程保修概况

1.1.工程名称：

1.2.工程地点：

1.3.保修内容：

1.4.工程保修款总额：

1.5.本工程保修阶段买方的代表部门为          ，卖方应接受____________的管理。

- 工程质量保修范围和期限

2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格，完善整改意见并正式移交买方之日起计算。

2.2.卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2.3.凡属于卖方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于卖方维修造成买方的相关损失，均属于卖方保修责任范围；不属于卖方责任的，卖方应配合维修，费用由责任方承担。非因卖方原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由买方卖方双方协商解决。

2.4.由于设计原因造成的质量问题、买方直接发包和买方供材料引起的质量问题不属于卖方保修范围。

2.5.由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题（必须出具政府提供的相关证明）及使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题，经调查属实的，不属于本合同工程保修范围。

2.6保修期限：      （卖方投标时承诺的质保期时间）

- 质量保修责任

3.1.卖方在供货、安装完毕经买方验收时，应会同买方向用户进行必要的产品使用说明，所有部品的保修卡、合格证书、使用说明书都由卖方在移交钥匙时统一移交买方；否则因使用不当造成质量问题的，由卖方负责保修。

3.2.保修期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。

3.3.赔偿责任：

由于卖方工程质量问题造成买方和经营管理单位的直接损失和间接损失，由卖方负责赔偿；卖方未按合同进行保修，或维修两次（含两次）以上仍然不能解决问题等原因，用户向买方提出索赔，买方与用户进行索赔谈判，谈判结果经买方和经营管理单位签字后立即生效，买方有义务知会卖方，卖方予以无条件承认；买方有权要求卖方代为支付给用户，卖方不按要求支付的，买方有权直接从卖方的工程保修款中扣除。

3.4.买方开出《现场行为过失处罚通知单》或《工程质量问题投诉处理知会》等公函，如卖方采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，买方有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的保修款中扣除。

3.5.在维修过程中，买方将给予卖方必要的协调配合。

- 保修作业管理

4.1.维修人员安排及要求

4.1.1.保修阶段卖方必须以书面授权委托形式指定一名维修负责人。维修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合买方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。

4.1.2.卖方维修负责人必须保证通讯畅通，如卖方关机或其他原因导致买方无法取得联系时，视为卖方已收到买方传达之信息。

4.1.3.维修工程完工后，须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净，不得遗留任何杂物，必须关好门窗、水、电开关等。出现任何不良事件，而导致买方或经营管理单位索赔，相关费用由卖方负责承担。维修完毕后把需归还的物品如数归还项目买方或经营管理单位。

4.1.4.卖方必须接受买方的统一管理，服从买方或经营管理单位各项管理制度和规定。

4.2.维修的及时性

4.2.1. 卖方接到买方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，认真组织施工并最终对维修结果承担全部责任。

4.2.1.1.一般常规性工程质量问题卖方必须按投标承诺时间赶到现场，8小时内完成维修责任，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.1.2.紧急情况卖方必须按投标承诺时间赶到现场，4小时内完成维修工程项目，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.2.买方经现场勘察确认属于保修范围内工程质量问题后，通知卖方维修，在卖方人员到达之前，买方可采取适当的应急措施，由此发生的费用由卖方承担。

4.2.3.由于卖方无法联系或未按投标承诺的售后服务响应时间到达工程现场或材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由用户、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

4.2.4.如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及业主要求，买方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

4.3.维修成品保护与质量控制

4.3.1.6.管理人员在维修开工前必须进行现场成品保护情况的检查。

4.3.2.卖方应选派经验丰富、责任心强、技术水平高的维修人员负责维修工作，本着一次性解决问题的态度处理各项维修工作。一般常规性工程质量问题，卖方保证一次性彻底解决。特殊情况的工程质量问题，在经买方或经营管理单位同意后最多不超过二次维修。如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，买方直接另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由卖方负责承担。

4.3.3.因质量问题卖方维修一次后，同一部位在三个月内再次出现同一性质问题，卖方除按合同再次进行维修外，卖方每次每项还需向买方支付违约金人民币1000元。

4.3.4.卖方完成每项工程维修工作后，必须请买方或经营管理单位在《维修服务单》签字确认，设施由买方或经营管理单位签字确认，否则视为未履行保修职责。买方或经营管理单位的签字确认只是证明卖方已对买方通知的工程质量问题进行了处理，不承担其他责任。

4.3.5. 卖方人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法，如有推诿、拖延、不准时、不履行对业主和买方的约定或承诺，或有使用不合格的维修材料，有偷工减料等行为的，买方有权另外委托其他专业公司处理。卖方承担发生一切费用，买方可以将此费用加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。

4.3.6. 卖方未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由卖方承担，损失金额将直接从卖方的工程款或质保金中扣除，不再另行知会。

5.质量保修款的结算与支付

5.1.买方于每月末将当月发生的保修费用明细表、经营管理单位签字认可的保修操作单、费用单以及处罚通知单进行备案。

5.2.卖方授权买方对维修所发生的费用进行审核，并同意承担经买方确认的维修费用。买方代扣除金额从质保金中扣除，不足部分卖方同意支付超额。

5.3.保修期限内出现的工程质量问题，应当保证从修复验收合格之日起      （卖方投标时承诺的质保期时间）在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修。

5.4.保修款结算后，卖方仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.5.当买方实际发生的保修费用未达到合同规定的保修款总额时，差额全部返还卖方；当买方实际发生的保修费用超过合同规定的保修款总额时，卖方应在接到买方书面通知之日起十个工作日内向买方补足差额。

5.6.所有保修款在结算时均不计利息。

6.违约责任

6.1.在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责任。

6.2.卖方未按合同规定向买方支付差额款时，应承担逾期付款期间的利息（按银行同期利率计）。

6.3.买方非因正常原因未按规定返还保修款的，卖方有权要求买方支付逾期付款期间的存款利息。

7.其他

7.1.本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2.对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向有工程所在地的人民法院起诉。

7.3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

买方单位名称(盖章)：                      卖方单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：        法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

签定日期：                                签定日期：

第四部分   工程建设项目廉政责任书

项目名称：翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

项目地址：椒江区；

买方：   台州市开发投资集团有限公司

卖方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书份数同合同份数。

买方单位：（公章）　　　　　　　　                　　 卖方单位：（公章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第五部分   安全生产协议书

为在翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的业主  台州市开发投资集团有限公司  （以下简称“甲方”）与承包人        （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按最新颁布《安全生产法》的有关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）为确保承包人安全投入，安全施工费实行总价包干，项目实施过程中，监理工程师及业主根据安全设施完成情况，经验收合格后，按专用合同条款约定支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划，经监理批复后实施。乙方必须服从甲方及监理对现场安全生产的管理。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同壹式   份，其中正本  份，双方各执  份，副本   份，双方各执   份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方（公章）： |  |  | 乙方（公章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  | 法定代表人签字或盖章： |  |  |
| 或授权代理人签字或盖章： |  |  | 或授权代理人签字或盖章： |  |  |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮 编： |  |  | 邮 编： |  |  |

签订日期:     年   月    日

# 第五章  技术标准和要求

一、项目概况

1.1项目名称：翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

1.2招标范围：本项目为交钥匙工程，包含整套厨房设备安装等全部工程，包括但不限于深化设计、制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、维护、软件、人员技术培训、专用检测设备、专用维修工具、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、设备搬运就位及施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）工作、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。

1.3建设地点：椒江区 ；

1.4质保期：免费质保期不得少于3年，自项目验收合格之日起计。

二、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考图 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收货区 |  |  |  |  |  |
| 2 | 落地电子秤 | 1.前后双屏显示； 2.LED显示屏，两档亮度调节清晰省电； 3.采用高精度传感器，ACS传感器支承架，稳定可靠，称重范围：0～300Kg。 | 台 | 1 |  | 友声、加宝、 华泰或相当于 |
| 3 | 挡鼠板 | 1.说明：采用SUS304不锈钢板制作，δ=1.0mm； 2.规格：开门约1000mm，以设计图和实际测量为准。 | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 风幕机 | 1.规格：≥1500*185*187mm； 2.功率：220V/230W； 3.外壳铝合金材料；码墙安装或吊天花挂装；隔热.防尘.防虫功能；可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB；可以通过导风板调整送风的风向。 | 套 | 1 |  | 绿岛风、亚太、 美的或相当于 |
| 5 | 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 6 | 六门更衣柜 | 1.规格：≥1200*450*1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.0mm，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理论，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 仓库 |  |  |  |  |  |
| 8 | 米面架 | 1.规格：≥1200*500*250mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢方管1.0mm厚制作，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接,骨架1.0mm，栅板0.8mm，主横档50×25，直档38×38全不锈钢方管制作。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 四层平板货架 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制造，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，造型美观，坚固耐用，符合卫生要； 3.骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm； 4.脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 平板车 | 1.规格：≥500*800*800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢管制作，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配加强型脚轮。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 粗加工区 |  |  |  |  |  |
| 12 | 拖把池带架 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200×500×1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢管制造，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38*1.0mm，格栅型。 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 开水器带底座 | 1.说明：全不锈钢制造，配不锈钢底座。磁化保健，专利防干烧技术，双层盖防蒸汽滴水；采用全包围技术结构及聚氨酯发泡保温，保温效果好； 2.功率：380V/12KW； 3.规格：550×520×1480mm。 | 台 | 1 |  | 腾飞、昇隆、熙雅或相当于 |
| 15 | 大单星盆水池 | 1.规格：≥1000*700*800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 右单星杀鱼台 | 1.规格：≥1200*700*800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 双星盆水池 | 1.规格：≥1500*700*800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 收残台 | 1.规格：≥600*700*800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚为1.2mm； 3.管材为优质Φ38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 冲地水龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调、配置一把喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  | 龙旗、君畅、PDS或相当于 |
| 20 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 套 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 21 | 精加工区 |  |  |  |  |  |
| 22 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 套 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 23 | 刀具砧板消毒柜 | 1.规格：≥1200*600*1000mm； 2.电压/功率：220V 500W；柜身：SUS304-2B不锈钢板厚度1.0mm；门板：采用6.0mm深色亚克力板；可消毒砧板、刀具。 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 单星水池 | 1.规格：≥700*600*800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 四门高身雪柜 | 1.容量：≥925L； 2.功率：220V/428W； 3.箱内温度：R2~8/F-12~-18℃； 4.尺寸：≥W1210*D750*H2005mm； 5.采用内外201，门铰链304不锈钢产品，采用国内一线品牌压缩机，温控均为国内优质品牌温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 双层工作台 | 1.规格：≥1800*800*800mm； 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 双层工作台 | 1.规格：≥1700*800*800mm； 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢管制造，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38*1.0mm，格栅型。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 绞切肉机 | 1.说明：整机外框不锈钢制，厚度1.2mm，内支架选用优质钢材喷塑处理，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型，额定电压220v；电机功率1.2kw；绞肉配22绞肉头，切片转速400r/min，通过电机的正反转实现绞切肉转换。 2.规格:≥580*420*825mm | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 二次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 31 | 洗手星盆 | 1.规格：≥400*350*500mm； 2.台面板采用SUS304-2B不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm； 3.水池盆为优质不锈钢板机压成型； 4.配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 干手器 | 1.电压：220V 1800W 2.风速：16m/s； 3.尺寸：≥240*230*240mm | 台 | 1 |  | 莫顿、爱威特、创点或相当于 |
| 33 | 面点区 |  |  |  |  |  |
| 34 | 单星水池 | 1.规格：≥600*700*800mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚； | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 双层工作台 | 1.规格：≥1300*700*800mm； 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 搅拌机 | 1.与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩； 2.容量：20L； 3.电压：220v，功率1.8kW，≥580*630*1050mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 压面机 | 1.压面滚筒长度：388mm； 2.压面滚筒转速：125转/分； 3.可调厚度：1-18mm，≥575*565*970mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 单通移门挂墙柜 | 1.规格：≥1800*400*600mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便； 3.台面板采用SUS304-2B不锈钢板，板厚1.5mm； 4.不锈钢移门采用SUS304-2B不锈钢磨砂塑板，板厚1.2mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 多功能破壁机 | 1.容量：≥3.3L； 2.功率：2.2kw。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 套 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 41 | 备餐区 |  |  |  |  |  |
| 42 | 留样柜 | 1.说明：单机单温，箱体的材料是彩钢钣、烤漆钣制作，内胆材料为压花铝胆，门采用双层中空钢化玻璃，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a无氟环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器。 2.冷藏温度：0℃～+10℃； 3.电量：170W/1PH/220V； 4.规格：≥550*550*1800mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 双层工作台 | 1.规格：≥1800*700*800mm； 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 双层工作台 | 1.规格：≥1500*700*800 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 双层送餐车 | 1.规格：≥850×450×900mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配加强型脚轮。 | 台 | 5 |  |  |
| 46 | 紫外线杀菌灯 | 1.电压：220V 2.功率：30W 3.尺寸：≥1050*96*53mm 4.灯管：30w紫外线杀菌灯管 5.覆盖面积20m2—25m2 6.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7.机器开启可以设置10秒延时功能 8.灯管外有防护网罩 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 48 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 套 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 49 | 四门高身雪柜 | 1.电压：220V功率：0.395kw容量：900L冷藏容积450L冷冻容积450L，制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃冷冻0℃～-18℃。板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能； 2、釆用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3.规格：≥1210*700*1950mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 大单星盆水池 | 1.规格：≥1000×700×950mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 双层平板工作台 | 1.规格：≥1300*700*800mm； 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 双层四盘烤箱 | 1.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，电子元件，控制精准耐用； 2.加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用； 3.双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况； 4.磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手； 5.外观全不锈钢，适用于商场、超市、现烤门店以及星级酒店等高端场所； 6.外尺寸宽*深*高/1225*820*1135mm，电压380V/220V/13KW； 7.重量470KG4.两层四盘，每层两盘； 8.标准盘尺寸400mm*600mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 单门醒发箱 | 1.规格：≥485X725X1800mm 2.全部为双层不锈钢制作，PU保温层，完全符合卫生标准使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式； 3.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致； 4.大玻璃门可随时观察醒发情况，电压220V/1.85K，层数13层。 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 双通移门荷台柜 | 1.规格：≥1500*700*800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚； 3.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm，单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬12mm密度板减噪。 4.不锈钢移门采用SUS304-2B不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 四层平板货架 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制造，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，造型美观，坚固耐用； 3.骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm； 4.脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 双层送餐车 | 1.规格：≥850×450×900mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配加强型脚轮。 | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 可倾式稀饭锅100L | 1.规格：≥100kg 2.容积：≥100L 3.内径：≥700mm 4.采用优质全304不锈钢材料，内胆2MM，外壳板0.8MM。 5.电量：380V/12KW该设备采用电能为能源，不锈钢，304结构，201支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单。 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 电热双门蒸饭车 | 1.电量：2*12KW/3PH/380V； 2.容量：100KG； 3.说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ=1.0mm。加强筋δ1.0mm；承重脚轮脚轮带刹车；配3根4KW电热管，自动进补水，配模压饭盘24只，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。设备内胆检测依据GB21551.2-2010附录 A、B检测标准，金黄色葡萄球菌ATCC6538抗菌率达到99.8%；大肠埃希氏菌ATCC25922抗菌率达到99.9%.检测报告； 4.规格：≥1410*650*1600mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 双头大锅灶 | 1.规格：≥1800*950*1200mm； 2.炉面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.0mm； 3.采用优质不锈钢板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.0mm，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接； 4.强迫排风式电子点火，操作方便，使用安全；可节约燃气40％；减少尾气CO排放90％； 5.炉头燃烧器采用节能型炉头； 6.水龙头采用摇摆开关水龙头； 7.耐火材料采用优质耐火材料； 8.火种控制开关、自动点火、安全阀、气掣均采用国产名优精铸铜件； 9.带熄火保护装置。 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 单头单尾小炒灶 | 1.规格：≥1000*950*1200mm； 2.炉灶热负荷大，热效率高,燃烧完全，无黑烟不污染环境使用安全； 3.采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚1.2mm，侧板及炉背板厚1.0mm。 氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接； 4.强迫排风式电子点火，操作方便，使用安全；可节约燃气40％；减少尾气CO排放90％； 5.火力更猛，最高火焰温度可达1200摄氏度，炒菜速度更快； 6.炉头燃烧器采用节能型炉头； 7.水龙头采用摇摆开关水龙头； 8.耐火材料采用优质耐火材料； 9.火种控制开关、自动点火、安全阀、气掣均采用国产名优精铸铜件； 10.带熄火保护装置。 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 炉拼台 | 1.规格：≥400*950*1200mm； 2.面板采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚1.0mm；氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接； 3.背、侧板、底板：采用d＝0.8mm不锈钢板机制成型； 4.脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 5.四脚采用不锈钢子弹式调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 厨房灭火系统（双瓶） | 1.主机箱采用SUS304不锈钢板材δ≥1.0mm,灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管8≥1.2m,喷嘴采用365度无死角转动喷嘴； 2.灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，具有火灾自动探测，自动实施灭火功能； 3.系统装置包括：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏。 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 64 | 四层栅格货架 | 1.规格：≥1200*500*1800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢管制造，氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38*1.0mm，格栅型。 | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 大单星盆台 | 1.规格：≥1000*700*900mm； 2.适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等； 3.100mm高挡水及台面φ10mm圆角位，台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，板厚1.2mm； 4.水池盆为SUS304-2B不锈钢板机压成型； 5.配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 66 | 双层工作台 | 1.规格：≥600*700*800 2.台面采用SUS304-2B不锈钢板，面板厚为1.2mm； 3.氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，双层结构，下层为格栅型,均采用SUS304-2B不锈钢； 4.配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 收残台 | 1.规格：≥600*700*800mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚为1.2mm； 3.管材为优质Φ38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 冲地水龙头 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调、配置一把喷头； 5.进水接口为标准1/2"外螺纹。 | 台 | 1 |  | 龙旗、君畅、PDS或相当于 |
| 69 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 套 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 70 | 风幕机 | 1.规格：≥1500*185*187mm； 2.功率：220V/230W； 3.外壳铝合金材料；码墙安装或吊天花挂装；隔热.防尘.防虫功能；可降低噪音，噪音降幅最大可达10dB；可以通过导风板调整送风的风向。 | 套 | 1 |  | 绿岛风、亚太、 美的或相当于 |
| 71 | 消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 72 | 双门消毒柜 | 1.规格：≥1130*580*1880mm； 2.用电功率：3.3KW/220V； 3.容积：≥600L； 4.采用双显示屏微电脑程序控制器； 5.消毒完后风机自动冷却至不高于60度； 6.超高温消毒至不低于120度； 7.配不少于10个全不锈钢消毒筐； 8.左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间。" | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 双层送餐车 | 1.规格：≥850×450×900mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接，配加强型脚轮。 | 台 | 4 |  |  |
| 74 | 灭蝇灯 | 1.电压：220-256V； 2.频率：50/60Hz； 3.功率：8W； 4.材质：阻燃 ABS； 5.尺寸：≥360*165*200mm； 6.净重：0.8Kg； 7.有效范围：30-60m2。 | 台 | 1 |  | 迪门子、 飞利浦、 凌峰或相当于 |
| 75 | 紫外线杀菌灯 | 1.电压：220V 2.功率：30W 3.尺寸：≥1050*96*53mm 4.灯管：30w紫外线杀菌灯管 5.覆盖面积20m2—25m2 6.可以设置30分钟，60分钟，90分钟自动关闭功能 7.机器开启可以设置10秒延时功能 8.灯管外有防护网罩 | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 77 | 冷热水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温平颈水嘴 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字形手柄 4.开孔尺寸为35mm ，配两根进水软管进水接口为标准1/2"内螺纹。 | 台 | 12 |  | 龙旗、君畅、PDS或相当于 |
| 78 | 感应龙头 | 单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴， 控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm 以内。 | 个 | 1 |  | 龙旗、君畅、PDS或相当于 |
| 79 | 三角阀 | 规格：≥4分 | 个 | 36 |  |  |
| 80 | 软管 | 规格：≥80公分 | 个 | 36 |  |  |
| 81 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 82 | 不锈钢烟罩（烹饪间） | 1.规格：≥4900*1200*500mm； 2.采用SUS304-2B不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 5.88 |  |  |
| 83 | 集汽罩 （稀饭锅） | 1.规格：≥1400*1200*500mm； 2.优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。（风机风管另计） | 平方 | 1.68 |  |  |
| 84 | 隔油网排 | 规格：≥80公分 | 块 | 10 |  |  |
| 85 | 不锈钢排烟风管 | SUS304-2B不锈钢板制造，δ=0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算 | 平方 | 160 |  |  |
| 86 | 油烟净化器 | 1.处理风量：18000m³/h； 2.处理效果：净化率≥95%；油烟排放浓度≤2mg/m³； 3.外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水；恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能，自动设定匹配的高压电压电流，数码显示电流、电压及故障代码； 4.含钢槽底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 双层静音风柜 | 1.转速（r/min):≥1050； 2.流量（m³/h)：≥16240； 3.全压（Pa)：≥532； 4.电机功率：≥5.5KW； 5.配置：外壳喷涂，四面隔音，槽钢底架，外接注油孔，进口轴承，欧式皮带轮； 6.含钢槽底座。 | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 风机启动开关 | 1.功能说明:具有失压、过载、断相保护功能； 2.功率: 5.5KW； 3.降压电控箱的适用范围:厨房排烟风机.离心风机，排烟通风设备，低噪音离心排风柜等。 | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 变频控制箱 | 说明：箱体选用优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选用国际知名品牌。 功率：配套风柜 | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 软接 | 材质：帆布、阻燃布 | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 减震支架 | 与净化器、风柜配套。采用镀锌角铁制作，焊接成型，环保健康。 | 个 | 8 |  |  |
| 92 | 隔震垫 | 与风柜配套 | 个 | 4 |  |  |
| 93 | 防火阀 | 规格：根据风管订制 说明：磷化在喷，熔点150℃; | 个 | 1 |  |  |
| 94 | 止回阀 | 根据风管订制 | 个 | 2 |  |  |
| 95 | 消声器 | 不锈钢，根据风管定制 | 个 | 1 |  |  |
| 96 | 开墙洞 | 厨房油烟整个工程中所涉及到的拆除等费用 | 项 | 1 |  |  |
| 97 | 吊机费 |  | 项 | 1 |  |  |

注：

（1）投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。技术要求中的参考型号仅为描述技术要求方便，不做为实质性响应条款；上述技术要求如出现某类参考品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考，不作为实质性响应条款。

（2）投标人应优先采用招标文件中注明的参考品牌，如采用其他“相当于”的品牌，须在投标文件中说明并经评标委员会鉴定是否满足招标文件要求。

（3）图片仅供参考，其不涉及功能实现的外观、样式特征均不作为实质性响应条款。

（4）投标人必须在中标后提供非厂制品的产品合格证及质量保证书。

（5）设备清单中“不锈钢”材料除已明确材料型号的，其他均为 304不锈钢。

（6）投标人对招标文件技术参数如有疑义，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，否则按招标文件技术参数要求执行。

# 第六章  投标文件格式

附件一：

- 翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

投标函

台州市开发投资集团有限公司：

- 根据己收到的翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方保证：

1.愿以总报价人民币   拾   万   仟  佰   拾  元整，￥：        元（保留整数）承包上述工程，包含整套厨房设备安装等全部费用（施工设备、劳务、管理、材料、深化设计、制作、运输及安装、调试、维护、软件、人员技术培训、售后服务、保险、利润、税金、规费、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具规定等所有费用），相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用，施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）等费用以及施工时可能产生的高空作业费、超高施工降效费、运输等费用均已考虑在内。

2.工期：接到招标人通知后20日历天内完成备货，配合总包单位施工进度按期竣工；

3.工程质量等级合格。

4.免费质保期为       年（不得低于3年），自项目验收合格之日起计。

5.人员设备按本投标文件的部署及时到位；

二、一旦我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年   月   日

附件二：

投标设备报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地/型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收货区 |  |  |  |  |  |
| 2 | 落地电子秤 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 挡鼠板 |  | 张 | 2 |  |  |
| 4 | 风幕机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 6 | 六门更衣柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 仓库 |  |  |  |  |  |
| 8 | 米面架 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 四层平板货架 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 平板车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 粗加工区 |  |  |  |  |  |
| 12 | 拖把池带架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 四层栅格货架 |  | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 开水器带底座 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 大单星盆水池 |  | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 右单星杀鱼台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 双星盆水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 收残台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 冲地水龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 灭蝇灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 精加工区 |  |  |  |  |  |
| 22 | 灭蝇灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 刀具砧板消毒柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 单星水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 四门高身雪柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 四层栅格货架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 绞切肉机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 二次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 31 | 洗手星盆 |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 干手器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 面点区 |  |  |  |  |  |
| 34 | 单星水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 搅拌机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 压面机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 单通移门挂墙柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 多功能破壁机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 灭蝇灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 备餐区 |  |  |  |  |  |
| 42 | 留样柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 双层送餐车 |  | 台 | 5 |  |  |
| 46 | 紫外线杀菌灯 |  | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 48 | 灭蝇灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 四门高身雪柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 大单星盆水池 |  | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 双层平板工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 双层四盘烤箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 单门醒发箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 双通移门荷台柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 四层平板货架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 双层送餐车 |  | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 可倾式稀饭锅100L |  | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 电热双门蒸饭车 |  | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 双头大锅灶 |  | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 单头单尾小炒灶 |  | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 炉拼台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 厨房灭火系统（双瓶） |  | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 64 | 四层栅格货架 |  | 台 | 1 |  |  |
| 65 | 大单星盆台 |  | 台 | 3 |  |  |
| 66 | 双层工作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 收残台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 冲地水龙头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 灭蝇灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 70 | 风幕机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 71 | 消毒保洁间 |  |  |  |  |  |
| 72 | 双门消毒柜 |  | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 双层送餐车 |  | 台 | 4 |  |  |
| 74 | 灭蝇灯 |  | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 紫外线杀菌灯 |  | 套 | 1 |  |  |
| 76 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 77 | 冷热水龙头 |  | 台 | 12 |  |  |
| 78 | 感应龙头 |  | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 三角阀 |  | 个 | 36 |  |  |
| 80 | 软管 |  | 个 | 36 |  |  |
| 81 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 82 | 不锈钢烟罩（烹饪间） |  | 平方 | 5.88 |  |  |
| 83 | 集汽罩 （稀饭锅） |  | 平方 | 1.68 |  |  |
| 84 | 隔油网排 |  | 块 | 10 |  |  |
| 85 | 不锈钢排烟风管 |  | 平方 | 160 |  |  |
| 86 | 油烟净化器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 双层静音风柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 风机启动开关 |  | 台 | 1 |  |  |
| 89 | 变频控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 90 | 软接 |  | 套 | 1 |  |  |
| 91 | 减震支架 |  | 个 | 8 |  |  |
| 92 | 隔震垫 |  | 个 | 4 |  |  |
| 93 | 防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 94 | 止回阀 |  | 个 | 2 |  |  |
| 95 | 消声器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 96 | 开墙洞 | 厨房油烟整个工程中所涉及到的拆除等费用 | 项 | 1 |  |  |
| 97 | 吊机费 | / | 项 | 1 |  |  |
| 98 | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |

- 注：1.报价时本表中第五章技术规格书中的设备清单所列每项产品均需填写，如价格填“0”或项目缺失，则视为已包含在投标总价中。

- 2.选用品牌、技术规格、型号必须与附件 “技术规格偏差表”表中相关内容一致，否则报价无效。

- 3.本项目实行全费用综合单价报价，该全费用综合单价已包含整套厨房设备安装等全部费用（施工设备、劳务、管理、材料、深化设计、制作、运输及安装、调试、维护、软件、人员技术培训、售后服务、保险、利润、税金、规费、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具规定等所有费用），相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用，施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）等费用以及施工时可能产生的高空作业费、超高施工降效费、运输等费用均应考虑在内。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年   月   日

附件三：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件四：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：本人                   （法定代表人姓名）系                             （投标人全称）的法定代表人，现授权委托               （代理人姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加            （招标人）组织的                     （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我公司均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：          性别：           年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：     年     月     日

附件五：

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：

系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

附件六：

翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

类似项目业绩一览表

| 建设单位名称 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 建设单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（按招标文件第三章“评标办法”要求提供）。

2.投标人可按此表格式复制。

3.本表如跨页，需每页加盖投标人公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

附件七：

翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

技术规格偏差表

| 序号 | 投标产品 |  |  | 招标文件要求（参数） | 投标产品详细参数 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标产品的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标规格要求与招标文件要求有偏离情况的，应真实、认真的填写本表。“投标产品名称”栏注明产品的名称；“投标产品详细规格” 栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。

3.本表如跨页，需每页加盖投标人公章。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件八：

- 翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）

- 质保期及售后服务承诺表

我单位郑重承诺： 翡翠云邸幼儿园配套工程（厨房）的免费质保期为 年（不得低于3年），自项目验收合格之日起计。

售后服务响应时间： 在接到招标人报修通知， 小时内赶到现场处理相关事件。

注：本表可自拟，但必须包含以上主要内容。按评标办法要求，后附相关证明材料。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日