招 标 文 件

项目编号：QBJ2024261

项目名称：台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

采购单位：台州循环经济发展有限公司

代理机构：台州湾新区丰昘建设咨询有限公司

二〇二四年十一月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州湾新区丰昘建设咨询有限公司就台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目进行公开招标。

一、项目编号：QBJ2024261

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 最高上限价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目 | 1项 | 维保费：12万元/年 维修费：10万元/年 | 2年 （采用1+1模式） |

四、合格投标人的资格要求：

1、具有良好履约能力及售后服务能力的供应商；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）下载获取。请各投标人密切关注台州湾新区小额工程电子交易平台或浙江政府采购网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年12月05日09时30分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。

3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州湾新区小额工程电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2024年12月05日09时30分（北京时间）。

八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（www.tzwztb.com/live/ ）

九、投标保证金：

1.投标保证金金额：0.4万元。（不得超过项目预算价的2%，且最高不得超过50万元）

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司

（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：投标截止时间当天09：00-09：30

接收人：台州湾新区丰昘建设咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88517650

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

3、注意事项

①以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

②若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

③以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16点前

十、公告、公示媒体：

公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

十一、联系方式：

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购单位：台州循环经济发展有限公司

联系人：罗先生

联系电话：0576-88902255；

（二）采购组织机构

代理机构：台州湾新区丰昘建设咨询有限公司

联系人：郑登辉

电  话：0576-88517650

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州循环经济发展有限公司

台州湾新区丰昘建设咨询有限公司

2024年11月

第二章  招标需求

采购单位名称：台州循环经济发展有限公司

一、招标项目一览表

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保项目 | 1 | 项 | 维保费：12万元/年 维修费：10万元/年 | 2年（采用1+1模式） | 采购人指定地点 |

注：维修费用包含空调及新风机零配件费用及空调移机费用等费用，维修费用按实结算。

二、技术需求

（一）维护保养工程清单：（投标单位需现场勘察，具体数量以现场实际为准）

| 序号 | 类别 | 外机数 | 内机数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷机组 | 2 | 8 | 以实际数量为准 |
| 2 | 中央空调 | 102 |  | 以实际数量为准 |
| 3 | 中央空调吸顶式 |  | 95 | 以实际数量为准 |
| 4 | 中央空调镶嵌式 |  | 342 | 以实际数量为准 |
| 5 | 立柜式 | 12 | 16 | 以实际数量为准 |
| 6 | 挂壁式 | 11 | 11 | 以实际数量为准 |
| 7 | 电梯轿厢空调 |  | 6 | 以实际数量为准 |
| 8 | 分体镶嵌式 | 1 | 1 | 以实际数量为准 |
| 热水机组 |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 机组数 | 备注 |  |
| 1 | 1号楼顶 | 1 | 以实际数量为准 |  |
| 2 | 2号楼顶 | 1 | 以实际数量为准 |  |
| 3 | 厨房顶 | 2 | 以实际数量为准 |  |

常用维修费用清单

| 序号 | 零配件名称 | 单价（元/单位） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机排水泵 | 320.00 | 套 | 三菱电机 |
| 2 | 积水盘套件 | 1450.00 | 套 |  |
| 3 | 储液罐 | 105.00 | 套 |  |
| 4 | 直流无刷电机 | 1400.00 | 套 | 三菱电机 |
| 5 | 控制面板 | 620.00 | 套 |  |
| 6 | 电子膨胀分套装 | 1360 | 套 |  |
| 7 | 压缩机（503DH） | 2164.5 | 套 |  |
| 8 | 压缩机（PSH019） | 4300.00 | 套 |  |
| 9 | 压缩机(E655DH) | 5346.00 | 套 |  |
| 10 | 压缩机(ENB52FC) | 7500.00 | 套 |  |
| 11 | 内机主控板 | 2150.00 | 套 |  |
| 12 | 冷媒（R404A） | 360.00 | 瓶 |  |
| 13 | 冷媒（R22） | 380.00 | 瓶 |  |
| 14 | 冷媒（R410A） | 520.00 | 瓶 |  |
| 15 | Io板 | 3750.00 | 套 | 日立 |
| 16 | 主控板 | 5950.00 | 套 |  |
| 17 | 室外机控制板 | 3955 | 套 | 三菱电机 |
| 18 | 易龙900电脑版 | 1800.00 | 套 | 易龙新风机 |
| 19 | 易龙1312电脑版 | 1060.00 | 套 |  |
| 20 | 易龙电子膨胀阀 | 250.00 | 套 |  |
| 21 | 易龙干燥过滤器 | 50.00 | 套 |  |
| 22 | 空调移机（内机） | 100.00 | 项 | 1-5匹 |
| 23 | 空调移机（内外机） | 200.00 | 项 | 1匹、1.5匹机组 |
| 24 | 空调移机（内外机） | 300.00 | 项 | 2匹、2.5匹机组 |
| 25 | 空调移机（内外机） | 350.00 | 项 | 3匹机组 |
| 26 | 空调移机（内外机） | 400.00 | 项 | 5匹机组 |
| 27 | 1匹、1.5匹铜管 | 80.00 | 米 |  |
| 28 | 2匹、2.5匹铜管 | 90.00 | 米 |  |
| 29 | 3匹铜管 | 100.00 | 米 |  |
| 30 | 5匹铜管 | 110.00 | 米 |  |
| 31 | 冷媒R410A | 80.00 | 公斤 |  |
| 32 | 支架 | 50.00 | 对 |  |
| 33 | 水管 | 10.00 | 米 |  |
| 34 | 打孔 | 50.00 | 个 |  |
| 35 | 三菱电机天花机内机主板 | 2150.00 | 个 |  |
| 36 | 三菱电子阀 | 1317.00 | 个 |  |
| 37 | 室内机水泵 | 310.00 | 个 |  |
| 38 | 压缩机热敏电阻 | 320.00 | 个 |  |
| 39 | 换传感器 | 192.50 | 个 |  |
| 40 | 风机YSF-750-6U9 | 3000 | 个 |  |

注：清单外项目的价格由双方协商后确定。

（二）项目内容

1、设备定期维护保养检查内容：供应商需提供投标范围内全部室外机、室内机、室内外机组的连接管线及保温支架、冷凝水管道、风管及风管保温、集控等整个空调系统及配套设施全系统、全过程（运行前、运行中、运行结束）计划维保及状态维保服务。包括一年2次运行季前（夏季开机前、冬季开机前）对全系统进行集中的检查、维保，做好开机运行准备；运行过程中巡回检查，及时提供维修、保养服务；运行季结束后的维修、保养。服务期内新风机出现问题，需及时到场检查并完成维修，费用包含在维修费内，按实结算。每次并填写维护保养记录和维修报告（需采购人代表签字）。

| 序号 | 检查项目 | 夏季开机前 | 冬季开机前 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查和记录系统高低压力，运行电力电压 | * | * |
| 2 | 检查和测试排管温度和吸管温度 | * | * |
| 3 | 检查和测试风量、进出风温度、温差 | * | * |
| 4 | 检查并润滑风机和运动部件 | * | * |
| 5 | 检查清洗冷凝器、滴水盘、管路冲洗 | * | * |
| 6 | 冲洗、消毒，蒸发器、冷凝器并漂清残留的化学物质 | * | * |
| 7 | 过滤网、内外机清灰除尘，电路和管道的清理 | * | * |
| 8 | 检查集控系统的运行情况 | * | * |
| 9 | 日常维修 | * | * |

2、维修和响应时间：

（1）报修后维修人员的到现场的响应时间为2小时内（全天候）。

（2）小修修复时间为2天内（全天候）。

（3）大修修复时间为一周内（全天候）。

（4）因实际原因响应时间或修复时间延迟，除得到采购人的签证同意外，其他一律视为违约，每延误一次（天）罚款贰仟元。

3、维保质量要求：

（1）确保系统良好地运行状态。

（2）在接到采购人维修通知后，按规定时间到达现场进行处理。

（3）每次维保结束后五个工作日内向采购人提供书面报告。

（4）在采购人有重要活动时，应人工费、差旅费、利润、保险、税金采购人的要求到现场进行配合。

（5）免费为采购人操作人员提供中央空调的相关技术咨询与培训。

（三）其他要求

1.▲维保费报价应包括但不限于人工费、差旅费、利润、保险、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

2.维修费用单价包含零配件、调试、人工、税金、招标代理费等一切与维修相关的费用，结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3.投标人应具备必要的检测设备，能够科学系统的分析、检查判断系统运行状态；并应具有空调专业维修资质的专职工作人员。

4.维护保养方式为包备件全系统维保，所提供备件应为原厂全新合格产品。

5.投标人应按照空调、制冷设备相关规范及各品牌厂家维护保养手册进行维护保养，达到相应技术和性能标准，满足采购人工作需求。

6.投标文件中应提供：运行前、运行中、运行季结束后详细地计划维保方案；维保服务范围内主要备件的品牌、规格、型号；计划投入的相关资质专业技术人员、专业设备等。

三、商务需求

1、付款方式：该年度6月30日前支付维保费总额的50%，维修费在该年度6月30日前结算一次（按实结算），剩余款项在该合同年度结束后25个工作日内一次性结清。

2、服务期满，由循环公司综合管理部牵头，管委会办公室、资产经营分公司、物业公司等参与对中标人的服务进行综合评估。绩效评价好、满意度高的，双方可以根据原采购合同的约定续签合同，但续签的单次合同期限一般不得长于原采购的合同期限，且续签次数最多不超过1次，续签的合同金额按原中标价执行。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目 |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州循环经济发展有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：0.4万元，应按《招标采购公告》第九条规定交纳。 投标保证金缴纳方式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：资信技术标、商务标。（电子文件应签章齐全，办理CA证书的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）； |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:中标价的2%，在合同履行完毕后无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目开资信技术标，资信技术标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 1.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 2.招标代理费6000元，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，在指定的信息发布媒体（台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）上发布更正公告，招标人、采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资信技术标、商务标。

1.资信技术标

（1）法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）有效的营业执照扫描件；

（3）业绩一览表（格式见附件）（如有，须提供相关证明材料复印件）；

（4）项目负责人简历表（格式见附件）；

（5）拟派驻本项目成员组成（格式见附件）；

（6）拟投入本项目设备一览表（格式见附件）；

（7）常用配件、耗材一览表（格式见附件）；

（8）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（9）其他有利于本项目进行的相关资料及建议（如有）。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。维保费报价应包括但不限于人工费、差旅费、利润、保险、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。维修费用单价包含零配件、调试、人工、税金、招标代理费等一切与维修相关的费用，结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的

1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；

2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；

3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器 码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（10）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资信技术文件进行审查，评标委员会对资信技术文件进行评审。

4、资信技术文件评审完成后，主持人宣告资信技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经资信技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及资信技术文件得分情况。

5、开启各投标人商务文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标承诺书的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损伯，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标内容及标准

本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审。

- 三、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术分60分，商务分40分。

- 四、评分细则

- （一）、资信技术评审标准（60分）

评标委员会成员按资信技术标的评分标准，在分值范围内各自打分。资信技术标得分按照评标委员会成员的评分结果取平均值，为供应商的资信技术标得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 得分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 4分 | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得4分。 注：需提供合同清晰扫描件，不提供或者提供资料不符合要求不得分。 |
| 2 | 企业认证 | 2分 | 供应商通过质量管理体系认证且在有效期内的，得1分； 供应商通过环境管理体系认证且在有效期内的，得1分； 注：需提供以上证书扫描件（必须清晰可识别），不提供或者提供资料不符合要求不得分。 |
| 3 | 人员配置计划 | 10分 | 根据投标人拟派驻的项目负责人及为项目配置的人员岗位合理度、人员经验、人员能力等情况进行评审： 岗位分配合理，人员经验丰富，人员能力强的得10.0-7.0分； 岗位分配较合理，人员经验较丰富，人员能力较强的得6.9-4.0分； 岗位分配一般，人员经验一般，人员能力不强的得3.9-0分。 注：需提供对应人员工作经历证明、证书复印件（如有）；没有提供或提供不全或提供不符合要求的不得分 |
| 4 | 服务方案情况 | 10分 | 根据投标人的整体维保服务方案进行评审： - 方案合理、完整，完全适用项目需求的得10-7分； - 方案较合理、较完整，能基本适用项目需求的得6.9-3分； - 方案不够合理、不够完整，不能完全适用项目需求的得2.9-0分； |
| 5 | 服务流程安排 | 5分 | 根据投标人对服务工作流程安排的完整性、科学性、规范性等综合评审， （1）方案合理、完整，完全适用项目需求的得5-4分； （2）方案较合理、较完整，能基本适用项目需求的得3.9-2分； （3）方案不够合理、不够完整，不能完全适用项目需求的得1.9-0分；优秀的 |
| 6 | 服务质量控制措施 | 6分 | 根据投标人的服务质量控制措施进行评审（比如管理制度、考核措施、服务体系等内容措施）： （1）措施详细、完整，完全适用项目需求的得6-4分； （2）措施较详细、较完整，能基本适用项目需求的得3.9-2分； （3）措施不够详细、完整，不能完全适用项目需求的得1.9-0分； |
| 7 | 突发事件应急措施 | 6分 | 投标人提供的应急方案进行评审： （1）应急响应措施很完善，方案合理可行的，及时大量地提供各类型人员支援，得 6-4分； （2）应急响应措施完善，方案较合理可行的，得3.9-2分。 （3）应急响应措施一般，方案部分合理可行的，得1.9-0分。 |
| 8 | 增值服务及合理化建议 | 4分 | 根据投标人提供的实质性增值服务、优惠条件、承诺及合理化建议等进行综合评审： - 增值服务、优惠条件多且合理的，得4-3分； - 增值服务、优惠条件较多且合理的，得2.9-1分； - 增值服务、优惠条件少且合理的，得0.9-0分； 无增值服务、优惠条件或不合理的不得分。 |
| 9 | 服务设备器材 | 5分 | 根据投标人拟投入本项目的实施机具、设备进行评审： （1）实施机具、设备性能好且配置合理的得5-4分 （2）实施机具、设备性能较好，配置较合理的得3.9-2分 （3）实施机具、设备性能及配置一般的得1.9-0分 |
| 10 | 配件情况 | 8分 | 根据投标人提供的常用配件清单(含种类、数量、报价)（除采购人提供的清单外项目）进行评审： - 各种空调配件齐全、合理，完全适用项目需求的得8-6分； - 各种空调配件较齐全、较合理，基本适用项目需求的得5.9-3 分； - 各种空调配件不够齐全、不够合理，不能完全适用项目需求的得2.9-0 分；。 注：需列出常用零配件、耗材品牌、性能。 |

注：资信技术标内容缺项的，该项得0分。

（三）、商务标评审标准（40分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

1、成本价评审：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，被认定低于成本报价竞标的，其投标作无效标处理。

2、评标标底价的确定。

（1）维保费报价（20分）

满足招标文件要求的所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其评分值为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：各投标报价与评标基准价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（商务标分值＝20－||×100×1），每低于1%扣0.5分（商务标分值＝20－||×100×0.5），扣完为止。

（2）维修结算率报价（20分）

满足招标文件要求的所有有效报价的算术平均值作为评标基准价；

1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其评分值为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：各投标报价与评标基准价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（商务标分值＝20－||×100×1），每低于1%扣0.5分（商务标分值＝20－||×100×0.5），扣完为止。商务标得分=维保费报价得分+维修结算率报价得分。

注：本项目投标报价以投标人上传的电子投标文件中开标一览表（报价表）为准，不见面开标大厅的系统唱标报价不作为评审依据。投标人的真实报价会公布在直播大厅，请各投标人密切关注。

五、评标总得分（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝资信技术标得分＋商务标得分。

六、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）资信技术标得分高者；

（二）投标报价低者；

（三）抽签确定。

第五章 合同主要条款

合同指引

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目的成交结果，签署本合同。

一、服务内容

1. 维护保养工程清单：

| 序号 | 类别 | 外机数 | 内机数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷机组 | 2 | 8 | 以实际数量为准 |
| 2 | 中央空调 | 102 |  | 以实际数量为准 |
| 3 | 中央空调吸顶式 |  | 95 | 以实际数量为准 |
| 4 | 中央空调镶嵌式 |  | 342 | 以实际数量为准 |
| 5 | 立柜式 | 12 | 16 | 以实际数量为准 |
| 6 | 挂壁式 | 11 | 11 | 以实际数量为准 |
| 7 | 电梯轿厢空调 |  | 6 | 以实际数量为准 |
| 8 | 分体镶嵌式 | 1 | 1 | 以实际数量为准 |
| 热水机组 |  |  |  |  |
| 序号 | 位置 | 机组数 | 备注 |  |
| 1 | 1号楼顶 | 1 | 以实际数量为准 |  |
| 2 | 2号楼顶 | 1 | 以实际数量为准 |  |
| 3 | 厨房顶 | 2 | 以实际数量为准 |  |

常用维修费用清单

| 序号 | 零配件名称 | 单价（元/单位） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机排水泵 | 320.00 | 套 | 三菱电机 |
| 2 | 积水盘套件 | 1450.00 | 套 |  |
| 3 | 储液罐 | 105.00 | 套 |  |
| 4 | 直流无刷电机 | 1400.00 | 套 | 三菱电机 |
| 5 | 控制面板 | 620.00 | 套 |  |
| 6 | 电子膨胀分套装 | 1360 | 套 |  |
| 7 | 压缩机（503DH） | 2164.5 | 套 |  |
| 8 | 压缩机（PSH019） | 4300.00 | 套 |  |
| 9 | 压缩机(E655DH) | 5346.00 | 套 |  |
| 10 | 压缩机(ENB52FC) | 7500.00 | 套 |  |
| 11 | 内机主控板 | 2150.00 | 套 |  |
| 12 | 冷媒（R404A） | 360.00 | 瓶 |  |
| 13 | 冷媒（R22） | 380.00 | 瓶 |  |
| 14 | 冷媒（R410A） | 520.00 | 瓶 |  |
| 15 | Io板 | 3750.00 | 套 | 日立 |
| 16 | 主控板 | 5950.00 | 套 |  |
| 17 | 室外机控制板 | 3955 | 套 | 三菱电机 |
| 18 | 易龙900电脑版 | 1800.00 | 套 | 易龙新风机 |
| 19 | 易龙1312电脑版 | 1060.00 | 套 |  |
| 20 | 易龙电子膨胀阀 | 250.00 | 套 |  |
| 21 | 易龙干燥过滤器 | 50.00 | 套 |  |
| 22 | 空调移机（内机） | 100.00 | 项 | 1-5匹 |
| 23 | 空调移机（内外机） | 200.00 | 项 | 1匹、1.5匹机组 |
| 24 | 空调移机（内外机） | 300.00 | 项 | 2匹、2.5匹机组 |
| 25 | 空调移机（内外机） | 350.00 | 项 | 3匹机组 |
| 26 | 空调移机（内外机） | 400.00 | 项 | 5匹机组 |
| 27 | 1匹、1.5匹铜管 | 80.00 | 米 |  |
| 28 | 2匹、2.5匹铜管 | 90.00 | 米 |  |
| 29 | 3匹铜管 | 100.00 | 米 |  |
| 30 | 5匹铜管 | 110.00 | 米 |  |
| 31 | 冷媒R410A | 80.00 | 公斤 |  |
| 32 | 支架 | 50.00 | 对 |  |
| 33 | 水管 | 10.00 | 米 |  |
| 34 | 打孔 | 50.00 | 个 |  |
| 35 | 三菱电机天花机内机主板 | 2150.00 | 个 |  |
| 36 | 三菱电子阀 | 1317.00 | 个 |  |
| 37 | 室内机水泵 | 310.00 | 个 |  |
| 38 | 压缩机热敏电阻 | 320.00 | 个 |  |
| 39 | 换传感器 | 192.50 | 个 |  |
| 40 | 风机YSF-750-6U9 | 3000 | 个 |  |

注：清单外项目的价格由双方协商后确定。

- 项目内容

1、设备定期维护保养检查内容：

乙方需提供投标范围内全部室外机、室内机、室内外机组的连接管线及保温支架、冷凝水管道、风管及风管保温、集控等整个空调系统及配套设施全系统、全过程（运行前、运行中、运行结束）计划维保及状态维保服务。包括一年2次运行季前（夏季开机前、冬季开机前）对全系统进行集中的检查、维保，做好开机运行准备；运行过程中巡回检查，及时提供维修、保养服务；运行季结束后的维修、保养。服务期内新风机出现问题，需及时到场检查并完成维修。每次并填写维护保养记录和维修报告（需甲方代表签字）。

| 序号 | 检查项目 | 夏季开机前 | 冬季开机前 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查和记录系统高低压力，运行电力电压 | * | * |
| 2 | 检查和测试排管温度和吸管温度 | * | * |
| 3 | 检查和测试风量、进出风温度、温差 | * | * |
| 4 | 检查并润滑风机和运动部件 | * | * |
| 5 | 检查清洗冷凝器、滴水盘、管路冲洗 | * | * |
| 6 | 冲洗、消毒，蒸发器、冷凝器并漂清残留的化学物质 | * | * |
| 7 | 过滤网、内外机清灰除尘，电路和管道的清理 | * | * |
| 8 | 检查集控系统的运行情况 | * | * |
| 9 | 日常维修 | * | * |

二、合同金额

（1）维保费金额为（大写）：______________元（￥_______________元）人民币。

（2）维修结算率：_____________%。

注：维保费报价应包括但不限于人工费、差旅费、利润、保险、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。维修费用单价包含零配件、调试、人工、税金、招标代理费等一切与维修相关的费用，结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

结算单价=维修结算率×维修费用单价（维修人工费包含在维保费用内，不另行支付）。

原则上本项目每年维修费用不得超过10万元，如有超出，由乙方承担超出部分的维修材料和人工费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方缴纳人民币    元作为本合同的履约保证金，合同履行完毕后5日内无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期：同合同履行时间一致。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行地点：浙江省台州市甲南大道东段9号行政大楼（含一号楼、二号楼、行政服务中心、规划展示馆等）

九、款项支付

该年度6月30日前支付维保费总额的50%，维修费在该年度6月30日前结算一次（按实结算），剩余款项在该合同年度结束后25个工作日内一次性结清。

注：乙方依据结算的金额向甲方交付增值税发票，发票经甲方验收合格后支付票面相应金额。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在白天4小时内、夜间12小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.因实际原因响应时间或修复时间延迟，除得到甲方的签证同意外，日常维修一天内完，因配件原因导致维修延迟，须经甲方签证同意，五个工作日维修完成。其他一律视为违约，每延误一次（天）罚款贰仟元（不足的在维保费中扣除）。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付维保费5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.如甲方对乙方工作不满意可寄送函件至乙方如下地址：

，函件寄送一季度内达到3次的，甲方可解除本合同，乙方应向甲方支付维保费5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，按下述（2）种方式解决；

- 提交台州仲裁委员会仲裁。

- 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

- 该年服务期满，甲方召集使用部门代表对乙方服务进行综合评估。绩效评价好、满意度高的，双方可以根据原采购合同的约定续签下一年合同，续签次数最多不超过一次，续签的合同金额按原中标价执行。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份。甲执肆份、乙执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

| 甲方： |  |  |  | 乙方： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  |  | 地址： |
| 法定代表人： |  |  |  | 法定代表人（负责人）： |
| 联系方式： |  |  |  | 联系方式： |
| 开户行： |  |  |  | 开户行： |
| 账号： |  |  |  | 账号： |
| 签字日期： | 年 | 月 | 日 |  |

项目廉政责任书

项目名称：台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

采购人（甲方）：   台州循环经济发展有限公司

中标单位（乙方）：                                                         。

为加强项目中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目双方合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐其他单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目完工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　                　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人（盖单位电子公章）：

日期：   年   月   日

- 2、开标一览表

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司（采购单位名称）

经研究，我们决定参加你单位的 台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购单位有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购单位有权不作任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成招标文件中的全部任务。

| - 1、维保费报价 | - 投标报价：（大写） 。 （小写） 元。 - （维保费上限：120000元，建议保留整数） |
| --- | --- |
| - 2、维修结算率 | - 投标结算率： %。（每年不超过10万元） - （维修结算率上限：100%，建议%前保留两位小数） |
| - 3、服务期 | - 满足要求。 |
| - 4、质量要求 | - 符合要求。 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、维保费报价应包括但不限于人工费、差旅费、利润、保险、税金、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

3、维修费用单价包含零配件、调试、人工、税金、招标代理费等一切与维修相关的费用，结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

维修费用按实际产生结算（结算单价=投标结算率×维修费用单价）（维修人工费包含在维保费用内，不另行支付）。

4、原则上本项目每年维修费用不得超过10万元，如有超出，由投标人承担超出部分的维修材料和人工费用。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件3：项目一览表

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 采购单位名称 （联系人、联系电话） | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据需要扩展表格。

我方保证以上提供的资料是真实、准确的，如有虚假，愿意承担法律责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

### 附件4：项目负责人简历表

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 拟担任本 项目职务 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 |  | 签订合同日期 |  | 承担职务 |  |  | 获奖情况 |

注：项目负责人有资格证书的应随表提交职称、资格证书等相关资料复印件（如有）

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

### 5、拟派驻本项目成员组成

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

拟派驻本项目成员组成

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书等相关资料复印件（如有）

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件6：拟投入本项目的设备一览表

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

拟投入本项目的设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 设备图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人可根据实际需要变更表格内容。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件7：常用配件、耗材一览表

台州循环经济发展有限公司2025年度空调维保服务项目

常用配件、耗材一览表

| 序号 | 配件、耗材名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人需列出采购人提供的清单外配件、耗材。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件8：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

针对本次招标项目，我公司郑重承诺：本单位自愿参加        的招标项目。

1、本公司所填列的技术要求、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法；

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人；

4、本公司保证绝不向采购单位、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与招标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受投标保证金不予退还的处理及监管部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

附件9：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                     性别：

年龄：                     身份证号码：

联系电话：                 电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位电子公章）：

日期:     年   月   日